3、 用户需求

| 机械工程学院12C101照明灯具采购项目采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 计量单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 | 产品描述 | 参考图片 |
| 1 | LED工矿灯 | 套 | 108 | 含1.5米长镀锌金属管吊杆，安装高度为10米。包括供货与安装、拆除原有灯具及吊杆、线路检修与系统调试等内容。 | 1、灯罩灯具材质：铝材或铝合金；2、光源LED大功率芯片，功率150W，总照度为22500至24000流明；色温为4500~5000K；3、输入电压AC110~265V；4、具备3C认证；5、可自动识别光源电流、具有散热措施。 |  |