SIHC

深圳市国信招标有限公司

招标文件

（采购编号：441900-201808-0003001001-0064）

项目名称：科技创新研究院新能源材料研究中心多功能力学表征系统等设备采购（重新采购）

采购人：  东莞理工学院                       （盖章）

签发人：                                    （签字或盖章）

采购代理机构：深圳市国信招标有限公司        （盖章）

采购代理机构编制人:                         （签字或盖章）

采购代理机构复核人:                         （签字或盖章）

二〇一八年

目   录

第一章  投 标 邀 请	3

第二章 用户需求书	5

第三章 投标人须知	14

一  说明	15

1  资金来源	15

2  定义	15

3  合格的投标人	15

4  合格的货物和相关服务	15

5  踏勘现场和答疑会（本项目不集中组织踏勘现场和答疑会）	16

6  投标费用	17

二  招标文件	17

7  招标文件构成	17

8  招标文件的澄清及修改	17

9  招标文件的询问、质疑、投诉	17

三  投标文件的编制	18

10  投标的语言及计量单位的使用	18

11  投标文件构成	18

12  投标文件格式	19

13  投标报价和货币	19

14  投标人资格的证明文件	20

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	20

★16  投标保证金	20

17  投标有效期及商业秘密范围	21

18  投标文件的式样和签署	22

四  投标文件的递交	22

19  投标文件的密封和标记	22

20  投标截止时间	23

21  迟交的投标文件	23

22  投标文件的修改与撤回	23

23  评标委员会	23

五  开标与评标	24

24  开标	24

25  投标文件的有效性	24

25  投标文件的澄清、说明和修正	24

26  投标文件的初审	25

27	评标	26

28  纪律和保密事项	30

29  资料审查	30

六  授予合同	31

30  合同授予标准	31

31  中标公告及中标通知书	31

32  签订合同及履行	31

33  中标服务费	32

34  履约保证金	32

35  接受和拒绝任何或所有投标的权利	33

七  询问、质疑	33

36  询问	33

37  质疑	33

八、其他	34

38 	融资担保政策	34

39  适用法律	34

40  招标文件解释权	34

第四章 合同格式	35

第五章 附件	44

唱标信封	45

1.投标一览表	46

2.投标保证金汇入情况说明	47

3.电子文件	48

价格部分文件	49

1.投标一览表	50

2.投标报价明细表	51

商务、技术部分文件	52

第一部分、商务部分文件	54

1. 投标书	55

2.承诺书	56

3. 法定代表人证明书	58

4. 法人授权委托证明书	58

5. 关于资格的声明函	59

6. 投标人情况一览表	60

7. 投标资格证明文件	61

8. 业绩情况一览表	62

9. 商务条款偏离表	63

第二部分、技术部分文件	64

1．投标人声明	65

2. 技术方案	66

3. 货物说明一览表	67

4．项目管理主要技术人员和售后服务人员情况表	68

5. 拟投入本项目设备情况表	69

6. 项目执行计划和服务计划	70

7. 技术条款偏离表	71

8. 投标人认为需加以说明的其他内容	74

9.  政策适用性说明	75

10. 投标保证金汇入情况说明	78

- 第一章  投 标 邀 请

深圳市国信招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞理工学院（以下简称“采购人”）委托，现就科技创新研究院新能源材料研究中心多功能力学表征系统等设备采购（重新采购）（采购编号：441900-201808-0003001001-0064）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标，有关事项如下：

1、项目采购内容：

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技创新研究院新能源材料研究中心多功能力学表征系统等设备采购（重新采购） | 一项 | ￥2,930,000.00元 |

注：详细内容请参阅招标文件中的相关内容。

2、投标人资格:

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一

合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收

违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（5）本项目不接受联合体投标。

3、本项目招标文件公示时间为：2018年10月23日起至2018年10月29日（共5个工作日）。

4、获取招标文件时间：2018年10月23日至2018年10月30日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（公休节假日除外）。

5、获取招标文件地点：东莞市南城区体育路二号鸿禧中心B区11081室。

6、获取招标文件方式：现场购买，供应商购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

7、招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

8、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

9、注册登记：投标人应在开标前登录东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp ）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn ，企业身份为“政府采购类”）及广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html ）进行建档入库，已建档入库的供应商除外。因供应商未完成注册登记造成本项目不能按时发布中标、成交结果公告的须承担全部责任。

10、递交投标文件时间：2018年11月14日10:00-10:30（北京时间）。

11、投标截止及开标时间：2018年11月14日10:30（北京时间）。

12、递交投标文件及开标地点：在东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标六室公开开标。

13、开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

14、采购信息公告媒体：所有有关本次采购的招标公告均会在广东省政府采购网、东莞市政府采购网等媒体上公布;结果公示会在广东省政府采购网、东莞市政府采购网等媒体上公布,并视为有效送达，不再另行通知。

15、有关本次招标之事宜，可按下列形式查询：

采购代理机构名称：深圳市国信招标有限公司

详细地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B区11081室

邮    编：523009                    联 系 人：李小姐、何小姐

电    话：0769-22808266             传    真：0769-22808199

深圳市国信招标有限公司

2018年10月23日

- 第二章 用户需求书

- 科技创新研究院新能源材料研究中心多功能力学表征系统等设备采购（重新采购）需求指标明细

- 商务需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 投标人要求： 1.须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）； 3.投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不 得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项 目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动； 4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人 或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处 于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信 记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； 5.本项目不接受联合体投标； |
| ★交货期 | 合同签订后120天内完成安装、调试、验收。 |
| ★质保期 | 项目验收合格之日起一年（采购项目内容有保修服务要求的产品，以采购项目内容中要求的为准），所需费用包含在本项目总报价中。 |
| ★报价方式 | 报价包含（人民币报价） 1.招标范围内的货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 2.货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 3.应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 4.不能在报价之外还有其他费用出现。 |
| ★付款方法和条件 | 1. 履约保证金 中标人在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后中标人无违约的情形发生，无息退回。 2. 付款方式 （1）签订合同后，在20个工作日内向中标人支付合同总价的30%的货款；货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日向中标人支付合同总价的70%的货款。 （2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②中标人开具的正式发票；③验收报告（加盖采购人公章）；④中标通知书，按以下程序付款：中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致,付款时间以付款划出款项之日为准。 3. 质量保证金 采购人付款前中标人须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。 注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。 |
| ★投标有效期 | 自开标日起90个日历日。 |
| ★合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 注意事项 | 本章《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。本章《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款，负偏离（不满足要求）将导致被扣分。 |

技术需求明细

说明：在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标单位更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束。

注：1、用户需求书中标注“●”号的内容为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《报价明细表》中清晰列明“标的名称、规格型号（适用货物）、数量、单价。

- 2、本项目（多功能力学表征系统、超高熔体温接触角测量仪、材料阻尼测试系统）设备允许进口产品参与投标；

一、采购清单及性能要求

| 序号 | 采购品目名称 | 计量单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●多功能力学表征系统 | 台 | 1 | 一、技术指标和要求： 1、主机系统 1.1高密度金属防振台架，提供载荷/摩擦力双通道信号调节器；多于8个数据通道；8位数据采集系统，采集速度高于100kHz。 1.2控制板安装于试验机主机中，不在计算机中。试验机主机与计算机只通过一根USB线连接。计算机可随时更换，消除因计算机损坏却不能更换导致试验机报废的可能性。 1.3▲提供设备主体框架加固、减震和稳定装置提高精度和稳定性，能够测量小于0.004的超润滑情况下的摩擦系数，供应商需要提供公开发表的权威第三方SCI科研文献证明。 1.4★即插即用：系统具有模块自动识别功能，所有驱动和传感器都自带身份芯片，更换后，立刻可以使用，无需手动运行任何文件。所有驱动或传感器卸下时，系统会自动弹出窗口显示相应模块已卸载，安装时，系统会自动弹出窗口显示相应模块已连接。 1.5★系统底座应安装马达，旋转/往复驱动都不带马达和电源线，无需工具即可在驱动上完成安装和拆卸。 1.6软件控制上样品和下样品的运动，包括运动方向、持续时间、速度和加速度等； 软件实时采集、显示、分析和记录多于8种测试参数，包括：力、位移、磨损深度、温度、时间等信号；当预先设定的测试参数 达到时，自动开始和结束整个测试过程； 1.7可对测试数据进行实时或者离线分析；可对测试数据进行分段统计和分析；可对测试数据进行多点标记和比较，可在二维图中显示网格线，便于对不同数据点进行比较，测试数据可以进行打印和输出 ASCII 码， 测试数据可通过 Excel 或其它电子表格或者数据库进行存储；数据采集、数据分析系统及数据输出系统。 1.8"X"方向 马达控制系统，带编码器。最大行程：不小于 115mm；编码器分辨率：小于0.5um；速度： 至少 0.002-10mm/s 之间连续可调。步进精度 1um，提供上式样精确定位及侧向位移，磨损/划痕精度调节。 1.9“Z”向试样定位控制系统（带编码器自动控制），最大行程：不小于 140mm；编码器分辨率：优于 0.5um；速度：0.002-10mm/s 之间连续可调（实时监测样品的磨损深度）提供伺服控制精确加载, 全部可编程控制（方式：渐进，台阶，恒定等）。提供在线磨损深度监控，精度：不小于5um。 2、运动模块 2.1高速线性往复运动模块：可调冲程：0.1mm 到 20mm或以上，速度：0.1 到 50Hz ：20Hz @ 20mm, 40Hz @ 12mm, 60hz @ 1.5mm或更好，包括液体容器和安装测试样品。 2.2高速转动模块：转速 0～4500rpm，马达闭环控制系统，线速度，角速度，路程程序控制，转速分辨率 0.1rpm。可实现角速度或者线速度控制。包括液体容器和安装测试样品。 2.3低速线性往复模块：最大行程：大于110mm, 位移精度：1um, 速度：0.002-10mm/s, 横向力可达450N。 3、传感器 3.1二维伺服控制力学传感器（Fx/Fz），Fx和Fz力学范围：2 to 200N；Fx和Fz分辨率：不低于15mN或更好。 4、各种球夹具和耗材 4.1大力普通球夹具套件：4个球夹具，可分别夹持直径6mm，8mm，10mm和12mm的球。 4.2大力销夹具：轴直径0.5", 配DFH传感器。 4.3大力盘自水平夹具：适合大面积扁平试样，轴径0.5"，适合DFH力传感器，包含2"中心孔盘试样适配器。 4.4压头夹具：兼容轴径 0.25" 压头。 4.5通用下试样盘夹具，可夹持直径 20mm-65mm 盘试样。 4.6通用板夹具，可夹持长度 12-50mm 板试样。 4.7球、销、盘、板、压头等试样若干。 5、数据处理及分析软件 5.1适于 Windows 7 及以上操作系统，要求提供无安装次数限制离线处理及分析软件，以后可免费升级。 5.2数据处理功能：实时显示摩擦力，正压力，磨损量，摩擦系数，系统转速及电阻等信息。 5.3数据分析功能：多种数据拟合，降噪，叠加等数据处理方式，数据可导出为 Excel 或者 Text文档,并提供样版。 6、设备安装、调试和验收 6.1仪器免费运到实验室，仪器拆包时，要求采购人与投标人同时在场，现场验收外包装完好无损为初验合格。 6.2仪器到货后一周之内由投标人免费负责安装调试，免费提供检测指标所需的标准样品，仪器验收的技术指标项有采购人确定，指标值以投标书或厂家提供的彩页所列项参数值为标准。 6.3若因投标人提供的系统配置缺陷，导致仪器验收时，指标达不到技术参数值，责任由投标人负责。 7、售后服务和供应商资质 7.1▲如所投产品是进口设备，所投设备厂商需在中国境内有办事处或全资分公司（子公司）以提供售后服务，并提供相关证明材料；如所投产品是国产设备，则提供所投产品厂商的营业执照等证明材料。 ★7.2仪器在调试通过后，提供壹年保修服务。在保修期内，所有服务及配件全部免费。 质保期外，5年内提供每年免费检修仪器一次。软、硬件升级：投标人永久免费向用户提供仪器软件升级，与之相关的硬件升级收取成本费。 二、配置清单 1、主机系统一套 2、运动模块三套 3、传感器一个 4、夹具和耗材包各一套 5、软件一套 |
| 2 | 超高熔体温接触角测量仪 | 台 | 1 | 一、技术指标和要求： 1、整体指标 1.1 接触角测量范围：0-180° 1.2 接触角分辨率：0.01° ▲1.3 接触角测值精度：±1°(θ/2 法)/0.1°（阿莎） 1.4 界面张力测量范围：0.001-2000mN/m 1.5 界面张力测量分辨率：0.001mN/m 2、硬件指标： 2.1样品台及其控制： ★ 1）样品台移动：XY行程：手动≥50mm 精度≤0.1mm Z行程：手动≥60mm 精度：0.01mm～0.015mm； 2）样品台大小≥50×50mm ▲3）仪器水平控制：样品台水平控制、镜头水平控制和整机四脚水平3个地方控制 2.2进液系统及其控制： 1）进液系统：手动控制注射泵系统； 2）进样器控制：XYZ 行程：手动 ≥12.5mm精度≤0.01mm 实现移液及焦距对焦功能。 2.3成像系统及其控制 1）镜头控制：一维俯仰控制。 ▲2）镜头：超远距离显微镜头≥ 2米工作距离，视野范围30mm～40mm。工业连续放大镜头 0.35-4.5X光学放大 有效像素35 -450 pixel/mm 。 ★ 3）摄像机系统：工业级标准高清≥230万像素彩色摄像机。 4）相机通讯：USB3.0通讯接口 152-3400帧/秒速度≥230万像素。 5）背景光：可调亮度LED冷光源 蓝色LED灯 石英玻璃遮光片技术。 2.4高温炉要求： ▲1）最高工作温度: ≥1400度 2）长期工作温度：≥1300度 3）极限瞬间温度：≥1400度 4）管径：≥60mm 5）恒温区域：≥150mm 6）真空度：机械泵+分子泵5x10E-4 Pa 3、软件指标： 3.1中英文对照版本； 3.2接触角分析方法≥6种:阿莎算法，θ/2 法、圆拟合法、椭圆拟合法、真实液滴法合、曲线尺法（切线法）、Spline插值曲线拟合法等， 需提供阿莎算法； ▲2.3具有自动查找水平线功能； 3.4曲线拟合：1-8次曲线、圆曲线等不少于20种曲线拟合； 3.5接触角数据取得方式：全自动测值和人工修整相结合。按测试，软件自动拍照-查找敏感点-计算接触角值-显示计算结果，整个过程无须人工干预，以降低人为因素影响； 3.6接触角量测技术：数学模型拟合与真实液滴外廓实际量测相结合，解决非对称图像测值问题； 3.7至少10种表面自由能估算模型，包括： Equation of State ( Neumann et al. )、Good-Girifalco、WORK、Simple Fowkes、Extended Fowkes、WU法1-2、Schultz法1-2、Acid-base(OSS&Good)、SLL、Zizman临界表面张力法等； ▲3.8具有可润湿性分析功能（WBA分析）、本征接触角分析功能； 二、配置清单 1、接触角仪主机壹台 2、2米超远距离显微镜 壹台 3、高温炉1300度壹台（带观察窗户） 4、低温恒温水槽壹台 -5-95度 5、微量进液器两支 6、各种规格针头各5个 |
| 3 | 材料阻尼测试系统 | 台 | 1 | 一、技术指标和配置要求： 1、采用悬臂梁法进行阻尼测试； 2、满足IEC 18258-2000和GB/T 16406-1996阻尼测试方法要求； 3、依据指数平均方式进行阻尼计算和测试； 4、数据采集硬件技术要求： ▲4.1动态范围：单通道单一量程160dB ▲4.2分析频率范围：0.1 Hz到51.2 kHz ▲4.3采样频率：每通道最高采样频率不低于130 kHz； ▲4.4输入电压：量程10 V；输入耦合：DC、AC、不同频率高通滤波器； 4.5输入信号类型：电压、CCLD、传声 器。可连接多种形式传感器，如加速度计、 传声器、转速探头、声强探头； 4.6频率响应：优于±0.1Hz。 |

二、包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

三、安装、调试与验收

1、所供设备和材料中标人必须免费送货上门和免费负责安装调试。

2、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

四、售后服务

1、质保期内：

① 故障响应时间：免费质保期内，货物出现质量问题，对采购人的服务通知，中标人在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。其他服务承诺在投标文件中说明。

② 如果货物不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用以及买方的直接损失，经买方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：1.免费维修和更换损坏零部件；2.换货；3.降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回中标人后要求返还已付的价款。

2、质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

3、售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

4、培训：负责免费对用户技术人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。

- 第三章 投标人须知

- 一  说明

- 1  资金来源

1.1  财政资金。

- 2  定义

2.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

2.4 采购代理机构：深圳市国信招标有限公司。

2.5 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货

物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

2.6 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7 日期：指公历日。

2.8 时间：指北京时间。

2.9货币单位：人民币元。

2.10 书面形式：是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交、邮件、传真。

2.11 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、

投标专用章等非法定公章的盖章，均作无效盖章处理。

2.12 签署：一般情况指签署人亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作

无效签署处理。

- 3  合格的投标人

3.1须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

3.3投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同

项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标

人，不得参加本采购项目的采购活动。

3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案

件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )

“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截

止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相

关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6投标人必须在采购代理机构登记并购买了招标文件。

- 4  合格的货物和相关服务

- 4.1 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 4.2 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

- 4.3 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

- 4.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。

- 4.5 验收。

- 4.5.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与中标人共同进行。

- 4.5.2在验收时，中标人应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

- 4. 5.3由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

- 4.6 知识产权

- 4.6.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 4.6.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 4.6.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

- 4.6.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 5  踏勘现场和答疑会（本项目不集中组织踏勘现场和答疑会）

- 5.1 如有必要，采购代理机构将按招标文件的要求或者以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人组织投标人踏勘现场或召开开标前答疑会，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的相关资料。参加踏勘现场或开标前答疑会所发生的费用由投标人自己承担。

- 5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能提供给投标人使用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 5.3 如组织踏勘现场，投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次现场考察而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二  招标文件

- 7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同格式

第五章  附件

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

- 8  招标文件的澄清及修改

8.1  采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的采购人或采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，公告一经上网发布，即视为送达，请各投标人密切留意。

8.2  潜在投标人收到上述通知后，应在24小时之内以书面形式（加盖章公章）向采购代理机构确认，否则将视为收悉澄清内容并有责任履行相应的义务。澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

8.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

- 9  招标文件的询问、质疑、投诉

9.1 询问

9.1.1投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

9.2 质疑

9.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2.2投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

9.2.3提出质疑的供应商须为参与本项目采购活动的供应商。

9.2.4对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.2.5质疑函的内容应当包含：质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期；经质疑人的法定代表人或其授权代表签署，并加盖公章。

9.2.6质疑函的接受方式：以纸质函件书面形式递交质疑函。

9.3 投诉

9.3.1招标采购单位在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 三  投标文件的编制

- 10  投标的语言及计量单位的使用

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 10.2 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

- 11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

（1）唱标信封

1）投标一览表

2）投标保证金汇入情况说明

3）电子文件

（2）价格部分文件

1）投标一览表

2）投标报价明细表

（3）商务、技术部分文件

第一部分、商务部分文件

1）投标书

2）承诺书

3） 法定代表人证明书

4）法人授权委托证明书

5） 关于资格的声明函

6）投标人情况一览表

7）投标资格证明文件

8）业绩情况一览表

9）商务条款偏离表

第二部分、技术部分文件

1）投标人声明

2） 技术方案

3）货物说明一览表

4）项目管理主要技术人员和售后服务人员情况表

5）拟投入本项目设备情况表

6）项目执行计划和服务计划

7）技术条款偏离表

8）投标人认为需加以说明的其他内容

9）政策适用性说明

10）投标保证金汇入情况说明

11.2 投标人应根据自身情况详细提供第11.1款所要求的资料，价格部分文件必须单独装订成册，否则作无效标处理；商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。所有文件必须编制目录及注明页码。

11.3 对招标文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要服务需求等。

- 12  投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。投标人必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

13.5  本项目的预算价：人民币￥2,930,000.00元。投标人的报价不得超过上述预算价，否则按废标处理。

13.6 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.7中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

13.8 本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

13.9  本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将视为无效投标。

13.10本次招标不接受投标人中标后将中标项目分包，否则将视为无效投标。

13.11投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。若报价小写与大写存在差异，以大写为准，若大写表述存在歧义或含糊不清将视为无效投标。

- 14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

- 15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。

- ★16  投标保证金

16.1  投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 序号 | 货物或服务名称 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科技创新研究院新能源材料研究中心多功能力学表征系统等设备采购（重新采购） | ¥30,000.00元 （人民币叁万元） |

16.2  投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

16.3  投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

（1）帐户名：深圳市国信招标有限公司东莞分公司

开户行：中国民生银行东莞分行营业部

账  号：0330014210000048

（2）投标保证金以银行转账、电汇方式提交，划账时须填写完整的收款单位名称，且在备注或用途栏中注明本次参加项目的采购编号及用途如出现分包情况的请注明包号，否则该款项作废。

（3）如项目出现分包情况的，投标人必须按所投子包分别提交投标保证金。

（4）采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在投标截止前，到达采购人指定的账户，否则将不具备参加投标的资格。

（5）保证金必须以投标人名义汇入指定账户，保证金以分支机构名义汇入或个人名义汇入或现金存入视为无效，投标当天拒收以现金方式提交的保证金。

16.4  采用《政府采购投标担保函》提交的（单独提交，不得与投标文件一起密封），应符合下列规定：

(1)  投标担保函有效期应与投标有效期一致；

(2)  《政府采购投标担保函》必须在在投标截止前提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标

(3)供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，

16.5 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

16.6 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1)  投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2)  在规定期限内无正当理由未能按规定与采购人签订合同；

3） 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其投标保证金；

4）中标人无正当理由放弃中标的；

5）法律法规规定不予退还投标保证金的其它情形。

- 17  投标有效期及商业秘密范围

17.1  投标应在投标截止时间至其后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17.3 投标文件若涉及商业秘密内容，投标人应明确列出。未列出的内容视为可公开内容。

- 18  投标文件的式样和签署

18.1投标人应提交一套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务和技术部分可装订成册也可分开装订）、五套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务和技术部分可装订成册也可分开装订）和一份唱标信封的投标文件及投标文件电子版 （word或excel格式）1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

18.2投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或被授权委托人签字或私章的内容和加盖投标单位公章）应由投标单位的法人代表或授权委托人签字（或盖私章）和加盖投标单位公章。

18.4 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由法定代表或被授权委托人签字。

18.5 传真或电传的投标文件将被拒绝。

18.6投标文件的份数和签署没有按照18.1-18.5要求执行将导致废标。

- 四  投标文件的递交

- 19  投标文件的密封和标记

★19.1  投标人应按以下要求准备投标文件：

| 序号 | 投标文件名称 | 装订 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 独立装订、合并密封 | 含《投标一览表》、《投标保证金汇入情况说明》及投标保证金支付凭证（银行划款单复印件，加盖公章） |
|  | 电子文件 |  | 含价格文件、商务技术文件 |
| 2 | 价格文件 | 独立装订成册、独立密封 | 含正、副本 |
| 3 | 商务技术文件 | 独立装订成册、独立密封 | 含正、副本 |

注 1：投标文件的装订方式统一要求采用无线胶装（价格文件除外）。不得采用打孔胶条装订、线装、骑马钉（订书钉）等装订方式，所有文件均不允许采用活动夹方式装订。投标文件必须编制目录及注明页码。

注2：商务技术文件中，不能出现价格文件，不论分项报价、合计价或总价等，如出现，作为无效标处理。

19.2  投标人应在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”等内容，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

19.3  在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)采购编号：

(2)项目名称：

(3)2018年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封；（填写投标截止时间）

(4)投标人名称:

19.4  如果投标文件未按本须知第19.1～19.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.5 除招标文件特别说明外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 20  投标截止时间

20.1  本次招标的递交投标文件截止时间：详见本文件《投标邀请》。

20.2  采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20.3  到递交投标文件截止时间止，采购代理机构收到的投标文件少于3家的，采购代理机构将依法重新组织招标。

- 21  迟交的投标文件

21.1  采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

- 22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在第20条规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16条的规定被没收。

- 23  评标委员会

23.1依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

23.2评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

(1)参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 五  开标与评标

- 24  开标

24.1采购代理机构在采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。需出席开标的投标人代表请按时参加开标会。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2  开标程序

24.2.1 开标会由采购代理机构主持。

24.2.2 投标人须由法定代表人或其授权委托代理人携带身份证原件参加（授权委托代理人还需出具法定代表人证明书原件及法定代表人授权委托书原件），并签到证明其出席开标会议，否则视为该投标人自动弃权（放弃投标）。

24.2.3 投标文件的密封等情况由采购人或采购代理机构委托的公证机构（人员）及采购人代表检查，或由采购人代表及投标文件第一递交登记人或投标人推选的代表检查。

24.2.4 投标文件经检查无误后，采购代理机构当众拆封，宣读投标人名称、内附资料名称、投标价格、价格折扣及投标文件其他主要内容。

24.2.5 若采购代理机构宣读的结果与开标一览表情况不符，投标人有权当场提出异议，经采购人或采购代理机构委托的公证机构（人员），或采购人及采购代理机构当场核查确认有误的，可重新宣读其开标一览表情况。若投标人当场未提出异议，则视为投标人已确认采购代理机构人宣读的结果。

24.2.6开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

24.2.7采购代理机构在递交投标文件截止时间收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

24.2.8采购代理机构负责对开标过程进行记录，当场经各投标人签字确认后存档。

24.2.9投标人不足3家的，不进行开标。

- 25  投标文件的有效性

25.1	开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

25.1.1投标文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

25.1.2未按招标文件要求提交投标保证金的；

25.1.3未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

- 25  投标文件的澄清、说明和修正

25.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

25.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 26  投标文件的初审

26.1 投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查

26.2 资格性审查

26.2.1采购项目开标结束后，采购人及采购代理机构对投标人的资格进行审查。

26.2.2资格性审查，是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.2.3投标人提交的资格证明文件必须满足资格性审查的所有条款，否则被认定为无效投标。

26.2.4合格投标人不足3家的，不进行评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

★26.2.5资格审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未提交投标人资格声明；

2）未提交参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3）未提交法定代表人身份证明书；

4）未提交法定代表人授权委托书；

5）未提交《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件（如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证）；或未提交自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

6）未提交满足招标文件规定的资格条件要求的证明文件；

7)	投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

26.3符合性审查

26.3.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.3.2评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

★26.3.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）超出财政预算资金的；

2） 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）未按招标文件要求提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；

4）无投标报价表或分项报价表的；

5）投标报价有严重缺漏项目的；

6）招标文件中带“★”号为重要和关键性的要求或参数，对其不满足的；

7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

26.3.4当通过符合性检查的投标人数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的应予废标，本项目采购失败。

- 评标

27.1 综合评审

27.1.1评审的基本原则：评标委员会将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.1.2评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

27.1.3定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

27.1.4评标办法

27.1.4.1 对每个投标人进行技术、商务和价格符合性检查，内容包括：投标书、其他证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

27.1.4.2 对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行商务、技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行价格评议。

27.1.4.3评分标准：

综合评分得分=商务评分（15）+技术评分（55）+价格评分（30）

（1）商务评议指标表　[分值：15分]

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 根据投标人2015-2017年的财务状况进行评价：三年盈利得2分，两年盈利得1分，一年盈利得0.5分。（以会计事务所审计的财务报表为准） | 2分 |
| 2 | 投标人信誉 | ① 投标人2015年至今，获得政府部门授发的“守合同重信用证书”或”重合同守信用证书”的，每获得一年的得1分，本项最高得3分。 ② 投标人2015年至今获得过工商部门、银行、协会或信用机构颁发的有效期内的“企业信用AAA级”证书，得2分；“企业信用AA”证书，得1分； “企业信用A级”证书，得0.5分，没有不得分。 （本评分项不重复计分） ③ 具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业 健康安全管理体系认证的，每具有一个证书的得1分，本项最高得3分。 （注：须提供以上证书复印件加盖投标人公章） | 8分 |
| 3 | 项目业绩 | 根据投标人2015年（以合同签订时间为准）至今实验室设备类项目业绩的情况进行评审：每提供一个业绩得1分，本项最高得5分。 注：须同时提供项目合同和中标通知书复印件加盖投标人公章为准。 | 5分 |

（2）技术评议指标表[分值：55分]

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术需求的响应程度 | 根据各投标人对用户需求技术参数响应情况进行评价，全部满足或优于得36分，其中带“▲”号技术参数每有一项负偏离或无响应的扣3分，扣完为止。 ① 用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料。 ② 用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料。 | 36分 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据投标人的项目实施方案（包括但不限于进度安排方案、项目服务方案、售后服务方案、质量保障方案、培训方案等）的合理性、科学性及先进性进行综合评比： 优：方案完整合理、可行性强，得7分； 良：方案完整、可行性一般，得4分； 差：方案基本完整、可行性较差，得1分。 | 7分 |
| 3 | 主要设备性能 | ① 对比各投标人所投产品制造商知名度以及产品的先进性、稳定性等进行综合评比： 优：所投产品制造商知名度很高、产品的先进性、稳定性等都很好，得8分； 良：所投产品制造商知名度高、产品的先进性、稳定性等都较好，得5分； 差：所投产品制造商知名度一般、产品的先进性、稳定性等都较差，得2分。 | 8分 |
| 4 | 售后服务承诺 | ② 根据投标人所投设备制造商对本项目的售后服务承诺及技术支持力度进行评比： 优：所投设备制造商对本项目的售后服务承诺很完善齐全、技术支持力度很大，得4分； 良：所投设备制造商对本项目的售后服务承诺完善齐全、技术支持力度一般，得2分； 优：所投设备制造商对本项目的售后服务承诺不是完善齐全、技术支持力度较小，得1分。 | 4分 |

（3）价格评议 [分值：30分]

本项目价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：进入价格评比的投标人的报价；

评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

27.1.4.4按照评标程序的规定和依据评分标准, 评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

27.1.4.5提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品品牌为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的并列。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.1.4.6 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

（1） 根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》　财库〔2017〕141号。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（注：符合条件的残疾人福利性单位参加政府采购活动时，必须提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》）。

27.1.4.6.1符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

27.1.4.6.2投标人为小型、微型、监狱或残疾人福利性企业且投标产品含小型、微型或监狱企业产品时，其小型、微型、监狱或残疾人福利性企业企业产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型、监狱或残疾人福利性企业产品投标报价×6%。

27.1.4.6.3大中型企业与小型、微型、监狱或残疾人福利性企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型、监狱或残疾人福利性企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型、监狱或残疾人福利性企业的按照27.1.4.6.2条规定给予其价格扣除。

27.1.5投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分

27.1.5推荐中标候选人：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人，最终综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。并编写评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合得分、价格及技术得分均相同的，评标委员会成员通过表决，以少数服从多数原则，决定列前中标候选人。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 28  纪律和保密事项

28.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

28.2开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

28.3从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

28.4投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

28.5获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

- 29  资料审查

29.1 采购人将根据招标文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资料审查。

26.2中标供应商须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，应提供其与分支机构关系的法律证明材料）送采购代理机构进行核实。核实无误后，方可确定中标人，否则取消其中标候选人资格，并按本须知第16条款及东莞政府采购监管部门相关规定严肃处理。

29.3 通过资料审查的第一中标候选人为中标人；如审查未获通过，采购人将拒绝其投标，并可对第二中标候选人进行资料审查，依此类推。

- 六  授予合同

- 30  合同授予标准

30.1根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在确定中标人之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

- 31  中标公告及中标通知书

31.1评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。投标人如对中标结果有异议，应于法律法规规定的期间以书面形式提出。若在法律法规规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

31.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

31.3  中标人确定后，采购代理机构将按规定向中标人发出中标通知书。

31.4 	中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 32  签订合同及履行

32.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.3 	政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在广东省网上办事大厅政府采购系统（以下简称广东省政府采购网）进行公开；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过广东省政府采购网进行备案。投标人在合同签订之日起2个工作日内，中标人须将所签订的合同副本（加盖公章）交至深圳市国信招标有限公司东莞分公司归档。

32.5 	投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.6 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

32.7 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.8中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

32.9政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.10	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

- 33  中标服务费

33.1  中标人应按33.2中规定的计费方式（以采购人与采购代理机构签订的委托代理协议的约定收取）在收到中标通知书3日内向采购代理机构交纳中标服务费。

33.2  收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数

| 中标金额 （万元） | 货物采购 收费费率 | 速算增加数 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |
| 500-1000 | 0.80% | 1.9 |
| 1000-5000 | 0.50% | 4.9 |
| 5000-10000 | 0.25% | 17.4 |
| 10000-100000 | 0.05% | 37.4 |
| 100000以上 | 0.01% | 69.8 |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为800万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5（万元）

（500-100）万元×1.1%=4.4（万元）

（800-500）×0.8%=2.4（万元）

合计收费=1.5+4.4+2.4=8.3（万元）

- 34  履约保证金

34.1中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致）履约保证金为中标金额的5%，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标采购编号。

34.2履约保证金可以采用下列任何一种形式：

（1）银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

（2）政府采购信用担保：根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保作为履约担保。履约担保应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

（3）采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。到期后无息退还。

履约保证金账户名称：东莞理工学院

履约保证金账户账号：2010027329200305274

履约保证金账户支行：中国工商银行大岭山支行

34.3 关于注意事项：

（1）中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或采购编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

（2）履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

（3）中标人采用保证金（银行转帐、电汇）方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金，采购人同意后中标人无需再单独提交项目质量保证金。如中标人在首年质保期限内未能按照招标文件、投标文件和采购合同有关要求履行既定义务，或所提供的货物技术性能、稳定性达不到采购人使用要求，服务不达标，采购人将不予退还质保金或延迟退还，直至到合同约定的质保时间到期时，中标人仍然达不到要求，采购人有权全部或部分没收质保金。质保期结束后，项目质量保证金无息退还。

（4）如果中标人没有按照上述规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新采购。

- 35  接受和拒绝任何或所有投标的权利

35.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 七  询问、质疑

- 36  询问

36.1投标人对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和采购结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问。

- 37  质疑

37.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的采购文件的潜在供应商。

37.2投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

37.3投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

37.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或是证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

37.5不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

37.6投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

37.7投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

37.8以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

- 八、其他

- 38 	融资担保政策

- 38.1为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构（东莞市政府采购信用担保业务协议名单，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/））作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

- 38.2投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 39  适用法律

39.1采购人、采购代理机构及投标人进行本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

- 40  招标文件解释权

40.1本招标文件解释权属本采购代理机构。

- 合同格式

（仅供参考）

项目

合

同

项目名称：

交货地点：东莞理工学院松山湖校区

甲    方：东莞理工学院

乙    方：(  中标供应商  )

合   同

合同编号：

甲方：(采购人) 东莞理工学院

乙方：(中标供应商)

本合同签订是根据    年   月   日公开招标确定，项目名称：             （采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

交货期：       天                                   单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写          元（¥          元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备商检局的检验证明或合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

2、交货地点： 东莞理工学院松山湖校区

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备（采购软件时设备修改成货物）在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、履约保证金、付款方式及质量保证金

1. 履约保证金

乙方在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后乙方无违约的情形发生，无息退回。

2. 付款方式

（1）签订合同后，采购人在20个工作日内向乙方支付合同总价的30%的货款；货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日向乙方支付合同总价的70%的货款。

（2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②中标人开具的正式发票；③验收报告（加盖采购人公章）；④中标通知书，按以下程序付款：乙方应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。

3. 质量保证金

采购人付款前乙方须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。乙方此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；乙方以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及乙方无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。

注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对本项目提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包换、包修或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回该设备100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件: （1）详细技术参数表

（2）履约保证金支付凭证或履约保函或信用担保

甲方（盖章）：东莞理工学院          乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

经办人：                           经办人：

地址：松山湖大学路1号             地址：

电话：22861688                     电话：

传真：                             传真：

开户银行：

账号：

签约时间：                         签约时间：

合同附件

（1）详细技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

（2）履约保证金支付凭证或履约保函或信用担保

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标单位协商确定。

- 第五章 附件

- 唱标信封

项目名称:

采购编号:

投 标 人:

投标人代表签字：                  （盖章）

二O一八年  月  日

- 1.投标一览表

投标人名称：                      采购编号：

[货币单位：人民币元]

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技创新研究院新能源材料研究中心多功能力学表征系统等设备采购（重新采购） | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |

注：

1、	本表列明本项目所投分项的总价格，投标报价应包括但不限于：完成本项目所有功能要求的设备供货、运输、仓储、安装、调试、验收、售后、维修及不可预见费用等全部费用。

2、	投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

3、	投标总价大小写不一致，以大写为准。

4、	投标总价必须准确唯一。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：此表既要装订在投标文件的价格部分文件中，又要按“投标须知”的规定单独密封提交，（商务、技术部分文件中不能显示任何报价文件）。

- 2.投标保证金汇入情况说明

致：深圳市国信招标有限公司

本单位已按     项目（采购编号                   ：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一八年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

（汇款底单或转账凭证需另用A4纸复印并加盖投标人公章同时提交）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标须知”的规定密封提交。

- 3.电子文件

（通过CD-R光盘或U盘储存提供）

制作储存文件时，请按以下顺序，注明文件编号及名称：

- 投标一览表电子档

- 价格文件电子档

- 商务技术文件电子档

- 价格部分文件

项目名称：

采购编号:

投 标 人:

投标人代表签字：               （盖章）

二O一八年  月  日

- 1.投标一览表

投标人名称：                     采购编号：

[货币单位：人民币元]

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科技创新研究院新能源材料研究中心多功能力学表征系统等设备采购（重新采购） | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |

注：

1、	本表列明本项目所投分项的总价格，投标报价应包括但不限于：完成本项目所有功能要求的设备供货、运输、仓储、安装、调试、验收、售后、维修及不可预见费用等全部费用。

2、	投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

3、	投标总价大小写不一致，以大写为准。

4、	投标总价必须准确唯一。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：此表既要装订在投标文件的价格部分文件中，又要按“投标须知”的规定单独密封提交，（商务、技术部分文件中不能显示任何报价文件）。

- 2. 投标报价明细表

项目名称：                                 采购编号                   ：

货物明细表：                                          单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 厂商产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装费 |  |  | 如需报价，请列明详细内容和价格执行标准。（价格可参考行业标准） |
| 2 | 运输费 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 保险费 |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |
| 6 | 各种税费（须分别列出） |  |  |  |
| 7 | 资料费 |  |  |  |
| 8 | 售后服务费 |  |  |  |
| 9 | 不可预见费 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1. 此表为报价总表的明细表，投标人应列明按“技术需求明细”所提供的货物的价格明细，详细报价可另附页说明。如有属于小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，即使所投产品是全部属于小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品的也要在此表列出，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人所投产品报价可以为人民币免税价格，投标文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：此表既要装订在投标文件的价格部分文件中，又要按“投标须知”的规定密封提交,(商务、技

术部分文件中不能显示任何报价文件)。

- 商务、技术部分文件

项目名称:

采购编号:

投标人:

投标人代表签字：               （盖章）

二O一八年  月  日

目录

格式自理。

注：1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

- 第一部分、商务部分文件

- 1. 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为                          采购货物及服务的投标邀请（采购编号：      ），我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  壹  套，副本  伍  套，唱标信封  壹  份，包括如下等内容：

1．唱标信封

2． 价格部分文件

3． 商务、技术部分文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（见投标一览表）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件的所有内容，包括澄清修改文件（如有）和所有

已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利；

- 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合

同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

6、我方承诺，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              投标人代表签字：

电话：                              投标人名称：

传真：                              公章：

电子邮件：                          日期：

- 2.承诺书

2. 1投标文件承诺书

我方已完整阅读了             项目（采购编号：         ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

同时，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（加盖公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日   期：

2.2中标服务费承诺书

- 承诺号（采购编号）：

致：深圳市国信招标有限公司

如果我方在贵司组织的（项目名称）（招标编号：     ）的服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵司（开户银行及帐号见招标文件）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应深圳市国信招标有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日   期：

- 3. 法定代表人证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　　签发日期：　　　　　　　　单位：（公章）

附：代表人性别：　　　　　　  年龄：       　　身份证号码：

营业执照号码：　   　　　　　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

（注：附法定代表人身份证复印件加盖公章 ）

- 4. 法人授权委托证明书

致　　      　　　：

本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加　　     　　（采购人）的　　　   　　　项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托．

代理人：　　　　性别：　　　　　　年龄：　　　　身份证号：

单位：　　　　　部门：　　　　　　职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖私章）

日期：　　年　　月　　日

（注：附法人授权委托人身份证复印件加盖公章）

- 5. 关于资格的声明函

致：（采购代理机构）

关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （采购编号                   ）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供用户需求书中规定的                   （货物或服务名称），并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我公司为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）      及深圳市国信招标有限公司（采购代理机构）。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                            电话：

投标人代表签字：

单位盖章：

- 6. 投标人情况一览表

投标人名称：                             采购编号 ：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：__________________________________________

传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2017年财务基本情况：

①货币资金期末数：___________________________________

②年营业总额（值）：_______________________    _______

③资产负债率：_______________________________________

④销售利润率：_______________________________________

⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司组织机构及管理制度一览表（含财务制度等）；

（11）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：XXXXXXXX代理机构

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

- 7. 投标资格证明文件

投标人名称：                             采购编号：

提供以下证明资料（但不限于）：

7.1必要资格证明材料

（1）《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》复印件（若已办理三证合一，只须提供《营业执照》）或自然人的身份证明；

（2） 财务状况报告（报表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（3） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（5）投标人有关资质证书（若《用户需求书》要求提交）复印件。

7.2其他证明材料

（1）可参照招标文件评分标准中要求的相关材料；

（2）投标人认为应该提供的其他证明文件或材料。

注：以上所有文件属复印件的须加盖投标人公章。

投标人代表签字：

单位盖章：

- 8. 业绩情况一览表

投标人名称：                           采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目联系人 | 联系电话 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人代表签字：

单位盖章：

- 9. 商务条款偏离表

投标人名称：                             采购编号：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★资格标准 |  |  |  |  |
| 2 | ★交货期 |  |  |  |  |
| 3 | ★质保期 |  |  |  |  |
| 4 | ★报价方式 |  |  |  |  |
| 5 | ★付款方法和条件 |  |  |  |  |
| 6 | ★投标有效期 |  |  |  |  |
| 7 | ★合同条款 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人代表签字：

单位盖章：

- 第二部分、技术部分文件

- 1．投标人声明

我公司在此声明已充分理解      （项目名称）  (项目编号：      ）货物/服务的数量、技术要求、规格和相关配套服务等，以及采购人在第四章《用户需求书》中提出的所有要求。我公司愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

- 投标人名称（加盖公章）

- 投标人地址：

- 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

- 日   期：

- 2. 技术方案

投标人名称:                               采购编号：

本部分内容是投标人根据项目用户需求书对其投标技术方案的详细描述，格式自定。

投标人代表签字:

单位盖章：

- 3. 货物说明一览表

投标人名称:                               采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 规格及型号 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投货物，按用户需求书中的清单顺序填写。同时按要求填写清楚货物的品牌、产地、规格及型号

投标人代表签字：

单位盖章：

- 4．项目管理主要技术人员和售后服务人员情况表

投标人名称：                            采购编号：

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：须填写相关内容，并提供相关证明文件。

投标人代表签字：

单位盖章：

- 5. 拟投入本项目设备情况表

投标人名称：                            采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

备注：此处设备指为完成本项目所需的各类工具，须填写相关内容，并提供相关证明文件。

投标人代表签字：

- 单位盖章：

- 6.项目执行计划和服务计划

投标人名称：                         采购编号：

主要内容应包括：

- 项目执行计划

- 项目实施计划方案

- 培训计划

2、售后服务计划

（1）已做项目简介；

（2）维修技术人员情况；

（3）应急维修时间安排；

（4）维修服务收费标准；

（5）其它服务承诺。

投标人代表签字：

单位盖章：

- 7. 技术条款偏离表

- （1）技术条款偏离表

投标人名称：                                 采购编号：

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人代表签字：

单位盖章：

- （2）技术需求明细中带“★”条款技术条款偏离表

投标人名称：                             采购编号：

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件技术需求明细中带“★”条款的进行逐一响应，投标人必须按产品实际参数进行响应，若提供的材料不真实，将认定为提供虚假材料谋取中标，并要承担相应的违法责任。

投标人代表签字：

- 单位盖章：

- （3）技术需求明细中带 “▲”条款技术条款偏离表

投标人名称：                             采购编号：

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应按招标文件技术需求明细中带 “▲”条款的进行逐一响应，①如用户需求书已明确要求提供证明资料的，则投标文件中需提供对应产品参数的证明资料。②如用户需求书未明确提供证明资料的，则投标文件中需提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件。投标人必须按货物实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标资格。

投标人代表签字：

单位盖章：

- 8. 投标人认为需加以说明的其他内容

投标人名称：                       采购编号：

投标人代表签字：

单位盖章：

9.政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布；

3.最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字：

单位盖章：

附件一.小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件]

企业名称（盖章）：

日   期：

- （注：投标人若非小型或微型企业，则无须填写。）

附件二. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- （注：投标人若非残疾人福利性单位，则无须填写。）

- 10. 投标保证金汇入情况说明

致：深圳市国信招标有限公司

本单位已按     项目（采购编号                   ：                    ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一八年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                        联系人手机：