新能源材料研究中心设备采购（第二批）

公开招标文件

采购编号 ：441900-201809-0003001001-0083

采 购 人 ：东莞理工学院

二〇一八 年 十 月

目    录

第一部分  投标邀请	4

一、投标邀请函	5

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	8

1.	适用范围及资金来源	8

2.	定义	8

3.	投标人资格要求	8

4.	踏勘现场及答疑会	9

5.	合格的货物和服务	9

6.	知识产权	9

7.	投标费用	10

二、招标文件	10

8.	招标文件的组成	10

9.	招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	11

10.	投标文件的语言及度量衡单位	11

11.	投标文件的组成	11

12.	投标文件编制	11

13.	投标报价说明	11

14.	投标有效期	12

15.	投标保证金	12

16.	投标文件的装订、份数和签署	13

四、投标文件的递交	14

17.	投标文件的密封和标记	14

18.	投标截止期	14

19.	迟交的投标文件	14

20.	投标文件的补充、修改与撤回	14

五、开标与评标	15

21.	开标	15

22.	投标文件的有效性	15

23.	评标委员会与评标方法	15

24.	投标文件的评审	16

25.	纪律和保密事项	22

六、授予合同	23

26.	中标公告及中标通知书	23

27.	履约保证金	23

28.	合同签订	24

七、询问或质疑	24

29.	询问	24

30.	质疑	24

八、其他	25

31.	中标服务费	25

32.	招标文件的解释权	25

第三部分  用户需求书	26

计量单位	37

第四部分  合同文本	43

第五部分  投标文件格式	50

一、报价文件格式	51

附件1. 报价总表格式	52

附件2. 报价明细表格式	53

二、商务技术文件格式	54

三、唱标信封	73

四、投标保证金说明（可选）	74

五、质疑函格式	75

# 第一部分  投标邀请

## 一、投标邀请函

广东和盛招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞理工学院（以下简称“采购人”）的委托，现就新能源材料研究中心设备采购（第二批）进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

- 招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求

- 项目名称：新能源材料研究中心设备采购（第二批）

- 采购编号：441900-201809-0003001001-0083

- 项目内容：

| 包号 | 采购项目(品目)名称 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 多功能X射线衍射仪等设备采购 | 多功能X射线衍射仪、傅立叶红外光谱仪：合同签订后120日内完成安装、调试、验收。制备液相色谱质谱联用仪：合同签订后150日内完成安装、调试、验收。 | 货物质保期按生产厂家的标准执行，但不得少于壹年（自采购人验收合格之日起计算）。 |
| B | 电子万能材料试验机 | 合同签订后120日内完成安装、调试、验收。 |  |

- 供应商资格要求

- 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

- 本项目不接受联合体投标。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 招标文件公示时间：2018年10月 26日至2018年11 月02 日（共5个工作日）。

- 获取招标文件时间：2018年10月 26日至2018年11 月02 日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（公休节假日除外）。

- 获取招标文件地点：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室。

- 获取招标文件方式：现场购买，供应商购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 注册登记

供应商应在采购结果公示前登录东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）/东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn，企业身份为“政府采购类”）及广东省政府采购网（办事指南链接：http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行建档入库，已建档入库的供应商除外。因供应商未完成注册登记造成本项目不能按时发布采购结果公告的须承担全部责任。

- 投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

- 递交投标文件时间：2018年 11月 20日上午10:00-10:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2018年11 月20 日上午10:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标7室。

- 开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

- 采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司

采购代理机构地址：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室

联系人：钟小姐

联系电话：0769－22019033       传    真：0769－22889228

报名、保证金联系人：赖小姐     联系电话：0769－22016033

广东和盛招标代理有限公司

二Ｏ一八年十月

# 第二部分  投标人须知

## 一、说  明

### 适用范围及资金来源

  - 本次招标标的为新能源材料研究中心设备采购（第二批），详细要求见第三部分《用户需求书》。

  - 资金来源：已批复的财政性资金。

### 定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：东莞理工学院。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东和盛招标代理有限公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 投标人资格要求

  - 法定资格条件

    - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

### 踏勘现场及答疑会

  - 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

### 合格的货物和服务

  - 投标人提供的货物必须是合法生产的、全新的、符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务等要求。投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

  - 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）

  - 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

  - 货物验收。

    - 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

    - 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

    - 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

    - 投标邀请函；

    - 投标人须知；

    - 用户需求书；

    - 拟签订的合同文本；

    - 投标文件格式；

    - 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

  - 招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

    - 价格文件

    - 商务、技术文件

    - 唱标信封（须独立密封）

  - 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

### 投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 投标报价说明

  - 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。

  - 本项目包A财政预算为人民币5,090,000.00元，本项目包B财政预算为人民币2,000,000.00元，投标人报价超出财政预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

  - 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

  - 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将予以拒绝。

  - 中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

### 投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包号 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| A | 多功能X射线衍射仪等设备采购 | ￥80,000.00 （人民币捌万元整） |
| B | 电子万能材料试验机 | ￥40,000.00 （人民币肆万元整） |

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。

  - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：3100 1019 0010 0483 95

开户行：东莞农村商业银行东联支行营业部

    - 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准）。

    - 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

    - 由专业担保机构或金融机构出具；

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为无效投标。

  - 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

  - 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

### 投标文件的装订、份数和签署

  - 投标人应提交以下投标文件：

| 序号 | 投标文件类型 | 投标文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 (内附电子光盘) |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 5 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 5 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装 |

注：1、投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、五套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）和一份唱标信封的投标文件,电子光盘内容应包含价格文件、商务、技术文件。

2、投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件的正本、副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

  - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

① 收 件 人：广东和盛招标代理有限公司；

② 项目名称：新能源材料研究中心设备采购（第二批）；

③ 采购编号：441900-201809-0003001001-0083；

④   2018年 11月20日10时 30 分开标，此时间以前不得开封；

⑤ 标明投标人名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如价格文件、商务技术文件、唱标信封等）。

  - 投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按17.2款要求标记。

  - 如果投标文件没有按本投标人须知第16款和第17.1～17.3款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定执行。

### 迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17款密封、标记相关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 投标人不足3家的，不得开标；

    - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 投标文件的有效性

  - 开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

    - 投标文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

    - 未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

### 评标委员会与评标方法

  - 评标委员会

    - 本次招标依法组建评标委员会。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

    - 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

      - 三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

      - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

      - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

      - 就该采购项目招标文件征询过意见的。

  - 评标原则和评标方法

    - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标委员会不保证最低投标报价中标。

    - 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

    - 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

### 投标文件的评审

  - 投标文件初步评审

    - 资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查。评标委员会依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2）投标人不满足招标文件中规定的资格要求；

3）投标总价超出财政预算（或最高限价）；

4）投标文件不完整或投标文件份数不足；

5）投标文件未按招标文件要求制作签署盖章；

6）投标有效期及项目交货期限不符合要求；

7）投标文件不符合招标文件中带“★”号要求的内容；

8）主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留；

9）投标报价不是固定价或投标方案不是唯一；

10）法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标价格的核准

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

    - 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

投标报价得分＝ (Y/X)×30%×100

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

    - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

      - 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

      - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

      - 投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×6%。

      - 大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照24.4.4.3条规定给予其价格扣除。

    - 评分标准（适用于子包A）

（1）价格部分（满分30分）

（2）商务部分（满分15分）

（3）技术部分（满分55分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（30%）×100。 |
| 商务评分（15分） |  |  |  |
| 2 | 财务状况 | 2分 | 根据供应商2015-2017年的财务状况进行评价：三年盈利得2分，两年盈利得1分，一年盈利得0.5分。（以经会计师事务所审计的财务报表复印件加盖投标人公章为准） |
| 3 | 投标人信誉 | 8分 | - 投标人2015年至今获得工商行政管理部门或市场监督管理部门授予的“守合同重信用证书”或“重合同守信用证书”的，每获得一年得1分，本项最高得3分； - 投标人2015年至今获得过行业协会或银行或国家认证认可信用评级机构颁发的“企业信用AAA级”证书，得2分；“企业信用AA”证书或“企业信用A级”证书，得1分，没有不得分； - 具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每获得一个证书得1分，本项最高得3分。 （须提供以上证书复印件加盖投标人公章） |
| 4 | 项目业绩 | 5分 | 投标人提供的同类实验室设备采购项目业绩评价：对投标人于2015年至今（以合同签订的时间为准），独立承担的项目业绩经验的评价，单个合同业绩得1分，本项最高得5分。 注：同时提供中标（成交）通知书、项目合同复印件加盖投标人公章。 |
| 技术评分（55分） |  |  |  |
| 5 | 对招标文件技术需求的响应程度 | 36分 | 根据各投标人对用户需求技术参数响应情况进行评价，全部满足或优于得36分，其中带“▲”号技术参数每有一项负偏离或无响应的扣2分，扣完为止。 - 用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料。 - 用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书（或产品说明书）或原厂商所作的技术参数说明或原厂商网站链接及网站产品说明的截图等详细技术资料。 |
| 6 | 项目实施方案 | 9分 | 根据投标人的项目实施方案（包括但不限于进度安排方案、项目服务方案、质量保障方案、培训方案等）的合理性、科学性及先进性进行综合评比： 优：方案完整合理、科学，可行性强，得9分； 良：方案较完整、科学，可行性一般，得6分； 差：方案基本完整、科学，可行性较差，得3分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 技术方案的可行性 | 7分 | 根据投标人所投产品对用户需求提供技术方案的配置情况、功能、吻合程度、实用性及耐用性等进行综合评比： 优：方案完整合理、吻合程度高、可行性强，得7分； 良：方案完整、吻合程度一般、可行性一般，得4分； 差：方案基本完整、吻合程度差、可行性较差，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 3分 | 横向对比投标人提供的售后服务方案进行评比： 优：售后服务方案全面，人员配备合理，能迅速响应采购人要求，得3分； 良：售后服务方案较为全面，人员配备较为合理，响应时间较快的得2分； 差：售后服务方案存在疏漏，人员配备合理性差，响应迟缓的得1分； 未提供方案不得分。 |

    - 评分标准（适用于子包B）

（1）价格部分（满分30分）

（2）商务部分（满分15分）

（3）技术部分（满分55分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（30%）×100。 |
| 商务评分（15分） |  |  |  |
| 2 | 财务状况 | 2分 | 根据供应商2015-2017年的财务状况进行评价：三年盈利得2分，两年盈利得1分，一年盈利得0.5分。（以经会计师事务所审计的财务报表复印件加盖投标人公章为准） |
| 3 | 投标人信誉 | 8分 | - 投标人2015年至今获得工商行政管理部门或市场监督管理部门授予的“守合同重信用证书”或“重合同守信用证书”的，每获得一年得1分，本项最高得3分； - 投标人2015年至今获得过行业协会或银行或国家认证认可信用评级机构颁发的“企业信用AAA级”证书，得2分；“企业信用AA”证书或“企业信用A级”证书，得1分，没有不得分； - 具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证的，每获得一个证书得1分，本项最高得3分。 （须提供以上证书复印件加盖投标人公章） |
| 4 | 项目业绩 | 5分 | 投标人提供的同类实验室设备采购项目业绩评价：对投标人于2015年至今（以合同签订的时间为准），独立承担的项目业绩经验的评价，单个合同业绩得1分，本项最高得5分。 注：同时提供中标（成交）通知书、项目合同复印件加盖投标人公章。 |
| 技术评分（55分） |  |  |  |
| 5 | 对招标文件技术需求的响应程度 | 32分 | 根据各投标人对用户需求技术参数响应情况进行评价，全部满足或优于得32分，其中带“▲”号技术参数每有一项负偏离或无响应的扣4分，扣完为止。 - 用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料。 - 用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书（或产品说明书）或原厂商所作的技术参数说明或原厂商网站链接及网站产品说明的截图等详细技术资料。 |
| 6 | 项目实施方案 | 10分 | 根据投标人的项目实施方案（包括但不限于进度安排方案、项目服务方案、质量保障方案、培训方案等）的合理性、科学性及先进性进行综合评比： 优：方案完整合理、科学，可行性强，得10分； 良：方案较完整、科学，可行性一般，得7分； 差：方案基本完整、科学，可行性较差，得4分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 主要设备性能 | 8分 | 对比各投标人所投产品制造商知名度以及产品的先进性、稳定性等进行综合评比： 优：所投产品制造商知名度很高、产品的先进性、稳定性等都很好，得8分； 良：所投产品制造商知名度高、产品的先进性、稳定性等都较好，得5分； 差：所投产品制造商知名度一般、产品的先进性、稳定性等都较差，得2分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 5分 | 根据投标人所投设备制造商对本项目的售后服务承诺及技术支持力度进行评比： 优：所投设备制造商对本项目的售后服务承诺很完善齐全、技术支持力度很大，得5分； 良：所投设备制造商对本项目的售后服务承诺完善齐全、技术支持力度一般，得3分； 优：所投设备制造商对本项目的售后服务承诺不是完善齐全、技术支持力度较小，得1分。 |

  - 推荐中标候选人名单

    - 评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

  - 开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定执行。

### 纪律和保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

## 六、授予合同

### 中标公告及中标通知书

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

  - 采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

### 履约保证金

  - 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金(以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式)，履约保证金担保金额为中标价的5﹪,否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。履约保证金在验收合格之日起一年后无息退还。中标人如在汇履约证保金时汇错账号或未按要求办理的作废标处理。提交方式可按照下述方式提交：履约保证金可采用电汇、转账（注明中标通知书编号)、银行履约保函、信用担保等形式提交。中标人必须保证资金在签订合同前到账（在发出中标通知书后的十个日历日内,以银行收到为准）。保证金汇入以下履约保证金专用账户后，到期后无息退还

履约保证金账户名称：东莞理工学院

履约保证金账户账号：2010027329200305274

履约保证金账户支行：中国工商银行大岭山支行

  - 如中标人在首年质保期限内未能按照招标文件、投标文件和采购合同有关要求履行既定义务，或所提供的货物技术性能、稳定性达不到采购人使用要求，服务不达标，采购人将不予退还履约保证金或延迟退还，直至到合同约定的质保时间到期时，中标人仍然达不到要求，采购人有权全部或部分没收履约保证金。

  - 中标人须在采购人付款前提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。

    - 如果中标人没有按照上述规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新采购。

### 合同签订

  - 中标人与采购人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目转包或分包给其他单位实施。

  - 中标人如不按本投标须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

  - 合同签订之日起3个工作日内，中标人须将所签订的合同正本交至广东和盛招标代理有限公司归档。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七、询问或质疑

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

  - 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

## 八、其他

### 中标服务费

  - 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

  - 中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。

  - 中标服务费的货币为人民币。

  - 中标服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：9550 8802 0474 2200 188

开户行：广发银行股份有限公司东莞松山湖支行

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件的解释权在采购人及采购代理机构。

# 第三部分  用户需求书

用户需求书

第一部分 商务需求书

（除交货期有特殊规定，其它内容适用于所有子包）

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 详见本项目招标文件“第二部分 投标人须知 3.投标人资格要求” |
| 2 | 交货期 | 适用于子包A： 交货期：多功能X射线衍射仪、傅立叶红外光谱仪：合同签订后120日内完成安装、调试、验收。制备液相色谱质谱联用仪：合同签订后150日内完成安装、调试、验收。 |
|  |  | 适用于子包B： 合同签订后120日内完成安装、调试、验收。 |
| 3 | 交货地点 | 东莞理工学院松山湖校区 |
| 4 | 履约保证金、付款方式及质量保证金 | 1、履约保证金： 中标人在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后中标人无违约的情形发生，无息退回。 2、付款方式 （1）签订合同后，在20个工作日内向中标人支付合同总价的30%的货款；货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日向中标人支付合同总价的70%的货款。 （2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②中标人开具的正式发票；③验收报告（加盖采购人公章）；④中标通知书，按以下程序付款：中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。 注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。 3、质量保证金 采购人付款前中标人须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回 |
| 5 | 质保期 | - 货物质保期按生产厂家的标准执行，但不得少于壹年（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期内所需费用包含在本项目总报价中。 - 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 |
| 6 | 质保期内容 | - 质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 - 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 |
| 7 | 售后服务 | 对采购人的服务通知，中标人在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 |
| 8 | 报价内容 | - 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 - 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 |
| 9 | 合同条款 | 中标人对采购人技术人员提供免费维护保养技术培训。 |

第二部分 包A技术需求书

附件：主要技术参数及要求

说明：在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标单位更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束。

注：用户需求书中标注“●”号的内容为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《报价明细表》中清晰列明“标的名称、规格型号（适用货物）、数量、单价。

- 采购清单及性能要求

| 序号 | 采购品目名称 | 计量单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能X射线衍射仪 | 台 | 1 | - 技术指标和要求： 设备用途：主要用于对多晶样品等进行物相定性、定量分析，以及材料原位分析等。它可区分结晶和非晶物质，并对样品进行定性结构分析、无标样定量分析、结晶度计算、晶胞参数精修、晶粒尺寸及点阵畸变测定、结构参数分析等，以及粉末衍射图谱拟合精修晶体结构和解结构（含Rietveld定量分析）。 二、配置要求 1. X射线光源 1.1. X射线发生器部分 最大输出功率：3kW 额定电压：≥60kV 额定电流：≥60mA 1.2 X射线光管部分 X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管，≥2.2 kW，焦斑大小≤0.4×12 mm 1.3 电流电压稳定度：优于≤0.005% (外电压波动10%)时 1.4 电控制快门，不需要压缩空气。 1.5 X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标；防护罩外任何一点的计量小于1µSv/h 2. 测角仪部分 2.1 测角仪：采用光学编码器技术与步进马达双重定位 2.2 扫描方式：θ/θ测角仪，测角仪垂直放置 2.3 2转动范围：-1100～1680 2.4 测角仪半径：≥280 mm 2.5 可读最小步长：0.00010，角度重现性：0.00010 2.6 驱动方式：步进马达驱动 2.7 最高定位速度：12000/min 2.8 采用智能虚拟测角仪全自动控制，硬件自动识别、自动纠错 ★2.9仪器2θ示值误差：国际标准样品(NIST 1976, 或其他可溯源的国际XRD标准样品)现场检测，在2θ=15度～125度范围内，测量不少于8个衍射峰，各衍射角示值误差中绝对值最大的值为仪器2θ 示值误差，要求≤±0.01度。2θ 示值误差不是“线性度”、也不是“对光后直射光的重复性”。术语定义见中华人民共和国计量检定规程《JJG 629-2014 多晶X射线衍射仪》6.3.2款。 3. 探测器部分 能量色散阵列探测器：相对于常规探测器强度提高450倍以上，灵敏度提高一个数量级 3.1探测器计数通道： ≥2800个 3.2 最大计数：≥1 x 109 cps 3.3 线性范围：≥1x108 cps 3.4 背景：＜0.1 cps ★3.5 能量分辨率：≤380eV完全能够分辨Kα, Kβ射线，自动过滤样品荧光；测量时无需再光路上使用其他各种类型单色器。 3.6 确保所有子探测器全好，具有静态扫描功能，正常工作半径下最大2thea角 ≥ 3.7度 3.7 提供的半导体阵列探测必须适合小角和广角测试，小角最小从0.3度开始 3.8 提供的半导体阵列探测器必须同时合适常规物相分析也适合薄膜反射率、小角散射二维测量，不需要更换其他探测器 3.9扫描方式：零维模式（点探测器），一维模式（阵列探测器），二维模式（面探测器） 4. 光路部分 4.1 所有光学附件均采用模块化设计，采用无工具安装、拆卸方式 4.2 所有光学附件智能芯片识别、自动精确定位 4.2 提供聚焦光路和平行光路两套系统，平行光路采用平行光反射镜加平行光索拉狭缝组合 4.3 聚焦光路与平行光路切换采用全自动计算机控制，无需做任何的硬件手动切换 ▲4.4平行光路自动切换角度重复性为：2Theta = ± 0.0025°；聚焦光路角度重复性为：2Theta = ± 0.0025° 4.5 采用全光路自动狭缝系统：包括自动防散射狭缝、自动发散狭缝、自动接受狭缝 5 样品台 5.1 标准样品台：可测量样品尺寸： 直径≥50mm, 厚度≥15mm 6 仪器控制和数据采集系统 6.1 计算机：不低于四核主频3.1G Hz，4G 内存，500G HD，CD-RW，23”液晶显示器，网卡，56k Modem, 6.2 仪器控制和数据采集软件 二维数据采集，采用连续扫描模式，二维图谱无需拼接。并能对γ强度分布进行分析；有中文和英文操作界面； 7. 应用软件：要求提供以下应用分析软件 7.1 物相检索软件：含原始数据直接检索功能 7.2 物相定量分析：定量分析软件，不限数量的图谱分析软件，对数据的相关性进行归类； 7.3 无标样晶粒大小分析及微观应力分析 7.4 粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析以及无标样定量分析软件 7.5 薄膜反射率分析软件：包括薄膜厚度、密度、粗糙度度分析 7.6 数据库: 晶体物相数据库 7.7 小角散射软件: 可获得以下数据: 7.7.1交互式或者自动的Guinier分析得到回转半径、前散射强度等，交互式或者自动的Porod分析提供Porod散射不变量、比表面积等，Kratky分析，蛋白质分子量， 对距离分布函数数(PDDF) 8 高低温附件 ▲8.1 温度范围：-180℃～+450℃、室温～1100℃（气氛加热法） 8.2 样品自动对光(自动调整样品高度) 8.3 温度控制器 8.4 真空和测量系统 8.5 气氛：大气、真空、惰性气体 9 变温原位电池检测 9.1 原位电池附件用于电池充放电过程的原位XRD测量。原位电池附件的X射线窗口直径不小于15毫米。 ▲ 9.2 温度范围: 不少于 -25℃ ～ +80℃，包括加热和冷却装置，温度控制器，充放电装置等。 9.3 有用户发表的论文予以证明起性能，国内有实验室可参观或测试验证，不接受研发中的产品或“方案”。 10 小角散射 10.1小角散射样品台 包括以下样品槽：粉末样品槽、薄膜样品槽。 10.1.1小角和广角测试可以一次无缝完成(2θ: 0.1-80°),小角和广角测试可以一次性完成，中间无角度间隔，无需进行样品台调整。 10.1.2 高精度角度分辨率：0.001度。 10.1.3 免对光SAXS光路系统：附件安装完成后在测试样品时无需再调节光路。样品的快速更换 11 国产辅助设备 11.1 循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行（国内供货） 11.2 变频稳压电源：10KVA，输出频率47Hz～63Hz, 频率、电压（10～300V）和电流，稳定性≤2%。 |
| 2 | 傅立叶红外光谱仪 | 台 | 1 | 用途：可用于研究化合物的结构和化学键，也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性，可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。 1 工作条件 1.1 电源：220±10%，50Hz A.C 1.2 环境温度： 15-35℃ 1.3环境湿度： < 70% 2 光学性能 2.1 波长范围：8300-350cm-1 2.2 光谱分辨率： 优于0.4cm-1 2.3 波数精度： 优于0.008cm-1 ★2.4 信噪比： ≥50000：1 2.5 纵坐标线性度：≤0.05%T 3 光学系统 3.1 光学台要求：密封、干燥光学台，即样品仓两侧壁上的两个光孔也应用特种镀膜盐片密封，而非直接暴露于空气中，以更好地保护湿敏元件，具有防尘作用，并降低空气吸收变化带来的影响。光学台应与底盘隔离，具有较好的防震性能。 ★3.2 干涉仪：无动态错误的第五代迈克尔逊种类干涉仪系统，双动镜机械转动式设计，平行地面设计 3.3光学系统：零校准光学系统，应采用永久准直光路设计，无需在使用过程中进行人工调整。 3.4 红外光源要求：恒温高效黑体空腔光源，温度低（1000K），能量高，长寿命，按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%；预准直，用户可自行更换；专利的“热挡板”电子热点稳定控制技术，提高了测量值的稳定性并延长了光源的使用寿命。 3.5 检测器要求：高灵敏度、自动恒温DTGS检测器，时刻处于最佳检测状态。 3.6 分束器要求：宽范围镀膜KBr分束器 3.7 干燥性能要求：光学仓整体密封，防潮设计。采用可见湿度指示计来指示湿度变化情况；干燥剂可重复使用并且容易更换；光路及样品舱分别带吹扫功能。 3.8 导入光束窗口：外部导入光束窗口可选 3.9应具有强大的联机功能，可实现与红外图像、红外显微镜、热失重分析仪及气相色谱等仪器的连接。 4 数据系统 ▲4.1实时扣除空气中的水和二氧化碳功能要求：硬件层面自动实时扣除空气中H2O和CO2干扰背景，即是在测背景和样品时分别扣除当时测量时的空气中的水和二氧化碳的干扰，确保结果准确；可在开机状态下的单光束能量图中反映出扣除水和二氧化碳的干扰后的仪器背景吸收。 4.3仪器应具有预知功能：可在开机状态下自动采集背景，即用户无需在测试样品前还得再采集背景；自动预览背景与样品光谱图，方便监控环境与样品变化。 4.4 附件识别：一旦被安装进采样区域，仪器可自动检测相应的附件及ATR顶板。为所安装的附件自动优化仪器参数 4.5错误追踪要求：所有样品光谱均根据常规光谱学和采样方式进行检查，仪器关键部件实时监测。 5 软件 5.1 包含进行红外分析所需的所有功能：仪器控制，数据处理和分析，报告模版。 5.2 用户界面：密码保护的用户登录功能 5.3 报告：图片、光谱和结果窗口快速打印工具；用户自定义模版生成功能 5.4 数据处理功能：1-4阶倒数，平滑，差谱，归一化，A，%T，%R，KM，LOG(1/R)，纵坐标模式，cm-1，nm以及微米，+，-，×，÷，基线校正，解卷积，KK，ATR校正，峰值表，峰高峰面积计算 ▲5.5 光谱比较软件：需提供对产品真伪的鉴定、对比软件（光谱比较），可降低因人为因素对两张光谱图的相似程度的比较结果的误判； 5.6 定量分析：单频率，方法开发软件；包括Beer’s定律，PLS和PCR定量预测分析功能。 5.7红外助手软件：可由更方便的问答式导向式界面加以控制，方便初学者操作； 5.8 红外专家软件：可以评判出光谱的质量并指出测量中的问题以及问题的根源，并给出解决办法。 5.9 高级光谱检索软件：应包括多种检索方法（包括专家检索给出结构式显示）和自建谱库的功能，使用户可以根据自己的测试领域，搜集标准品，自己建立最实用的谱库； 6.仪器配置清单： 6.1傅立叶中红外光谱仪主机1台 6.2中文软件1套：用来控制仪器的软件，包括仪器的数据采集，参数设置，数据处理，报告模板等功能 6.3谱图比较软件模块1套：对两张或以上光谱的相似度比较，给出相似程度系数 6.4钻石ATR 1套 6.5压片机1套 6.6 电脑 1台：I5处理器，4G内存，1Tb的硬盘，21寸显示器，WIN7专业版操作系统 6.7激光打印机 1台：纸张幅面A4 幅面适用耗材型号CF230A硒鼓，网络功能，支持有线网络接口和WiFi（无线）接口，打印速度黑白(A4，正常模式)：高达28页/分钟；黑白(letter，正常模式)：高达30页/分钟。 |
| 3 | ●制备液相色谱质谱联用仪 | 台 | 1 | 本系统为满足天然/合成药物分析的高要求，本系统是先采用大体积制备液相的方法来筛查提纯天然/合成药物的最优分析方法，提高了分析、制备效率，降低了实验成本，完全满足天然/合成药物分析用户的高使用要求。 1. 工作条件 1.1 工作环境温度 5～35℃ 1.2 工作环境湿度 ≤85% 1.3 工作电压 220V 50Hz/60Hz 2. 技术要求 2.1高流量制备二元高压泵 2.1.1泵类型：并联双柱塞泵 2.1.2送液方式：恒量、恒压送液 ▲2.1.3流量设定范围：0.001-20.000ml/min. 2.1.4流量准确度：≤±1% ▲2.1.5流量精密度：<0.1%RSD 2.1.6最大输出压力：49.0MPa 2.2高精度分析补偿泵 2.2.1泵类型：并联双柱塞高精度高压泵 2.2.2送液方式：恒量、恒压送液 ▲2.2.3流量设定范围：0.0001-10.0000ml/min. 2.2.4流量准确度：1% 2.2.5流量精密度：<0.06%RSD 2.2.6最大输出压力：40.0MPa 2.3 紫外检测器 ▲2.3.1检测方法：D2灯紫外检测器，标配分析池和制备池，且检测池可控温 2.3.2噪声水平：0.5×10-5 AU (分析池) 2.3.3漂移：1×10-4 AU/h (分析池) 2.3.4线性：2 AU （ASTM规格） 2.4制备型自动进样器 2.4.1：进样方式：全量进样方式 （高精度计量泵） 2.4.2：最大耐压：30MPa 2.4.3：进样量设定范围：1µL – 5000µL 2.4.4：进样量准确性：±1% 2.4.5：进样精度：0.5% RSD以下 2.4.6：重叠进样功能：重复进样30次/每个样品 2.4.7：样品处理数：80位（4mL样品瓶） 2.5自动分流APV阀 ★2.5.1 APV阀控制方式：采用自动切换，且其完全由质谱软件控制，根据制备的流速来在软件上自动设置分流比，方便快捷。 2.6 制备色谱柱和柱箱 2.6.1柱支架：柱支架：可安装2根或以上内径20mm～50mm制备柱、1根或以上分析柱，可安装各种切换阀4个或以上，可安装制备混合器、分析混合器各一个或以上 2.7 半微量手动进样器 2.8馏份收集器 2.8.1驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式 ▲2.8.2最大分割数：16～144 2.8.3制备方法：电磁阀（附阀馏分收集头） 2.8.4最大流量：150ml/min(水) ▲2.8.5分流方法：基本方式和时间程序（≥14种参数,峰锁定，斜率识别，水平强度，溜分体积，时间内控制阀开/阀闭收集，收集瓶位置收集初始/最后位置，峰数收集，色谱切割时间收集，色谱峰宽带时间收集，信号延迟体积比（高/低）收集，或延迟时间收集）组合设定 ▲2.8.6具备试样冷却功能 2.9 制备液质工作站 2.9.1可进行整套分析和制备液质仪器全面反控的中（英）文工作站 2.9.2多种信号及逻辑搜索功能 2.9.3时间事件功能 2.9.4自动紧急收集功能 2.9.5随时监测溶剂及废液情况功能 2.9.6馏份混合功能 2.9.6停氮自动保护功能 ▲2.9.8 可由质谱或二极管阵列检测器（或紫外检测器）来触发信号进行目标组分析收集 3.1 质谱（MS）主机部分 ▲3.1.1质量范围: m/z 10 ～ m/z 2000 3.1.2分辨率 R≥2M 3.1.3灵敏度 SIM 方式 ESI源（正离子模式）10 pg 利血平 S/N>1200(RMS) ▲3.1.4 扫描速度: ≥14,000u/sec ▲3.1.5正负极性切换时间:≤ 15msec ▲3.1.6 ESI流速: 0.001 ～ 2 mL/min 离子源最高温度到500°C；APCI流速: 0.05 ～ 2 mL/min, 离子源最高温度到500°C；应客户的检测需求，可随时升级加配APCI和DUIS离子源。 ★3.1.7 质量分析器： 带有预四极杆的钼制双曲面四极杆，能够有效防止污染，并且能够打磨清洗，如果不带预四极杆，需额外提供至少3套四极杆质量分析器备用。 ▲3.1.8 检测器 ：具有离轴转换打拿极的二次电子倍增器，真实反映离子脉冲信号。 3.1.9检测离子： 正离子/负离子切换 3.1.10真空系统： 1套双进口涡轮分子泵差动排气系统（无需水冷）和1套旋转泵构成 4.配置清单 4.1高流量制备高压泵2套 4.2高精度分析补偿泵1套 4.3 80位大体积自动进样器1套 4.4高精度紫外或二极管阵列检测器1套 4.5带144位和64位收集架的馏分收集器1套 4.6 四极杆质谱系统1套 4.7 系统控制器1套 4.8 中文操作软件1套 4.9 启动包1套 4.10 250mm分析柱及保护柱1套 4.11 氮气发生器1套 4.12配套品牌电脑和打印机1套 （电脑：15.6英寸笔记本电脑 Intel酷睿I5-6200U 2.3GHz双核 8G-DDR4内存 1T SATA硬盘+128G固态硬盘 2G独显 DVDRW系统； 打印机：纸张幅面A4 幅面适用耗材型号CF230A硒鼓，网络功能，支持有线网络接口和WiFi（无线）接口，打印速度黑白(A4，正常模式)：高达28页/分钟；黑白(letter，正常模式)：高达30页/分钟。 |

注:以上表格3项设备都接受进口产品参与投标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

二、包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

三、安装、调试与验收

1、所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。

2、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

第三部分 包B技术需求书

- 采购清单及性能要求

| 序号 | 采购品目名称 | ## 计量单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子万能材料试验机 | 台 | 1 | - 技术指标和要求： 1、主机： 1.1机架：双立柱落地式，载荷100kN。 1.2 垂直测试空间：不低于1400mm。 1.3 立柱间距：不低于570mm。 ▲1.4试验速度：0.001～1000mm/min（任意可调），全程速度精度：优于设定速度的0.2%。 2、传感器（ 100kN力传感器 1套）： ▲2.1 精度：从载荷传感器的满量程至容量的1/100量程， 载荷传感器的精度：±0.4%；从载荷传感器的满量程至容量的 1/1000，精度：+/-0.5％。 2.2 性能：300%额定载荷无机械损坏；重复性：＜示值的0.25%；回零误差：＜量程的±0.05%；安装时需现场验证。 3、控制测量系统 ★3.1 电气控制：试验机采用32位全数字化控制。控制系统采用数字信号处理器（DSP）技术，能不少于4通道同步采集，每通道采样频率：不低于2500HZ。 3.2识别和标定功能：具有传感器和引伸计自动识别和自动标定功能。 ▲3.3 过度拉伸保护功能：测试开始前，在试样达到过度拉伸值时自动停机，避免试样的载荷过高造成结果偏差。 3.4 自检和报错： 开机后控制系统能进行系统自检，并根据自检情况通过或准确判断问题位置，方便检查和维护。 4、软件： 4.1 系统中文界面（包括帮助软件）, 可选用简体中文、英文等操作语言，在试验中可任意选择, 软件的试验方法应符合ASTM、ISO、GB等标准。并能进行材料的拉伸、压缩，弯曲，剥离等性能试验。 4.2试验报告可选择 PDF格式。在屏幕上试验结果的数据和图形可直接粘贴到MS word 和 MS Excel文档上. 原始试验数据可直接存入MS Excel 。 4.3 软件自带测试辅助系统，辅助测试至少包含以下模块：测试入门、配置系统、准备系统、编辑测试参数、测试和编辑试样、分析样品、管理系统、使用软件安全功能、计算程序库、测量参考、测试控制参数及常用术语表等。 5、100kN精密楔形拉伸夹具1套： 100kN拉伸夹具，不锈钢材质。温度范围： -73℃到250℃；平试样锯齿夹面， 厚度范围：0-6mm，夹面宽度：50mm；圆试样夹面，夹持直径范围：7-12.7mm。 6、引伸计： ▲6.1 常温引伸计：标距：12.5/25/50mm(可调节)； 优于ISO 9513 0.5级ASTM E83 B2级精度。 要求行程：+5%～-5% 温度范围：-100℃ ～ +200℃ ▲6.2 高温引伸计： 标距12.50mm； 优于ISO 9513 0.5级ASTM E83 B2级精度要求； 行程：+20% -10% ； 温度范围：室温 ～ +1000℃ ★7、非接触摄像引伸计: 7.1轴向视野:不小于240mm； 7.2轴向分辨率:不大于 0.5um； 7.3轴向准确度: +/-1um 或读数的+/-0.5%取大者； 7.4采样频率:不小于490Hz； 7.5轴向最小标距:6mm； 7.6轴向最大跟踪速度:2500mm/min； 7.7横向视野:不小于33mm； 7.8横向分辨率:不大于 0.5um； 7.9横向准确度: +/-2.5um 或读数的+/-0.5%取大者； 7.10横向最小标距:6mm。 8. DIC软件 ▲8.1 需使用第7条的非接触摄像引伸计，无需另外配置摄像系统。 8.2数字图像相关 (DIC) 技术是一种光学技术，它通过对试验后的试样表面的图像进行比较，生成全场应变和位移图。可以通过有限元分析式的图像来查看试样整个二维表面上发生的应变和位移。可以揭示材料的内在变化过程，使材料试验专业人士能够在试验后对一些高级应变特性进行分析。 8.2.1软件包内置有同步功能，可将 DIC 图像与采集的试验数据（包括载荷、位置等）进行同步。 特点：全场应变和位移展示二维对象整个表面上发生的应变和位移。显示内容包括轴向应变 (εyy)、轴向位移 (dy)、横向应变 (εxx)、横向位移 (dx)、剪切应变、最大正应变和最小正应变。 8.2.2简洁的显示选项：使用直观的图形图标调整显示选项；选项包括：针对等高线图的各种调色板；自动或固定比例尺选项；显示网格线；用于显示数据点位置；切换按钮；用于显示或隐藏原始样品图像；2D分析适用于表面高度变形可忽略不计的场合。 8.2.3虚拟应变片：抓住和缩放应变片或引伸计，分析试样特定区域上的应变行为或两点之间的平均应变。 保存方法：保存应变/位移和绘图方法，以调用并应用于其他试样。 8.2.4可与材料试验软件集成：使用材料测试软件绘制和查看依据采集到的试验数据所获得的结果，不需要额外的同步硬件或者数据线。 8.2.5灵活的用户许可证：用户可以把 DIC Replay 安装到多台 PC 机上，而通过便于携带的 USB 加密狗来确保访问安全。此加密狗就像是打开软件的 一把钥匙，不用网络连接，用户也可以远离试验机器对数据 进行处理（例如在便携式办公电脑上）。 8.2.6使用逻辑项目树对数据进行排序：浏览和播放被测试样的原始图像序列；浏览计算获得的全场位移和应变图；查找保存的折线图（显示虚拟引伸计和虚拟应变片数据） 8.2.7分析应变和位移图：使用简单的“点击-拖动”形状工具定义感兴趣区域；在整个序列上或从感兴趣区域计算应变和位移图；使用直观的视觉图标选择要显示的应变或位移值类型；保存处理设置并将其应用于今后的试样。 8.2.8创建简单曲线：在处理区域的任何位置点击、放置和调整虚拟引伸计 或虚拟应变片的大小；使用简单显示两点（引伸计）之间的平均应变（应变 片）或应变；针对试验过程中采集的同步测量数据绘制虚拟应变片；使用 X/Y 轴设置和简单的工作表标签配置一系列图。 8.2.9 3种操作模式：实时应变：关闭 DIC 模式以运行传统试验（实时捕获平均轴向或横向应变）；仅散斑：使用 DIC Replay 软件在试验后分析试样；混合模式：实时捕获平均应变（大点），将背景散斑用于 DIC 试验后处理。 ▲8.3 DIC 计算的预期精度：视野 (FOV) 60mm；200mm；500mm； 对应的：虚拟引伸计的 DIC 误差 （精度）:+/-1.0um；+/-2.5um；+/-5.5um； 对应的:5×5mm 虚拟应变片的 DIC 误差（不确定性）:200uε； 500uε； 1000uε。 9、高温炉: 9.1三段对开式: 100～1200℃； 9.2炉膛尺寸: φ80×360mm； 9.3控温精度: ±1℃ ； 9.4温度均匀性: 300～600℃:±3℃、600～800℃:±4℃、800～1200℃:±5℃； 9.5拉杆夹具最高使用温度：1050℃,升温时间（室温到900℃）<=50min；材料采用K465 最大负荷:5t 9.6圆棒试样高温拉伸夹头,拉杆试样尺寸：M16 ，Ф10标距50 ,按GB/T4338-1995执行。 10、环境箱 10.1 温度范围: -70℃～+350℃ 10.2温度误差: ±2℃（纵向100mm范围） 10.3升温时间: +20℃～350℃约50分钟 10.4降温时间: +20℃～-70℃约20分钟(液氮制冷) 10.5内部尺寸: （长×宽×高）不小于300×300×660mm ▲11、认证：传感器检定实验室获得国际认可的NVLAP认证授权（提供证书复印件证明）。 二、配置清单 1、落地式100KN试验机主机，一套 2、载荷传感器100KN，一套 3、控制器，一套 4、材料测试软件，一件 5、拉伸夹具100KN，一套 （含夹面2套） 6、常温引伸计（-100℃ ～ +200℃）一套 7、高温引伸计（室温～ +1000℃）一套 8、非接触摄像引伸计 一套 9、数字图像分析软件 (DIC) 一套 10、高温炉及高温拉杆 一套 11、环境箱及延伸杆 一套 12、液氮罐 一套 13、品牌计算机（i7处理器，8G内存，1T硬盘， win10专业版操作系统）一台 |

注: 上述电子万能材料试验机接受进口产品参与投标。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

二、包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

三、安装、调试与验收

1、所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。

2、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

# 第四部分  合同文本

（适用于所有子包）

项目

合

同

项目名称：

交货地点：东莞理工学院松山湖校区

甲    方：东莞理工学院

乙    方：(  中标供应商  )

合   同

合同编号：

甲方：(采购人) 东莞理工学院

乙方：(中标供应商)

本合同签订是根据    年   月   日公开招标确定，项目名称：             （采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

完成期：  天                                   单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写          元（¥          元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备商检局的检验证明或合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

2、交货地点： 东莞理工学院松山湖校区

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备（采购软件时设备修改成货物）在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、履约保证金、付款方式及质量保证金

1、履约保证金：

乙方在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后乙方无违约的情形发生，无息退回。

2、付款方式

（1）签订合同后，在20个工作日内向乙方支付合同总价的30%的货款；货物到达甲方指定的地点且安装、调试完毕，经甲方验收合格、办理完全部验收手续后，甲方在20个工作日向乙方支付合同总价的70%的货款。

（2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②乙方开具的正式发票；③验收报告（加盖甲方公章）；④中标通知书，按以下程序付款：乙方应在甲方支付货款前，将发票送至甲方单位。发票抬头名称与甲方单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。

注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。

3. 质量保证金

甲方付款前乙方须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。乙方此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向甲方申请直接转为项目质量保证金；乙方以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及乙方无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对本项目提供    年的维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包换、包修或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回该设备100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件: （1）详细技术参数表

（2）履约保证金支付凭证

甲方（盖章）：东莞理工学院          乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

经办人：                           经办人：

地址：松山湖大学路1号             地址：

电话：22861688                     电话：

传真：                             传真：

开户银行：

账号：

签约时间：                         签约时间：

合同附件

（1）详细技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

（2）履约保证金支付凭证

# 第五部分  投标文件格式

### 一、报价文件格式

正本/副本

新能源材料研究中心设备采购（第二批）

（采购编号：441900-201809-0003001001-0083）

价格文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一八 年   月

### 附件1. 报价总表格式

报价总表

单位：元/（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 总报价 | 交货期 | 质保期 | 备注 （其它补充说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：      年    月    日

注：1、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

2、投标人所投产品报价可以为人民币免税价格，投标文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。

### 附件2. 报价明细表格式

报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

货物明细表：                                          单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 厂商产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装费 |  |  | 如需报价，请列明详细内容和价格执行标准。（价格可参考行业标准） |
| 2 | 运输费 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 保险费 |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |
| 6 | 各种税费（须分别列出） |  |  |  |
| 7 | 资料费 |  |  |  |
| 8 | 售后服务费 |  |  |  |
| 9 | 不可预见费 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1. 此表为报价总表的明细表，投标人应列明按“用户需求书”所提供的货物的价格明细，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人所投产品报价可以为人民币免税价格，投标文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

### 二、商务技术文件格式

正本/副本

新能源材料研究中心设备采购（第二批）

（采购编号：441900-201809-0003001001-0083）

商务技术文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一八 年   月

第一章 商务文件

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证（地税、国税）、组织机构代码证证明资料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明（附件7）

8、业绩表（附件8）

9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件9）

11、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件

1、技术参数差异表（附件10）

2、“★”号条款响应表（附件11）

3、“▲”号条款响应表（附件12）

4、货物详细说明（附件13）

5、对招标文件技术需求的响应程度（投标人自行编写）

6、项目实施方案(投标人自行编写)

7、交货事项（附件14）

8、项目人员情况表（附件15）

9、技术方案的先进性和可靠性（投标人自行编写）

10、售后服务方案（投标人自行编写）

11、设备设施配套情况表（附件16）

11、小型或微型企业声明函（附件17）

12、残疾人福利性单位声明函（附件18）

13、投标人认为需要提供的其他资料

附件1. 投标函格式

投标函

致：广东和盛招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [采购编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  套，副本  套，唱标信封  份，包括如下等内容：

1．价格文件

2．商务、技术文件

3．唱标信封

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的投标。

（二）服务内容的投标总价（详见投标报价表）。

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的投标时间和日期之后，投标有效期之内撤回报价，则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

投标人地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

投标人名称（加盖公章）

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

附件2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：广东和盛招标代理有限公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：广东和盛招标代理有限公司

本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [采购编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件4. 投标人基本情况说明格式

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应 情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 资格申明格式

资格申明

广东和盛招标代理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东和盛招标代理有限公司（采购代理机构）。

投标人	授权签字人

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                           	电话：

附件8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件9. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广东和盛招标代理有限公司:

本公司参加                            项目（采购编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件10. 技术参数差异表格式

技术参数差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

11. “★”号条款响应表格式

“★”号条款响应表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | “★”号条款要求 | 投标文件响应内容 | 响应情况 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据自身实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

2、如项目无“★”号条款，则不需要提供此表格。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

12. “▲”号条款响应表格式

“▲”号条款响应表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | “▲”号条款要求 | 投标文件响应内容 | 响应情况 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据产品实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

2、须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

3、如项目无“▲”号条款，则不需要提供此表格。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

13. 投标货物详细说明格式

投标货物详细说明

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

1、投标人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理。

2、须提供所投主要产品彩页原件或原厂商的公开网址链接或原厂商所作的技术参数说明或者原厂商提供的证明资料等。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

14. 交货事项格式

交货事项

我方按照招标文件中关于交货事项相关内容作出全面响应，内容如下：

1、交货时间：

我方保证签订合同后           内交货。

2、交货地点：

（或采购人指定地点）

3、交货方案：

4、验收方案：

5、……

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

15. 项目人员情况表格式

（一）项目人员配置情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

项目名称：                                采购编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 类似项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

16.设备设施配套情况表格式

设备设施配套情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 设备状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

17. 小型或微型企业声明函格式（可选）

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

2、此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非小型或微型企业投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

18. 残疾人福利性单位声明函格式（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                __单位的__                    ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

三、唱标信封

唱标信封内装：

（1）投标函复印件加盖公章；

（2）投标人营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖公章；

（3）投标人法定代表人授权书复印件加盖公章；

（4）投标报价总表复印件加盖公章；

（5）投标保证金汇入情况说明加盖公章；

（6）银行汇款凭证复印件加盖公章。

四、投标保证金说明（可选）

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

广东和盛招标代理有限公司：

本单位已按  （项目名称）   （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                  ，帐号：                        ,开户银行：                               ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）在投标时放入唱标信封内。

五、质疑函格式

质疑函

广东和盛招标代理有限公司：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。