版本号：20181024

国内采购

招标文件

项目名称：东莞理工学院监控系统扩容及点位增补采购项目

采购编号：DGUT-CG-1887

采 购 人：东莞理工学院

广东三方诚信招标有限公司

东莞分公司

目  录

第一部分 投标邀请	1

投标邀请书	2

第二部分 投标资料表	4

第三部分 用户需求书	10

第四部分 投标人须知	21

一、	说明	21

1.适用范围及资金来源	21

2.定义	21

3.货物和服务	21

4.投标费用	21

5.知识产权	21

6.关于联合体投标	22

7.关于分公司投标（本项不接受分公司投标）	22

二、	招标文件	22

8.招标文件的组成	22

9.招标文件的澄清或修改	23

三、	投标文件的编制	23

10.投标文件的语言及度量衡单位	23

11.投标文件的组成（格式见附件）	23

12.投标文件编制	23

13.投标报价说明	23

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件	24

15.投标有效期	24

16.★投标保证金	24

四、	投标文件的递交	25

17.投标文件的装订，签署，密封和标记	25

18.迟交的投标文件及投标无效情形	25

19.投标样品（如需提交）	26

20.投标截止期	26

21.投标文件的补充、修改与撤回	26

五、	开标与评标	26

22.开标	26

23.评标委员会及评标方法	27

24.评审原则及评标过程的保密	27

25.投标文件的初审	27

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	29

27.优惠政策	29

28.纪律和保密事项	30

六、	授予合同	30

29．合同授予标准	30

30．发布中标结果	30

31.合同的签订与履行	31

32.履约保证金	31

七、	询问或质疑	32

33.询问	32

34.质疑	32

八、	其他	32

35.招标文件的解释权	32

第五部分 合同格式（仅供参考）	33

第六部分    附件－投标文件格式	42

附件1.投标文件目录	42

附件1-1 评分标准索引表	42

附件2：投标书格式	43

附件3. 法定代表人证明书格式	44

附件4.法定代表人授权书格式	46

附件5. 投标保证金汇入情况说明格式	47

附件6. 投标人基本情况	48

附件7.开标一览表格式	49

附件8. 报价明细表格式	50

附件9. 商务条款偏离表格式	51

附件10. 技术规格偏离表格式	52

附件11.投标货物说明一览表格式	53

附件12. 项目实施方案格式	54

附件13. 实施本项目的有关人员资料表格式	55

附件14.售后服务方案格式	56

附件15.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	57

附件16. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）	58

附件17.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）	59

## 第一部分 投标邀请

### 投标邀请书

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞理工学院（以下简称“采购人”）委托，现就东莞理工学院监控系统扩容及点位增补采购项目（招标编号：DGUT-CG-1887）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：东莞理工学院监控系统扩容及点位增补采购项目，预算：人民币叁拾万元整（¥300,000.00）

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第三部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求

1、一般要求：

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）本项目不接受联合体投标；投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2、特殊要求：

投标人必须具有省级公安机关颁发《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》资质证书（非广东省公安厅颁发的，须提供已获得广东省公安厅备案资格的证明文件）

三、项目公示时间、报名时间、地点、方式及招标文件售价

1、项目公示时间：：2018年10月24日起至2018年10月31日。

2、报名时间：2018年10月24日起至2018年10月31日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（北京时间）。

3、项目报名地点：广东省东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

联系人：梁先生

联系电话：0769-21682660

4、报名方式及获取招标文件方式：现场报名。

投标人在购买招标文件时须提供如下证明材料：

（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；

（2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；

（3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；

（4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；

（5）法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）；

（6）提供以上证件的原件扫描件（整合成一个PDF文档格式）。如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

5、招标文件售价：每套人民币150元。（报名现场只接受现金支付，支付成功后文件自行在指定的信息发布网站上下载）

6、购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标日期三日前以纸质版形式通知采购代理机构机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年11月16日下午14：30～15：00。

2、投标截止及开标时间：2018年11月16日下午15时00分。

3、开标地点：广东省东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人联系人：邓人菘

地址：东莞市松山湖区大学路1号

联系电话：0769-22861688

采购代理机构名称：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

地址：广东省东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦601室。

采购代理机构联系人：梁先生

联系电话：0769-21682660-807

E－ mail：23465701@qq.com

广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

二〇一八年十月

第二部分 投标资料表

本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |  |
| 1 | 项目最高限价（单位：元） |  |  |  |
|  | 与项目预算一致。 |  |  |  |
| 2 | 资金来源 |  |  |  |
|  | 财政资金 |  |  |  |
| 3 | 踏勘现场 |  |  |  |
|  | 本项目不组织踏勘现场。 |  |  |  |
| 4 | 招标信息发布网站 |  |  |  |
|  | 三方诚信招标网 | 中国政府采购网 | 中国采购与招标网 |  |
|  | http://www.sfcx.cn/ | http://www.ccgp.gov.cn/ | https://www.chinabidding.cn/ |  |
| 二、投标文件的编制 |  |  |  |  |
| 5 | 投标语言 |  |  |  |
|  | 中文。 |  |  |  |
| 6 | 投标报价 |  |  |  |
|  | 详见投标人须知。 |  |  |  |
| 7 | 投标样品 |  |  |  |
|  | 详见用户需求。 |  |  |  |
| 8 | 投标保证金 |  |  |  |
|  | （1）投标保证金金额：人民币叁仟元整（￥3,000.00）。 |  |  |  |
|  | （2）投标保证金须严格按“招标文件第五章投标人须知”要求提交。 |  |  |  |
|  | （3）保证金递交账户： 收款人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户行：中国建设银行东莞分行胜和支行 帐 号：44001101129052500294 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购编号）。 |  |  |  |
| 9 | 投标有效期 |  |  |  |
|  | 九十天。 |  |  |  |
| 10 | 投标人应提交以下投标文件 |  |  |  |
|  | 投标文件类型 |  |  | 份数 |
|  | 唱标文件 |  |  | 1 |
|  | 投标文件正本 |  |  | 1 |
|  | 投标文件副本 |  |  | 5 |
|  | 电子文档 |  |  | 1 |
| 三、开标与评标 |  |  |  |  |
| 11 | 本项目核心产品 |  |  |  |
|  | 详见用户需求中带“●”的产品。 |  |  |  |
| 12 | 本项目评标方法 |  |  |  |
|  | 综合评分法。 |  |  |  |
| 13 | 综合评分法评分因素和权重分值 |  |  |  |
|  | 见附表一。 |  |  |  |
| 14 | 小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标价格折扣标准 |  |  |  |
|  | 6%。 |  |  |  |
|  | 符合投标人须知“优惠政策”中联合体规定的投标价格折扣标准 |  |  |  |
|  | 2%。 |  |  |  |
| 四、授予合同 |  |  |  |  |
| 15 | 履约保证金 |  |  |  |
|  | 中标人在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后中标人无违约的情形发生，无息退回。 |  |  |  |
| 16 | 履约保证金汇入账户 |  |  |  |
|  | 详见用户需求。 |  |  |  |
| 17 | 中标服务费 |  |  |  |
|  | （1）中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为伍仟元整。 |  |  |  |
|  | （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国工商银行东莞市分行 帐 号：2010021309900018461 |  |  |  |

附表一：商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分（25分） |  |  |  |
| 1 | 财务状况 | 2分 | 根据投标人2014年至今的财务状况进行综合评审，三年（或以上）盈利的得2分，两年盈利的得1分，一年得0.5分，其他情况得不得分。 （提供经会计师事务所审计的财务报告复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 企业信誉 | 18分 | 投标人具有省公安厅颁发的有效的安全技术防范系统设计、施工、维修资格证，壹级得1分，无不得分。 （非广东省公安厅技防部门颁发的资格证书，须提供在广东省公安厅技防部门备案资料） |
|  |  |  | 投标人具有省级（含）以上行政主管部门或省级（含）以上协会颁发的“优秀安防”荣誉证书，得1分，无不得分。 （提供证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有省级（含）以上行政主管部门或省级（含）以上协会颁发的“平安城市”建设突出贡献奖的，得1分，无不得分。 （提供证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有省级(或)以上科技部门、财政部门及税务部门联合颁发的高新技术企业证书（有效期内），得2分，无不得分。 （提供复印件或官网链接等相关证明资料加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的： 1、质量管理体系认证证书， 2、环境管理体系认证证书， 3、职业健康安全管理体系认证证书、 4、信息技术服务管理体系认证证书（或基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书）、 5、信息安全管理体系认证证书。以上证书每一个得1分，满分5分；无不得分。 （提供证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有信息系统集成及服务资质叁级及以上（有效期内），得2分，无不得分。 （提供证书颁发单位为中国电子信息行业联合会且复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 2014年以来投标人获得市级或以上行政部门颁发的守合同重信用证书或重合同守信用证书，连续四年得2分，连续三年得1分，一年得0.5分，无不得分。 （提供证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有银行或信用评价机构颁发的信用企业证书（有效期内），AAA级的得2分；AA级的得1分，A级的得0.5分。否则得0分。 （提供证书复印件加盖投标人公章） |
|  |  |  | 投标人具有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”: 计算机软件著作权登记证书-视频监控管理软件，得2分。否则得0分。 （提供证书复印件加盖投标人公章） |
| 3 | 业绩情况 | 2分 | 投标人2016年1月1日以来具有同类项目（必须包含视频监控）业绩的每个得1分，最高得2分（以中标通知书和合同为准，复印件加盖投标人公章） |
| 4 | 服务响应情况 | 3分 | 根据投标人对产品售后服务承诺响应时间进行评分： 投标人承诺自接到采购人报修电话起： 30（含）分钟内赶到设备现场的得3分； 1（含）小时内赶到设备现场的得1分； 2（含）小时内赶到设备现场的得0.5分； 未作出承诺或超过2小时赶到设备现场的不得分。 |
| 技术评分（45分） |  |  |  |
| 1 | 产品技术参数响应情况 | 20分 | 对比用户需求书中的产品参数要求，优于或满足全部参数的得20分，带“▲”条款每不满足一项扣1分，扣完为止。 - 用户需求书要求提供证明资料的,则投标文件中须提供对应产品参数的证明材料。 - 用户需求书未要求提供证明资料的,则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的公开官网链接地址及参数截图或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 技术人员投入情况 | 10分 | - 拟投入本项目人员的管理组织架构情况评比： 服务专业技术人员配备齐全、各类人员经验丰富和专业素质好得6分； 服务专业技术人员配备较齐全、各类人员经验较丰富和专业素质一般得3分； 服务专业技术人员配备不齐全、各类人员经验不丰富和专业素质较差得1分； 没有提供人员管理组织架构的得0分。 |
|  |  |  | - 拟投入本项目的人员：具有高级信息系统项目管理师证书的，每1名得2分，本项最高得4分，无不得分。 |
|  |  | 注：须相关有效证书及社会保障部门出具的最近3个月以来（不含开标当月）缴纳的社会养老保险有效证明文件复印件加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 实施方案 | 10分 | - 项目实施方案满足项目进度计划安排、安装调试方案、项目测试，以及项目试运行、技术培训、验收组织安排等专家对比评分： 方案科学、完善得5分；， 方案比较科学、完善3分； 方案科学性差、不完整得1分； 不提供得0分。 |
|  |  |  | - 项目质量指标的承诺、目标、自律承诺，施工质量的保证及其措施、违约责任承诺等进行综合评价： 措施科学、完善得5分； 措施比较科学、完善得3分； 措施科学性一般得1分； 不提供得0分。 |
| 4 | 售后服务 方案 | 5分 | 根据各投标人提供的售后服务承诺（包括但不限于以下内容：保修期、交货计划、应急维修时间安排、质保期外的维修服务收费标准、服务人员配置安排等方案进行比较： 售后服务保障方案可行、完整得5分； 售后服务保障方案比较可行、完整得3分； 售后服务保障方案可行性差，不完整得1分； 没有提供售后服务方案得0分。 |
| 注： - 上证明文件均提供加盖公章复印件。（原件备查） - 若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后一个小时内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。（属于建办市函[2016]462号通知内的证件可不提供原件，仅提供带二维码原件的复印件即可。） - 若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。 |  |  |  |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  |  |

## 第三部分 用户需求书

## 用户需求

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订后30天内完成设备安装调试，并交付使用。 |
| 2 | 交货地点 | 东莞理工学院莞城校区 |
| 3 | ★付款方法和条件 | 1. 履约保证金 中标人在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后中标人无违约的情形发生，无息退回。 2. 付款方式 （1）货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日向中标人支付合同总价的100%。 （2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②中标人开具的正式发票；③验收报告（加盖采购人公章）；④中标通知书，按以下程序付款：中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。 注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。 3. 质量保证金 采购人付款前中标人须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。 |
| 4 | 质保期 | - 货物质保期按生产厂家的标准执行，但不得少于壹年（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 - 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 |
| 5 | 售后服务 | 对采购人的服务通知，中标人在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 |
| 6 | 报价内容 | - 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 - 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 |
| 7 | 合同条款 | 中标人对采购人技术人员提供免费维护保养技术培训。 |

第二部分 技术需求书

一、项目概况

东莞理工学院是广东东莞的第一所普通本科院校，省市共建，以市为主，诺贝尔物理学奖获得者杨振宁博士任名誉校长。学校所在地东莞，是中国近代历史开篇地、改革开放前沿地，经济实力雄厚，拥有“全国文明城市” “国际花园城市” “中国最具经济活力城市” “全国篮球城市”等多个称号。

根据学院监控系统的使用情况，有部分地方存在盲区，现对原有监控系统进行扩容及点位增补。

二、采购设备清单

以下提供的采购设备清单，仅供投标人参考，投标人报价时应考虑与实际存在的误差，合同期内费用不做任何增加，报价一次性包干。

| 序号 | 产品名称 | 产品功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端部分 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪式摄像机 | 详见参数需求 | 44 | 台 |
| 2 | 全景鹰眼 | 详见参数需求 | 1 | 台 |
| 3 | 高清红外网络球型摄像机 | 详见参数需求 | 2 | 台 |
| 4 | 枪机支架 | 壁装支架 | 44 | 个 |
| 5 | 球机支架 | 与球机配套 | 3 | 个 |
| 6 | 球机电源 | 宽温电源，AC24V3A | 3 | 个 |
| 传输部分 |  |  |  |  |
| 1 | 球机单头立杆 | 规格:4.5米，整体热镀，管壁3mm厚， 管径114接76，600mm横臂，含地笼地笼规格:600*200*20，避雷针500mm高，接地棒Ф30mm,长1500mm | 3 | 根 |
| 2 | 电源+网络防雷器 | 1.名称:电源+网络防雷器 2.规格:额定电压Un 5V 12V，最大持续电压Uc 6.8V 15V，标称放电电流In（8/20us） ，最大放电电流Imax（8/20us） | 4 | 个 |
| 3 | 室外防水电源箱 | 室外防水箱，IP65防护等级，尺寸规格：500mm*600mm*200mm， 采用热镀锌处理，防水、防尘 | 4 | 个 |
| 4 | 配线 | RVV3*1.5国标 | 300 | 米 |
| 5 | 六类UTP非屏蔽双绞线 | 详见参数需求 | 3,600 | 米 |
| 6 | 配管 | 国标，PVC25 | 3,600 | 米 |
| 7 | 网络跳线 | 六类网络跳线，1.5M 符合行业标准 | 44 | 条 |
| 8 | 24口POE交换机 | 交换容量：192Gbps；包转发率：42Mpps；24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*100/1000 Base-X SFP光口，支持PoE+，整机最大输出:385W | 2 | 台 |
| 9 | 光纤模块 | 1000M,SFP,单模 | 4 | 个 |
| 10 | 六类非屏蔽24口配线架 | 金针 磷青铜表面镀金，系统性能超越了ANSI/TIA/EIA-568-B.2和ISO/IEC 11081:2008对六类标准的规定，标准19英寸机架式安装，采用塑料面板，钢制底板整体结构，保证产品机械强度， | 2 | 个 |
| 11 | 理线架 | 1U理线架是依据国标19英寸机架设计制造的，使理线更加快速整齐 | 2 | 个 |
| 12 | 9U机柜 | 9U标准机柜 | 2 | 台 |
| 13 | 防雷PDU | 16位PDU电源 | 2 | 个 |
| 14 | SC/LC单模跳线（3米） | 氧化钴陶瓷插芯，高质量陶瓷插芯，低插入损耗和耐久性，重复性，互换性好，稳定的光学特性 | 4 | 条 |
| 15 | SC耦合器 | 高精度尺寸，高品质材料耐磨损，卡锁式插接结构，稳定性好。兼容性，重复性，互换性好， | 16 | 个 |
| 16 | SC光纤尾纤 | 尾纤 | 16 | 条 |
| 17 | 8口光纤盒 | 优质冷轧钢板，进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，结构紧凑，体积小，精致，8口桌面式，长21.2cm 宽11cm.高4cm小巧精美，适合狭窄空间作业 | 3 | 个 |
| 18 | 4芯光纤 | 详见参数需求 | 900 | 米 |
| 19 | 配管 | 国标，PVC32 | 900 | 米 |
| 20 | 网络硬盘录像机 | 详见参数需求 | 1 | 台 |
| 21 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB 64M SATA3；监控硬盘。 | 10 | 块 |
| 22 | 辅材 | 标签、扎带、超六类线、水晶头、螺丝、跳线、等小五金配件 | 1 | 项 |
| 23 | 平台授权 | 前端视频接入许可1路。 ★与原系系统无缝对接 | 100 | 套 |
| 施工费用 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化路面开挖及恢复 | 现场施工 | 75 | 米 |
| 2 | 安全防范分系统调试 | 现场施工 | 34 | 项 |
| 3 | 水泥沥清道路开挖及恢复 | 现场施工 | 50 | 米 |

三、采购设备参数要求

1、六类UTP非屏蔽双绞线

- 优良的退扭技术保证了阻抗的稳定性，减少误码率；

- 绞距设计独特，保证了EMC性能；

- 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范；

- 在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m；

- 在250MHz时 回波损耗33.5 dB/100m；时延差:≤33ns/100m；

- 独特骨架式设计，更好的在保证外径的基础上，又有效地提高了NEXT、FEXT等电气性能。

- 提供不同防火等级的线缆以使用不同场所需求；

- 运行温度:-20到75℃；

- 23AWG 外径6.5±0.2mm；

10、▲提供国家具有检测检验资质的机构出具的检测报告复印件。

2、4单模光纤

- 单模(9/125µm)光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准。

- 纤芯直径：9.2±0.4μm，包层直径：125±1.0μm。

- 室内光缆：可提供PVC护套或 阻燃LSZH护套或 OFNP防火级别。

- 具有良好的抗压性、机械性和温度特性。

- 带平行钢丝加强芯。

- 中心管束结构本身具有良好的耐水解性能和较高的强度。

- 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护。

- 双面涂塑钢带（PSP)防潮层，有效的确保光缆的防水性能。

- PE护套具有很好的抗紫外辐射性能。

- ▲提供国家具有检测检验资质的机构出具的检测报告复印件。

3、高清网络枪式摄像机

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 传感器 | 具有200万像素 CMOS传感器； |
| 多路访问 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； |
| 低照度 | ▲最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级；（要求在出具的检验报告体现） |
| 红外距离 | 红外补光距离不小于50米； |
| 清晰度 | 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL； |
| 编码格式 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； |
| 字符显示 | 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； |
| 区域遮盖 | 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域； |
| 密码复杂度 | 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； |
| 智能功能 | ▲需具备区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能；（要求在出具的检验报告体现） |
| 应用功能 | 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； |
| 环境适应性 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； |
| 防护等级 | 不低于IP67防尘防水等级； |
| 网络接口 | 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； |
| 供电电源 | 需支持DC12V / PoE(802.3at)供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； |
| 设备防雷 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； |
| 智能编码 | ▲同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3；（要求在检验报告体现） |
| 资质要求 | 要求提供公安部检验报告 |

4、全景鹰眼

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 图像要求 | ≥4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS |
|  | ▲0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白） |
|  | ▲最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps |
|  | 800万180°球型鹰眼 |
|  | 支持自动白平衡、自动增益、日夜模式、逆光模式、电子快门、自动聚焦等功能 |
| 镜头要求 | ▲特写摄像机焦距：5.6-208mm，37倍光学变倍 |
| 云台要求 | 水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转） |
|  | 具备自动巡航功能，支持32条以上巡航路径 |
| 网络要求 | 视频编码格式要求：支持H.264、H.265、MJPEG，其中H.264支持Baselin/Main/High Profile |
|  | 音频编码格式要求：支持MP2L2、G.71u1aw、G.711a1aw、G.726、G.722.1、AAC、PCM |
|  | 支持三码流，主码流、第三码流支持1920×1080、1280×960，子码流支持704×576、704×480 |
|  | 黑白名单功能，支持添加48个以上IP地址 |
| 硬件接口 | 具备1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个SD卡槽 |
| 基础功能 | 支持报警功能，当发生移动侦测、视频遮挡、视频丢失、IP地址冲突、存储器满、非法访问及网络断开故障时，可发生报警提示 |
|  | 支持感兴趣区域、可伸缩编码设置功能 |
|  | 系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标 |
| 智能功能 | 支持音频异常侦测功能 |
|  | ▲支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入/离开区域、快速移动、徘徊等智能分析 |
| 其他要求 | 电源适应性要求，电源电压在AC24V±30%范围内变化时，设备应能正常工作 |
|  | 外壳防护等级要求≥IP67 |

5、高清红外网络球型摄像机

| 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 图像要求 | 1/2.8" CMOS传感器，数字变倍≥16倍 |
|  | ▲最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0005lx，亮度等级≥11级（要求在检验报告中体现） |
|  | 水平分辨力要求≥1100TVL |
|  | 宽动态能力综合评分应≥120，宽动态范围≥100dB（要求在检验报告中体现） |
|  | 信噪比≥55dB |
|  | 支持自动白平衡、自动增益、日夜模式、逆光模式、电子快门、自动聚焦等功能 |
| 镜头要求 | 5.2-104mm，20倍光学，61.4-2.9度(广角-望远) |
| 云台要求 | 水平手控速度≥450°/S（要求在公安部检验报告中体现） |
|  | 水平360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°自动翻转 |
|  | ▲红外夜视距离≥260米，红外线中心波长≥850nm（要求在公安部检验报告中体现） |
|  | 具备自动巡航功能，支持32条以上巡航路径 |
| 网络要求 | 视频编码格式要求：支持H.264、H.265、MJPEG，其中H.264支持Baselin/Main/High Profile |
|  | ▲smart264编码功能，开启后可节约1/3码率（要求在公安部检验报告中体现） |
|  | 音频编码格式要求：支持MP2L2、G.71u1aw、G.711a1aw、G.726、G.722.1、AAC、PCM |
|  | 支持三码流，主码流、第三码流支持1920×1080、1280×960，子码流支持704×576、704×480 |
|  | ▲网络传输能力，丢包测试中发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个（要求在公安部检验报告中体现） |
|  | ▲网络自适应功能，在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面（要求在公安部检验报告中体现） |
|  | 黑白名单功能，支持添加48个以上IP地址 |
| 硬件接口 | 具备1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个SD卡槽 |
| 基础功能 | 支持报警功能，当发生移动侦测、视频遮挡、视频丢失、IP地址冲突、存储器满、非法访问及网络断开故障时，可发生报警提示 |
|  | 支持感兴趣区域、可伸缩编码设置功能 |
|  | 支持上传角度等信息 |
| 智能功能 | 支持音频异常侦测功能 |
|  | ▲支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入/离开区域、快速移动、徘徊等智能分析，并可在行为分析触发后联动聚焦、目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式，支持联动目标跟踪（要求在检验报告中体现） |
| 其他要求 | 电源适应性要求，电源电压在AC24V±30%范围内变化时，设备应能正常工作 |
|  | 外壳防护等级要求≥IP67 |
| 资质要求 | 要求提供检验报告 |

6、网络硬盘录像机

- ▲可接入带宽不小于320Mbps的64路H.265编码。

- 支持2路HDMI、2路VGA输出，支持 4K（3840x2160/60Hz ）输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；

- 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆。

- ▲支持录像打包时间1-300分钟可设置。

- 支持1200W高清网络视频的解码显示；

- ▲支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。

- 支持智能回放功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）；

- 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；

- ▲支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像。

- 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；

- 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；

- 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像；

- ▲支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。

- 支持7键以上触控面板。提供检测机构出具的检验报告复印件证明

- 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览；

- ▲支持16个SATA接口，支持硬盘热插拔和休眠。

- 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态；

- 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址；

- 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口；

- 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改。

- ▲提供检测机构出具的型式检验报告复印件

7、24口POE交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ▲性能 | 交换机容量≥64Gbps；转发性能≥6.6Mpps |
| ▲接口类型 | 可用百兆电接口数量≥24 上行千兆复用接口数量≥2 |
| MAC | ≥8K |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持基于协议VLAN 支持基于VLAN端口隔离 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |
| 零配置 | 支持TR069零配置部署 |
| QoS | 支持双向端口限速 、流限速，限速粒度<=16kbps |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开 支持MLD Snooping v1/v2 支持组播VLAN |
| 可靠性 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持以太网OAM 支持CFD连通错误检测 支持Smart Link，可以实现双上行组网提 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 路由功能 | 支持IPv4静态路由、RIP 支持IPv6静态路由 |
| 安全特性 | 支持DHCP Server 支持IP+MAC+PORT的多元组绑定； 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 支持CPU防护 支持业务端口6KV防雷功能 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |
| 绿色节能 | 支持端口节能 支持一键式节能 |
| ▲PoE供电 | 支持PoE+，最大单端口30W供电, 整机最大输出:370W |
| ▲资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 提供ROHS节能认证 提供CCC证书 |

四、包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

五、安装、调试与验收

1、所供设备和材料中标人必须免费送货上门和免费负责安装调试。

2、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

六、其他要求

1．本项目按国家有关技术规范执行，投标人必须严格遵守国家和有关部门制定的标准。除本招标文件另有规定外，投标人提供的设备均应符合招标时已颁布的中华人民共和国国家标准或部门行业标准。

2．投标人须对招标范围的全部货物和服务投标，必须按要求提供全新的货物。

3．投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明,且应提供投标设备的产品简介、宣传彩页等说明资料。

4．本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

5．招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须满足采购单位的合理要求。

注：不满足招标文件中“★”条款的投标文件将作无效投标处理。

## 第四部分 投标人须知

### 说明

#### 1.适用范围及资金来源

  - 招标范围：见本文件《用户需求书》

#### 2.定义

  - 采购人：见投标邀请。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据相关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 3.货物和服务

  - 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等

  - 服务是指除除货物和工程以外的其他采购对象。

#### 4.投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

#### 6.关于联合体投标

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动。

  - 联合体各方均应当符合投标人资格要求规定的条件。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小企业声明函作为联合体一方参与采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

#### 7.关于分公司投标（本项不接受分公司投标）

  - 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 招标文件

#### 8.招标文件的组成

  - 招标文件包括：

  - 投标邀请书；

  - 投标资料表

  - 投标人须知；

  - 拟签订的合同文本；

  - 投标文件格式；

  - 用户需求书

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

#### 9.招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

### 投标文件的编制

#### 10.投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11.投标文件的组成（格式见附件）

  - 包括但不限于：投标书；投标报价构成明细；技术规格偏离表；商务条款偏离表；项目实施方案；资格申明；投标保证金汇入情况说明；招标文件所要求的其他文件等。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

#### 12.投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料（包括但不限于：第三方证明材料等）的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

  - 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。

  - 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序，作废标处理。

- 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。

- 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。

- 投标文件内出现与其他产品进行对比的内容。

#### 13.投标报价说明

  - 本次招标，投标人必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币报价。

  - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

#### 14.投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第五部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

#### 15.投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。

#### 16.★投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及时间提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《采购投标担保函》形式缴交，投标投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见投标人资料表)

  - 采用《采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式提交（可出具担保函机构详见东莞市政府采购网（网址http://dggp.dg.gov.cn/））；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③标担保金额应与本项目的投标保证金一致；

  - 投标人保证金（以分公司或子公司汇款无效）到账时间为递交投标文件之前，可采用银行转帐方式提交（以银行到账时间为准,若提交投标担保函，则以采购代理机构的签收时间为准）。

  - 保证金不接受现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

  - 投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

  - 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

  - 采购文件规定的其他情形。

### 投标文件的递交

#### 17.投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。电子文件与正本密封包装，随正本提交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。开标文件内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 所有的信封均应注明：

1) 收件人：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

2) 项目名称：

3) 招标编号：

4）以及在本项目规定的开标时间之前不得启封的字句。

5）并清楚标明投标单位名称并在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 邮寄，传真或电传的投标文件将被拒绝。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

#### 18.迟交的投标文件及投标无效情形

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 19.投标样品（如需提交）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，必须在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号（并加盖公章和授权人代表签字）。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

#### 20.投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

#### 21.投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 开标与评标

#### 22.开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

  - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

#### 23.评标委员会及评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 定标原则：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

  - 评标委员会和采购人在评审过程中有权对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件中相关材料的原件。

#### 24.评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据国家和地方政府有关法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 25.投标文件的初审

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审；评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

（一）资格性检查

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； ②资格证明文件有效期过期的。

2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未按招标文件要求提交投标保证金；②提交方式、提交时间不符合招标文件要求；③投标保证金有效期不符合招标文件要求。

（二）符合性检查

1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作、密封、标记不符合要求；②投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术规格偏离表》未填写或填写不真实的；⑤将一个包中的内容拆开投标的；⑥投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应招标文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》未填写或填写不真实的；⑤采购代理机构服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价竞标的；⑦投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）投标报价

包括但不限于：投标报价超过本招标文件明确的项目预算以及最高限价。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

#### 26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过资格性审查和符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 评标委员会按照最终评标得分由高到低的顺序推荐中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。若多家投标人评标总得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，确定投标报价最低为第一中标候选人；若评标总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术评分最高为第一中标候选人。

#### 27.优惠政策

  - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持：

  - 根据财政部、工业和信息化部制定的相关规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）残疾人福利性单位、监狱企业（注：参加采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）视同小型、微型企业。

  - 符合中小企业划分标准：应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 符合享受采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

  - 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格的扣除详见投标资料表。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体一定的价格扣除（详见投标资料表）。

#### 28.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

### 授予合同

#### 29．合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

#### 30．发布中标结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

  - 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

#### 31.合同的签订与履行

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，中标人须将所签订的合同副本（加盖公章）交至广东三方诚信招标有限公司东莞分公司归档。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版文件通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

#### 32.履约保证金

  - 中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致），履约保证金担保金额不得高于中标价的10﹪,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标项目编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

  - 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。

  - 采购信用担保： 为支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）

  - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

### 询问或质疑

#### 33.询问

  - 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问（电话询问形式或纸质版询问形式）。

#### 34.质疑

  - 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的采购文件的潜在供应商。

  - 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

  - 投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或是证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

  - 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

  - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

  - 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

  - 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

### 其他

#### 35.招标文件的解释权

  - 本采购文件是根据国家有关法律、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 第五部分 合同格式（仅供参考）

项目

合

同

项目名称：

交货地点：东莞理工学院莞城校区

甲    方：东莞理工学院

乙    方：(  中标供应商  )

合   同

合同编号：

甲方：(采购人) 东莞理工学院

乙方：(中标供应商)

本合同签订是根据    年   月   日公开招标确定由乙方承办，项目名称：                  采购项目（采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

交货期：  天                                   单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写          元（¥          元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备商检局的检验证明或合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

2、交货地点：学院路251号莞城校区

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备（采购软件时设备修改成货物）在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、履约保证金、付款方式及质量保证金

1. 履约保证金

中标人在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后中标人无违约的情形发生，无息退回。

2. 付款方式

（1）货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日向中标人支付合同总价的100%。

（2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②中标人开具的正式发票；③验收报告（加盖采购人公章）；④中标通知书，按以下程序付款：中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。

注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。

3. 质量保证金

采购人付款前中标人须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对本项目提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包换、包修或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回该设备100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件: （1）详细技术参数表

（2）履约保证金支付凭证

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                          卖方代表(签字)：

经办人：                                  经办人：

地址：学院路251号莞城校区                地址：

电话：22861688                            电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

签约时间：                                签约时间：

合同附件

（1）详细技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

（2）履约保证金支付凭证

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标单位协商确定。

## 第六部分    附件－投标文件格式

#### 附件1.投标文件目录

目录

格式自理。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

#### 附件1-1 评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |  |  |  |  |
| 技术评审 |  |  |  |  |

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

#### 附件2：投标书格式

投标书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

根据贵方为（项目名称）（招标编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件（正本一份及副本五份）及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起     个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备投标人资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称（全称）：

投标人盖章：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

#### 附件3. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日     期：         年        月        日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件4.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：         年        月        日

须附：被授权人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件5. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司：

本单位已按         项目   包（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。

#### 附件6. 投标人基本情况

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

注：

1、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订

#### 附件7.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                           招标编号：

| 项目名称/包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成全部服务内容的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》、《投标保证金汇入情况说明》同密封单独提交，毋须装订在投标文件中。

3、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

### 附件8.报价明细表格式

报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

货物明细表：                                          单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 厂商产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装费 |  |  | 如需报价，请列明详细内容和价格执行标准。（价格可参考行业标准） |
| 2 | 运输费 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 保险费 |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |
| 6 | 各种税费（须分别列出） |  |  |  |
| 7 | 资料费 |  |  |  |
| 8 | 售后服务费 |  |  |  |
| 9 | 不可预见费 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1. 此表为报价总表的明细表，投标人应列明按“用户需求书”所提供的货物的价格明细，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人所投产品报价可以为人民币免税价格，投标文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

#### 附件9. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、付款方式、履约保证金、完工期、售后服务、检验及验收、保险、争端的解决等要求。

#### 附件10. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

#### 附件11.投标货物说明一览表格式

投标货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件12. 项目实施方案格式

项目实施方案

1、为完成本项目投标人临时投入的设备

2、为完成本项目投标人投入的人员以及具体工作安排

3、投标人为本项目制定的具体项目实施方案与项目实施流程

4、……

自行编写。

#### 附件13. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 列入本表人员如要更换，需经采购人书面同意。擅自更换或不到位属违约行为。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

#### 附件14.售后服务方案格式

售后服务方案

自行编写

投标人代表签字：

投标人盖章：

#### 附件15.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东三方诚信招标有限公司东莞分公司

本公司参加                 采购项目（采购编号：　　　　）的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

#### 附件16. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

注：

1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

2、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型，并按（工信部联企业[2011]300号）规定划型标准提供相应的证明材料，无提供证明的其小型或微型企业声明无效；

3、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。

4、投标人应该在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

#### 附件17.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。