图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购）

公开招标文件

采购编号 ：DGUT-CG-1891

采 购 人 ：东莞理工学院

二〇一八 年 十一 月

目    录

第一部分  投标邀请	4

一、投标邀请函	5

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	8

1.	适用范围及资金来源	8

2.	定义	8

3.	投标人资格要求	8

4.	踏勘现场及答疑会	8

5.	合格的货物和服务	9

6.	知识产权	9

7.	投标费用	9

二、招标文件	10

8.	招标文件的组成	10

9.	招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

10.	投标文件的语言及度量衡单位	10

11.	投标文件的组成	11

12.	投标文件编制	11

13.	投标报价说明	11

14.	投标有效期	11

15.	投标保证金	12

16.	投标文件的装订、份数和签署	13

四、投标文件的递交	13

17.	投标文件的密封和标记	13

18.	投标截止期	14

19.	迟交的投标文件	14

20.	投标文件的补充、修改与撤回	14

五、开标与评标	14

21.	开标	14

22.	投标文件的有效性	15

23.	评标委员会与评标方法	15

24.	投标文件的评审	16

25.	纪律和保密事项	19

六、授予合同	19

26.	中标公告及中标通知书	19

27.	履约保证金	20

28.	合同签订	20

七、询问或质疑	21

29.	询问	21

30.	质疑	21

八、其他	21

31.	中标服务费	21

32.	招标文件的解释权	22

第三部分  用户需求书	23

第四部分  合同文本	30

第五部分  投标文件格式	37

一、报价文件格式	38

附件1. 报价总表格式	39

附件2. 报价明细表格式	40

二、商务技术文件格式	41

三、唱标信封	55

四、投标保证金说明（可选）	56

# 第一部分  投标邀请

## 一、投标邀请函

广东和盛招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞理工学院（以下简称“采购人”）的委托，现就图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购）进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

- 招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求

- 项目名称：图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购）

- 采购编号：DGUT-CG-1891

- 项目内容：

| 包号 | 采购项目(品目)名称 | 完成期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购） | 合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。 | 1年的维修保养期，质保期内所需费用应包含在本项目总报价当中。 |

- 供应商资格要求

- 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

- 本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 招标文件公示时间：2018年11月29日至2018年12月05日（共5个工作日）。

- 获取招标文件时间：2018年11月29日至2018年12月05日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（公休节假日除外）。

- 获取招标文件地点：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室。

- 获取招标文件方式：现场购买，供应商购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

- 招标文件售价：人民币200元（售后不退）。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

- 递交投标文件时间：2018年12月21日09:30-10:00（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2018年12月21日10:00（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区502-1会议室。

- 开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

- 采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司

采购代理机构地址：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室

联系人：钟小姐

联系电话：0769－22019033       传    真：0769－22889228

报名、保证金联系人：林小姐     联系电话：0769－22016033

广东和盛招标代理有限公司

二Ｏ一八年十一月

# 第二部分  投标人须知

## 一、说  明

### 适用范围及资金来源

  - 本次招标标的为图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购），详细要求见第三部分《用户需求书》。

  - 资金来源：已批复的财政性资金。

### 定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：东莞理工学院。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东和盛招标代理有限公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 投标人资格要求

  - 法定资格条件

    - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

  - 本项目不接受联合体投标。

### 踏勘现场及答疑会

  - 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

### 合格的货物和服务

  - 投标人提供的货物必须是合法生产的、全新的、符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务等要求。投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

  - 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）

  - 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

  - 货物验收。

    - 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

    - 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

    - 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

    - 投标邀请函；

    - 投标人须知；

    - 用户需求书；

    - 拟签订的合同文本；

    - 投标文件格式；

    - 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

  - 招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

    - 价格文件

    - 商务、技术文件

    - 唱标信封（须独立密封）

  - 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

### 投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 投标报价说明

  - 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。

  - 本项目财政预算为人民币188,000.00元，投标人报价超出财政预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

  - 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

  - 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将予以拒绝。

  - 中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

### 投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包号 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| A | 图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购） | ￥3,000.00 （人民币叁仟元整） |

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。

  - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：3100 1019 0010 0483 95

开户行：东莞农村商业银行东联支行营业部

    - 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目开标时间的前一天（即开标当天零时之前）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

    - 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

    - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具,东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址：http://dggp.dg.gov.cn/）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在开标前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为无效投标。

  - 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

  - 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

### 投标文件的装订、份数和签署

  - 投标人应提交以下投标文件：

| 序号 | 投标文件类型 | 投标文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 (内附电子光盘) |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 5 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 5 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装 |

注：1、投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、五套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）和一份唱标信封的投标文件,电子光盘内容应包含价格文件、商务、技术文件。

2、所有文件均不允许采用活动夹方式装订。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件的正本、副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

  - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

① 收 件 人：广东和盛招标代理有限公司；

② 项目名称：图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购）；

③ 采购编号：DGUT-CG-1891；

④        年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封；

⑤ 标明投标人名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如价格文件、商务技术文件、唱标信封等）。

  - 投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按17.2款要求标记。

  - 如果投标文件没有按本投标人须知第16款和第17.1～17.3款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

### 迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17款密封、标记相关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 投标人不足3家的，不得开标；

    - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 投标文件的有效性

  - 开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

    - 投标文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

    - 未按招标文件要求提交投标保证金的；

    - 未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

### 评标委员会与评标方法

  - 评标委员会

    - 本次招标依法组建评标委员会。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

    - 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

      - 三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

      - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

      - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

      - 就该采购项目招标文件征询过意见的。

  - 评标原则和评标方法

    - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标委员会不保证最低投标报价中标。

    - 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

    - 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

### 投标文件的评审

  - 投标文件初步评审

    - 资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查。评标委员会依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2）投标人不满足招标文件中规定的资格要求；

3）投标总价超出财政预算（或最高限价）；

4）投标文件不完整或投标文件份数不足；

5）投标文件未按招标文件要求制作签署盖章；

6）投标有效期及项目完成期限不符合要求；

7）投标文件不符合招标文件中带“★”号要求的内容；

8）主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留；

9）投标报价不是固定价或投标方案不是唯一；

10）法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标价格的核准

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

    - 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

投标报价得分＝ (Y/X)×30%×100

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

    - 评分标准

（1）价格部分（满分30分）

（2）商务部分（满分20分）

（3）技术部分（满分50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（30%）×100 |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 2 | 财务状况 | 3分 | 根据各投标人2015年至今的财务状况进行评分：连续三年盈利得3分，两年盈利得2分，一年盈利得1分。（须提供会计师事务所审计的财务报表复印件） |
| 3 | 投标人实力 | 2分 | 投标人2015年至今有获得过市级（含）以上工商部门或市场监督管理部门颁发的守合同重信用证书的得2分。 （须提供以上证书的复印件，原件备查） |
| 4 | 业绩 | 12分 | 投标人2015年至今具有教学设备项目业绩，每提供一个得3分，最高得12分。 （须提供以上业绩合同的复印件，原件备查） |
| 5 | 服务便利性 | 3分 | 投标人能在4小时内现场及维保期间7x24远程响应得3分，在8小时内现场及维保期间7x24远程响应得2分，只有维保期间7x24远程响应得1分。 |
| 技术评分（50分） |  |  |  |
| 6 | 技术响应程度 | 32分 | 对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得32分。其中，用户需求“▲”参数指标不满足或者不响应的每一项扣2分，扣完为止，本项最低得0分。 注：①如用户需求书中已明确要求提供证明资料的，则投标文件中需提供对应的证明资料。 ②用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书（或产品说明书）或原厂商所作的技术参数说明或原厂商网站链接及网站产品说明的截图等详细技术资料。 |
| 7 | 所投产品情况 | 6分 | 对比各投标人所投产品的配置情况、功能、性能以及产品的稳定性、先进性、实用性及耐用性等进行综合评比： 优：所投产品功能强，稳定性、实用性、耐久性等都很好，得6分； 良：所投产品功能较强，稳定性、实用性、耐久性等都较好，得4分； 中：所投产品功能较差，稳定性、实用性、耐久性等都较差，得2分。 差：未提供对应方案不得分。 |
| 8 | 供货方案 | 6分 | 根据各投标人的供货方案、进度安排、验收方案等的科学性、合理性、可靠性等进行综合评价： 优：方案完整合理，进度安排紧凑，验收方案科学可靠，得6分； 良：方案较完整合理，进度安排较为紧凑，验收方案较科学，得4分； 差：方案基本完整，进度较拖沓，验收方案可靠性较差，得2分。 |
| 9 | 售后服务方案 | 6分 | 根据各投标人的售后服务及质量保证措施进行综合评价： 优：方案完整合理，服务承诺有利于项目实施，得5分； 良：方案较完整合理，服务承诺对项目实施有一定促进作用，得3分； 差：方案存在缺漏，服务承诺未能体现促进项目实施的作用，得1分。 |

  - 推荐中标候选人名单

    - 评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

  - 开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

### 纪律和保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

## 六、授予合同

### 中标公告及中标通知书

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

  - 采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

### 履约保证金

  - 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金(以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式)，履约保证金担保金额为中标价的5﹪,否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。履约保证金在验收合格之日起一年后无息退还。中标人如在汇履约证保金时汇错账号或未按要求办理的作废标处理。提交方式可按照下述方式提交：履约保证金可采用电汇、转账（注明中标通知书编号)、银行履约保函、信用担保等形式提交。中标人必须保证资金在签订合同前到账（在发出中标通知书后的十个日历日内,以银行收到为准）。保证金汇入以下履约保证金专用账户后，到期后无息退还

履约保证金账户名称：东莞理工学院

履约保证金账户账号：2010027329200305274

履约保证金账户支行：中国工商银行大岭山支行

  - 如中标人在首年质保期限内未能按照招标文件、投标文件和采购合同有关要求履行既定义务，或所提供的货物技术性能、稳定性达不到采购人使用要求，服务不达标，采购人将不予退还履约保证金或延迟退还，直至到合同约定的质保时间到期时，中标人仍然达不到要求，采购人有权全部或部分没收履约保证金。

  - 中标人须在采购人付款前提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。

    - 如果中标人没有按照上述规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新采购。

### 合同签订

  - 中标人与采购人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目转包或分包给其他单位实施。

  - 中标人如不按本投标须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

  - 合同签订之日起3个工作日内，中标人须将所签订的合同正本交至广东和盛招标代理有限公司归档。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七、询问或质疑

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

  - 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

## 八、其他

### 中标服务费

  - 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

  - 中标服务费金额为人民币5000.00元整。

  - 中标服务费的货币为人民币。

  - 中标服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：9550 8802 0474 2200 188

开户行：广发银行股份有限公司东莞松山湖支行

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件的解释权在采购人及采购代理机构。

# 第三部分  用户需求书

用户需求书

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 详见本项目招标文件“第二部分 投标人须知 3.投标人资格要求” |
| 2 | 完成期 | 合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。 |
| 3 | 交货地点 | 东莞理工学院松山湖校区 |
| 4 | 履约保证金、付款方式及质量保证金 | 1、履约保证金： 中标人在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后中标人无违约的情形发生，无息退回。 2、付款方式 （1）货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日向中标人支付合同总价的100%的货款。 （2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②中标人开具的正式发票；③验收报告（加盖采购人公章）；④中标通知书，按以下程序付款：中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。 注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。 3、质量保证金 采购人付款前中标人须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回 |
| 5 | 质保期 | 1 年的维修保养期，质保期内所需费用应包含在本项目总报价当中。 |
| 6 | 质保期要求 | 整个项目质保期为1年，自双方代表在验收单上签字之日起计算，保修期内所需费用包括在本项目的总报价中。保修期内，中标方必须根据用户要求负责对产品提供原厂售后技术支持服务，包括免费提供7x24小时当日四小时上门维保服务。 |
| 6 | 售后服务 | - 在质保期内，供应商应对影响软件正常运行的故障负责，相关费用由供应商承担，所有服务由供应商上门进行，不得收取任何费用。 - 服务响应时间：供应商应在接到用户故障信息后 24小时内响应，并在1个工作日内免费排除故障，超出1个工作日的，质保期相应顺延，例如：超出5个工作日方能排除故障，质保期相应顺延5个工作日。 |
| 7 | 报价内容 | - 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 - 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 |
| 8 | 验收要求 | - 验收依据国家有关规范、招标文件、投标文件和项目有关文件。由东莞理工学院验收组织部门进行验收，对本次所有采购软件设备的规格、数量及资料、文件等进行验收。 - 初步验收：项目交付验收前中标方应先进行自检，并向东莞理工学院使用方提交自检报告，使用方认可自检合格后进入试运行期。 - 中标方通过初步验收后试运行半个月后提出最终验收申请，招标方和中标方组成联合验收小组进行验收。 - 验收若发现质量问题，或者不达标项目，中标方须无条件整改至符合验收要求。整改过程产生新增、更改或产生其他费用，均由中标方自行承担；若验收过程产生其他费用，由中标方负责承担。 |
| 9 | 合同条款 | 交付后，中标方须配合东莞理工学院组织用户及管理员免费培训。质保期内软件更新升级或者增加功能时，中标方须组织适当范围的免费培训。 |

第二部分 技术需求书

一、采购清单（注：计量单位中 10个并发用户为一组）

| 序号 | 采购品目名称 | 计量单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面虚拟化软件 | 组 | 8 | 一、基本要求 1、支持Linux桌面和支持windows桌面 2、提供虚拟打印技术，方便用户打印； 3、支持Windows前端插入的USB设备重定向，客户机无需安装USB驱动,并支持USB 3.0设备； 4、支持IOS,Android设备通过类似本地应用程序的界面访问桌面及应用； 5、支持高速的双向音频重定向； 6、支持通过非USB重定向的摄像头和语音输入重定向技术； 7、支持客户端本地文件夹重定向并可设定单、双向拷贝； 8、支持视频多媒体重定向功能； 9、桌面连接服务器要求支持固定桌面池，浮动桌面池的功能； 10、支持共享桌面池，发布标准的桌面同时给多个用户，且互不影响使用； 11、支持会话连接断开后的自动重连功能\会话保持功能； 12、提供可整合虚拟桌面、虚拟应用、SaaS应用、移动设备管理功能的统一用户平台； 13、支持浏览器、Windows、Mac、Android、iOS等客户端访问； 14、★支持Nvidia vGPU，AMD技术，并且在Intel、NVIDIA、AMD官网上可查；（提供上述任一网站查询截图） 15、支持NVIDIA和AMD显卡的直通模式； 16、对虚拟桌面和客户端间的复制和粘贴行为的策略控制，支持单向、双向或禁用； 17、支持对USB存储的读写进行策略控制，如只读，可读可写； 18、★支持Win7/ 8/8.1、Win Server 2008 R2/2012 R2、Ubuntu/中标麒麟操作系统NeoKylin/Red Hat Enterprise Linux桌面发布； 19、▲服务器虚拟化平台提供对包括WinNT,Windows2000以及Apple Mac OS操作系统的支持； 20、支持对WinNT,Win2000进行系统P2V迁移； 21、▲支持分布式存储技术，避免存储单点故障； 22、▲支持盲水印功能以防截图、拍摄泄密可溯源。 二、存储和网络功能要求 1、★底层平台可提供分布式存储解决方案的支持； 2、▲底层平台支持将创建桌面快照，克隆等操作卸载到硬件存储执行的能力； 3、平台支持Thin Provisioning技术，减少虚拟硬盘空间占用，提高存储利用率，减少后台存储的消耗； 4、整合第三方阵列存储Provisioning功能； 5、为后台虚拟机提供快速链接克隆技术，节省存储占用空间。； 6、可与主流备份软件兼容，提供高级备份技术与功能，如重复性数据删除，颗粒度恢复，Lanfree高速备份功能； 7、支持无代理模式进行虚拟机的备份； 8、可直接在虚拟化平台上实现基于光纤裸存储的Windows 集群功能； 9、支持存储加速技术，利用服务器内存来作为虚拟桌面的缓存，减低存储消耗； 10、▲提供与第三方虚拟交换机软件的集成，如CISCO Nexus 1000V； 11、内置的虚拟交换机可支持标准的NETflow协议，可以通过协议分析软件来分析虚拟机之间，虚拟机与物理机等的流量信息； 12、▲支持分布式防火墙功能，直接于虚拟化平台软件内核运行，并于虚拟机网卡(vNIC)层即提供防火墙防御机制； 13、▲分布式防火墙功能支持基于用户登入AD的身份群组的身份识别，可与虚拟桌面进行整合实现基于不同用户账号访问不同网络的需求； 14、▲分布式防火墙功能支持采用虚拟环境参数(Cluster / Logical Network / VM)，或是可动态将虚拟机基于操作系统、名称(OS Name / VM Name)等加入群组内，作为防火墙规则来源端与目的端的配置。 三、管理要求 1、支持无状态桌面，可跨任意虚拟、物理和云环境提供个性化及动态桌面策略配置； 2、▲支持应用程序设置的统一存储、备份； 3、支持用户自助的进行应用程序配置的重置； 4、支持在图型化界面中批量创建和管理网络磁盘映射； 5、支持系统环境变量的批量设定； 6、支持批量在多个桌面中创建目录、文件、收藏夹； 7、支持用户登录时的任务批量设定； 8、支持用户注销时的任务批量设定； 9、支持用户虚拟桌面、RDS主机上的网络打印机的批量设定； 10、支持注册表的批量设定； 11、支持虚拟桌面上的快捷方式的批量设定； 12、具备大型桌面管理能力，至少支持10，000台以上虚拟桌面的能力； 13、支持跨数据中心的集中管理； 14、★要求桌面连接服务器可以支持vSphere平台； 15、将用户配置文件，用户数据与操作系统自动隔离，保证用户数据安全； 16、在不利用AD配置漫游功能的前提下，支持对于动态浮动桌面用户的个性化设置统一管理； 17、为虚拟化平台提供自动的补丁管理解决方案； 18、支持虚拟机的镜像分层技术； 19、虚拟化平台提供资源逻辑图功能，简化管理员管理； 20、提供高级虚拟交换功能及视图，管理员可以全局设定及查看虚拟交换机； 21、▲支持从数据中心到虚拟桌面的统一监控及分析； 22、支持仪表板展示界面； 23、▲支持虚拟桌面系统整体架构图和底层平台架构图展示； 24、▲支持虚拟桌面内部进程监控； 25、支持监控虚拟机、物理主机、存储以及会话的多种关键数值； 26、支持对所监控参数异常进行告警； 27、▲支持根据监控情况生成多种报表功能； 28、▲支持以健康度模式进行健康程度提示； 29、▲支持与Vmware VCAC的集成； 30、支持用户自定义工作流。 四、快速桌面交付 1、▲支持桌面快速交付，平均每个虚拟桌面生成时间为2秒以内。 五、应用 1、支持用户使用客户端或网页接入授权的应用； 2、▲通过虚拟磁盘实时交付和升级应用，将应用部署时间从数小时缩短到几秒； 3、调配应用不需要打包、不需要修改，也不需要流式处理； 4、在登录过程中、登录后或启动时，应用会立即以动态方式变为可用状态； 5、支持按用户、计算机、用户组、OU进行应用的部署； 6、支持绿色软件的部署； 7、支持多个版本的软件的部署、更新； 8、支持用户在重启、重新登录时进行应用程序的更新； 9、支持基于RDS的应用发布； 10、支持基于RDS服务的桌面发布； 11、支持Mac客户端的本地输入法； 12、支持Windows客户端的本地输入法。 六、可靠性和安全要求 1、★系统提供集群服务，保证物理服务器当机时对虚拟机不会有任何的影响； 2、▲支持关键桌面的容错保护技术，要求当物理服务器宕机，承载的桌面可以进行毫秒级接管，并且业务不能有任何损失，桌面配置支持最大8核CPU； 3、安全审计功能，记录管理员的操作行为； 4、支持无代理方式的防病毒部署（无需在虚拟桌面中部署防毒软件）； 5、虚拟化平台提供统一的防火墙配置策略，保障虚拟化平台及虚拟机的安全性。 |
| 2 | 桌面虚拟化软件服务 | 组 | 8 | 配套服务及其他要求 1、▲提供免费无时间限制的原厂电话技术支持服务； 2、▲提供软件系统安装、维护培训，同步提供维护期间软件补丁及版本更新服务； 3、管理界面及客户端均要求提供全中文支持； 4、▲提供非OEM产品，并提供厂家针对本次项目的授权书、供货证明及服务承诺函。 |

二、包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

三、安装、调试与验收

1、所供设备和材料中标人必须免费送货上门和免费负责安装调试。

2、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

# 第四部分  合同文本

项目

合

同

项目名称：

交货地点：东莞理工学院松山湖校区

甲    方：东莞理工学院

乙    方：(  中标供应商  )

合   同

合同编号：

甲方：(采购人) 东莞理工学院

乙方：(中标供应商)

本合同签订是根据    年   月   日公开招标确定，项目名称：             （采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

项目完成期：30天                                  单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写          元（¥          元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备商检局的检验证明或合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

2、交货地点： 东莞理工学院松山湖校区

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备（采购软件时设备修改成货物）在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、履约保证金、付款方式及质量保证金

1、履约保证金：

乙方在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金（以银行转账、电汇、银行履约保函、信用担保等形式），验收合格后乙方无违约的情形发生，无息退回。

2、付款方式

（1）货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人在20个工作日向中标人支付合同总价的100%的货款。

（2）本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：①合同；②中标人开具的正式发票；③验收报告（加盖采购人公章）；④中标通知书，按以下程序付款：中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。

注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。

3. 质量保证金

采购人付款前中标人须提交合同金额的5%作为项目质量保证金。中标人此前以银行转账、电汇方式提交履约保证金的，项目验收合格后可向采购人申请直接转为项目质量保证金；中标人以银行履约保函、信用担保等形式提交履约保证金的，需再单独以银行转账或电汇方式提交项目质量保证金。一年质保期满及中标人无违约的情形发生，项目质量保证金无息退回。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对本项目提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包换、包修或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回该设备100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件: （1）详细技术参数表

（2）履约保证金支付凭证

甲方（盖章）：东莞理工学院          乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

经办人：                           经办人：

地址：松山湖大学路1号             地址：

电话：22861688                     电话：

传真：                             传真：

开户银行：

账号：

签约时间：                         签约时间：

合同附件

（1）详细技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

（2）履约保证金支付凭证

# 第五部分  投标文件格式

### 一、报价文件格式

正本/副本

图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购）

（采购编号：DGUT-CG-1891）

价格文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一八 年   月

### 附件1. 报价总表格式

报价总表

单位：元/（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 总报价 | 完成期 | 质保期 | 备注 （其它补充说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：      年    月    日

注：1、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

2、投标人所投产品报价可以为人民币免税价格，投标文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。

### 附件2. 报价明细表格式

报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

货物明细表：                                          单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 厂商产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装费 |  |  | 如需报价，请列明详细内容和价格执行标准。（价格可参考行业标准） |
| 2 | 运输费 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 保险费 |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |
| 6 | 各种税费（须分别列出） |  |  |  |
| 7 | 资料费 |  |  |  |
| 8 | 售后服务费 |  |  |  |
| 9 | 不可预见费 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1. 此表为报价总表的明细表，投标人应列明按“用户需求书”所提供的货物的价格明细，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人所投产品报价可以为人民币免税价格，投标文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

### 二、商务技术文件格式

正本/副本

图书馆虚拟终端软件采购项目（重新采购）

（采购编号：DGUT-CG-1891）

商务技术文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一八 年   月

第一章 商务文件

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证（地税、国税）、组织机构代码证证明资料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明（附件7）

8、业绩表（附件8）

9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件9）

11、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件

1、技术参数差异表（附件10）

2、货物详细说明（附件11）

3、技术响应程度（投标人自行编写）

4、所投产品情况(投标人自行编写)

5、交货事项（附件12）

6、项目人员情况表（附件13）

7、供货方案（投标人自行编写）

8、售后服务方案（投标人自行编写）

9、小型或微型企业声明函（附件14）

10、残疾人福利性单位声明函（附件15）

11、投标人认为需要提供的其他资料

附件1. 投标函格式

投标函

致：广东和盛招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [采购编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  套，副本  套，唱标信封  份，包括如下等内容：

1．价格文件

2．商务、技术文件

3．唱标信封

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的投标。

（二）服务内容的投标总价（详见投标报价表）。

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的投标时间和日期之后，投标有效期之内撤回报价，则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

投标人地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

投标人名称（加盖公章）

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

附件2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：广东和盛招标代理有限公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：广东和盛招标代理有限公司

本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [采购编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

附件4. 投标人基本情况说明格式

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应 情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 资格申明格式

资格申明

广东和盛招标代理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东和盛招标代理有限公司（采购代理机构）。

投标人	授权签字人

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                           	电话：

附件8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件9. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广东和盛招标代理有限公司:

本公司参加                            项目（采购编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件10. 技术参数差异表格式

技术参数差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件11. 投标货物详细说明格式

投标货物详细说明

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

1、投标人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理。

2、须提供所投主要产品彩页原件或原厂商的公开网址链接或原厂商所作的技术参数说明或者原厂商提供的证明资料等。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件12. 交货事项格式

交货事项

我方按照招标文件中关于交货事项相关内容作出全面响应，内容如下：

1、交货时间：

我方保证签订合同后           内交货。

2、交货地点：

（或采购人指定地点）

3、交货方案：

4、验收方案：

5、……

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件13. 项目人员情况表

（一）项目人员配置情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

项目名称：                                采购编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 类似项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

三、唱标信封

唱标信封内装：

（1）投标函复印件加盖公章；

（2）投标人营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖公章；

（3）投标人法定代表人授权书复印件加盖公章；

（4）投标报价总表复印件加盖公章；

（5）投标保证金汇入情况说明加盖公章；

（6）银行汇款凭证复印件加盖公章。

四、投标保证金说明（可选）

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

广东和盛招标代理有限公司：

本单位已按  （项目名称）   （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                  ，帐号：                        ,开户银行：                               ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）在投标时放入唱标信封内。