询价文件公告

兹有东莞理工学院松山湖校区水量平衡测试(项目编号:DGUT-CG-1748),现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、供应商要求

1. 供应商资格要求：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（3）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

（1）资质证明材料（三种证书有可能是三合一的证件，所有复印件加盖公司公章）：

①营业执照证书；②税务登记证书； ③组织机构代码证

（2）报价表（见附件，签名盖章）；

（3）投标人代表身份证复印件；

二、项目报价：

本项目最高限价为146890元，符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，报价最低的原则确定供应商，超过最高限价作无效处理。

三、项目概况：

对东莞理工学院松山湖校区进行水量平衡测试，为创建节水型单位做准备。本次测试采用现场测试与统计分析相结合，通过水量平衡测试的用水情况分析，对东莞理工学院松山湖校区的节水改造工程效果进行评价。主要达到以下目的：

（1）对东莞理工学院松山湖校区的计量设施的准确性进行确认，使计量设施对未来用水节水工作的提供技术条件保障；

（2）为制订相关用水计划提供较准确的基础数据；

（3）最主要目的是通过相关技术指标分析，了解节水改造后东莞理工学院松山湖校区用水单位的用水现状，评估节水改造的实施效果。

四、项目依据

《关于开展全市公共机构节水型单位建设工作的通知》（东水务[2014]155号）

《广东省节约用水办法》（粤府令第240号 ）

《企业水平衡测试通则》（GB/T12452-2008）

《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006）

《用能单位能量计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）

《广东省公共机构节水型单位建设标准》

《东莞市公共机构创建节水型单位评分表》

五、完工期：

签定合同后按合同和招标文件、投标文件约定的要求和标准进行项目实施，水平衡测试报告完成80个自然日，水平衡测试报告报审与通过审查20个工作日。

六、付款方式：

验收合格后15个日历日内支付完成。

七、提交报价日期及地点：

（1）提交报价时间:从 2017 年 10 月 12 日至2017年 10 月 23 日上午9：30分至11：30时、下午14：30时至16：30时携带以上有关资料进行报价。

（2）提交报价地点：东莞理工学院松山湖校区行政办公楼2楼1B-209资产后勤管理处(注:报价人必须按要求提供相关的报价资料并装订成册并密封,在密封口处盖上公章)；

联系人：叶老师

联系电话： 22861688

（3）密封袋封面写上:

公司名称:

项目名称:

报价日期:

联系人:

联系电话:

八、项目需求

根据《关于开展全市公共机构节水型单位建设工作的通知〔东水务〔2014〕155 号〕，节水改造工作需对照《广东省公共机构节水型单位建设标准》的要求和结合本单位实际开展；水平衡测试根据《企业水平衡测试通则》（GB/12452-2008）要求开展，并编写《东莞理工学院松山湖校区水平衡测试报告书》，对东莞理工学院松山湖校区用水技术经济指标进行分析、评价；根据水平衡测试结果，对照《东莞市公共机构创建节水型单位评分表》开展自查工作和申报节水型单位验收工作。

工作流程

第一阶段：现场调查、资料收集；

第二阶段：根据调查情况，技术协助用水单位进行水表整改工程；

第三阶段：进行第一次水平衡测试，通过数据处理与技术分析，查找用水单位用水损耗问题；

第四阶段：根据第一次水平衡测试情况，技术协助用水单位进行节水工程整改；

第五阶段：进行第二次水平衡测试，评价用水单位节水工程效益；

第六阶段：编制水平衡测试报告及申报材料；

第七阶段：报送主管部门评审并申报节水验收；

第八阶段：主管部门审核并通过验收。

主要工作内容如下：

1、收集甲方有关资料；

2、了解甲方供用水管网及用水现状；

3、整理绘制给水、排水管网图；

4、水计量器具的配备和管理情况审查；

5、计量器具网络图的绘制；

6、水计量器具的校准；

7、水计量率的计算；

8、节水型器具的盘查；

9、存在问题、节水潜力分析和整改建议；

10、整改完成后水平衡测试数据的采集和汇总；

11、企业水量平衡测试结果分析；

12、编制水平衡测试报告书；

13、节水型单位申报材料的编写；

14、节水管理制度的编制；

15、水计量管理制度的编制。

工作安排:

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位用水资料调查 | 调查单位概况，用水系统与用水特征，办工与生活人口，服务类型与服务规模、给排水图纸（供水管网总平面图或系统图，中央空调用水系统图），用水计量设备，历年用水量（各级用水量统计情况）与用水单耗，节水改造工作，用水设施器具巡查、维修记录表，节水管理文件等. | 单位现状用水档案资料 |
| 2 | 给水管网现场调查与绘制给水管网总平面图 | 调查给水管网中的管径、走向及埋深，蓄水池、加压设备、水塔、水表及水表井，主要用水点和用水设施的名称、规模、位置，绘制到三级用水功能区的给水管网总平面图。 | 主要给水工程说明表、给水管网总平面图 |
| 3 | 水计量器具调查与绘制现状水计量器具网络图 | 水计量器具调查内容包括各种水表、流量计等水量计量设施的位置、型号、数量以及所属的用水单元。调查用水总量和各用水单元之间的定量关系。绘制现状水计量器具网络图。 | 水计量器具说明表、给水管网总平面图 |
| 4 | 用水设备、设施、器具现场调查 | 普查各类用水设备、设施运行状态及用水数据，并建立调查记录档案；掌握本单位使用节水型器具情况。 | 现状用水设施汇总表、现状节水设施汇总表 |
| 5 | 设计单位用水三级计量方案 | 根据给水管网、现有水计量设施、用水设施调查结果，依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012）和结合本单位实际情况健全单位用水三级计量方案，用水计量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实施三级计量。 | 单位用水三级计量方案、水表安装位置平面图、水表计量配备网络图 |
| 6 | 设计非节水器具整改方案 | 根据《节水型生活用水器具标准》（CJ164-2002），查找出非节水器具，按照节水器具标准对未列入节水器具名录的用水器具进行抽样检测，编制切实可行的节水器具改造方案。 | 非节水器具整改方案 |
| 7 | 水平衡测试现场测试 | 根据《企业水平衡测试通则》（GB/12452-2008）要求开展，采用现场测试与统计分析相结合；根据水量计量设备配备要求对配置进行核查；对各个单元（办公楼、教学楼、宿舍楼、食堂、会堂等建筑与大用水设备（如中央空调、锅炉、热水炉等），绿化、景观用水系统）的水量进行测量，包括新水量、重复利用水量、用水量等。 | 根据拟定的测试方案，在规定的时间内进行测试，并做好测试数据的记录。确保测试结果能对单位用水节水工作可提供技术条件保障 |
| 8 | 协助建立节水规章制度 | 结合单位实际，建立和完善节水规章制度，包括：明确节水管理部门和岗位责任制，编制内部年度用水计划，建立内部年度节水目标责任制和考核办法等；严格执行用水计量和统计制度；建立用水管网定期巡查制度。 | 节水管理小组组织架构图、节水宣传教育制度、节水管理岗位责任制度、用水计量管理制度、节水用水统计制度、用水设备巡查维修制度、总量控制和定额管理制度。 |
| 9 | 协助建立用水档案 | 协助单位建立节水型单位用水台账和各类用水档案。在水平衡测试工作中，搜集的有关资料，原始记录和实测数据，按照有关要求进行处理、分析和计算，形成一套用水档案。主要内容包括： ①户、功能分区、主要设备的用水台账 ②水平衡测试原始记录和实测数据表 ③供水管网及用水设施巡查记录表 ④供水管网及用水设施维修记录表 ⑤节水器具统计资料 ⑥节水改造和节水设施建设记录资料 ⑦节水宣传记录资料 | 协助形成一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案。 |
| 10 | 编制水平衡测试报告、申报材料 | 根据现场采集的数据，编写专业的水量平衡测试报告。对用水单位的各主要用水点进行评估，量化用水单位的实际生产水平，为用水单位降低成本提供依据。 | 《水量平衡测试报告书》 |
| 11 | 水平衡测试报告报批与审查 | 报主管部门对《水量平衡测试报告书》组织评审，获得审查通过的意见。 | 获得主管部门对《水量平衡测试报告书》审查通过的意见 |
| 12 | 协助申报节水型单位验收工作。 | 以审查合格的《水量平衡测试报告书》为依据，节水型单位申报材料的编写，协助用水单位申报节水型单位验收工作。 | 进行自查与填写相关申报材料 |

附件：1. 报价表

投标报价表

项目名称：东莞理工学院松山湖校区水量平衡测试

投标人名称：                                 采购编号：DGUT-CG-1748

| 序号 | 报价内容 | 费用（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 现场调查、资料数据收集处理（含人员交通、食宿费用，资料打印、复印费，设备仪器运输费用） |  |
|  | 水平衡测试费用（含人员交通、食宿费用，设备仪器运输费用） |  |
|  | 编制水平衡测试报告及申报材料 |  |
|  | 评审及报批业务费用（含评审费、报告打印装订费） |  |
|  | 总计（含税）： |  |

投标人代表签字：                          联系电话：

单位盖章：

日    期：

附件：2. 服务方案（报价人自行编写）

内容包括(不限于以下内容):

- 报价人按招标内容提出相应服务方案

- 人员安排

- 工作进度

- 服务成果