| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：网络中心办公用房及软件工作室改造项目-装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注说明 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 1 | 原水磨石地面整体抛光一次、打蜡两次（含原有沙层面清除） | 1.名称:原水磨石地面整体抛光一次、打蜡两次（含原有沙层面清除） | m2 |  | 243.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冲U型304不锈钢1.0厚做地槽盖面 | 1.名称:冲U型304不锈钢1.0厚做地槽盖面 | m |  | 89.98 |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |
| 3 | 订制木制花槽隔断 | 1.规格:1400*357*1150 | m |  | 22.4 |  |  |  |  |  | 按图 |  |  |
| 4 | 修补铝扣板 | 1.面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600 | m2 |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铲除油漆面 | 1.拆除内容:油漆铲除 墙面抹灰面 2.废料运距:10KM | m2 |  | 233.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 抹灰墙面油漆 | 1.刮腻子遍数:2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆底油二遍面油三遍 墙柱面 | m2 |  | 233.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 木门窗拆除 | 1.拆除内容:门窗拆除 木质 2.废料运距:10KM | 樘 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 木质门带套 | 1.木质门带套（连门锁等五金配件):1000*2150 | 樘 |  | 4 |  |  |  |  |  | 按图 |  |  |
| 工程名称：网络中心办公用房及软件工作室改造项目-安装 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注说明 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 1 | 空调插座(16A)带按钮开关 | 1.名称:空调插座(16A)带按钮开关 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  | 品牌：施耐德、松本、西门子 |  |  |
| 2 | 普通五孔插座（30mA-20A） | 1.名称:普通五孔插座（30mA-20A） |  | 个 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 |  | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 957.58 |  |  |  |  |  | 联塑 |  |  |
| 6 | 配线 BV-4mm2 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:按实际考虑 |  | m | 1234.11 |  |  |  |  |  | 海鸥、南洋 |  |  |
| 7 | 网络线 | 1.名称:网络线 2.规格:UTP6 |  | m | 543.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电话线 | 1.名称:电话线 2.规格:HPVV-4*0.5 |  | m | 629.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 门禁系统 | 1.电子配件品种、规格:门禁系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检修灯盘（拆除、检修、安装） | 1.名称:检修灯盘（拆除、检修、安装） |  | 套 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 旧空调拆除 | 1.名称:旧空调拆除 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：                              联系电话：

单位盖章：

日    期：