莞城校区大礼堂功能区消防改造房屋安全鉴定询价通知书

兹有东莞理工学院莞城校区大礼堂功能区消防改造房屋安全鉴定，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、工程基本情况：

1.项目名称：东莞理工学院莞城校区大礼堂功能区消防改造房屋安全鉴定

2.项目内容：鉴定钢屋架结构安全等级。

3.项目地块及其规模：1142㎡

4.项目工期：合同签订后10天完成。

5. 依据《危险房屋鉴定标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》等规范及标准，对莞城校区大礼堂功能区消防改造安全性进行综合评估，遵循客观、科学、公正的原则编写鉴定报告书，提出鉴定结论及处理的初步措施及方法。

6.承包方式：

二、供应商要求

1. 供应商资格要求：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有企业在莞建立《信用信息档案》并在市住房和城乡建设局备案房屋安全鉴定机构。

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

（1）资质证明材料（三种证书有可能是三合一的证件，所有复印件加盖公司公章）：

①营业执照证书；②税务登记证书； ③组织机构代码证 ④房屋安全鉴定信用手册

（2）报价表（见附件，签名盖章）；

三、项目报价：

本项目最高限价为3.6万元，符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，报价最低的原则确定供应商，超过最高限价作无效处理。

四、工程款支付方式：

付款方式如下：

编写鉴定报告书，提出鉴定结论及处理的初步措施及方法后二个星期内支付完成。

五、提交报价日期及地点：报名时间从 2017 年  8 月 7 日至 2017 年  8 月

11  日，上午9：30分至11：30时、下午14：30时至16：30时携带以上有关资料进行报价。报名地点：东莞理工学院（松山湖校区行政办公楼2楼208资产后勤管理处）；

联系人：许毅，联系电话： 22861088

附件：1.投标报价表

2. 检测鉴定内容

东莞理工学院资产后勤管理处基建办

2017年 8月7 日

投标报价表

项目名称：莞城校区大礼堂功能区消防改造屋安全鉴定项目

投标人名称：                                           采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 莞城校区大礼堂功能区消防改造房屋安全鉴定项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：                              联系电话：

单位盖章：

日    期：

# 检测鉴定内容

1.收集调查

收集建筑的设计文件、施工和竣工验收的相关原始资料，调查建筑物的使用历史。

- 勘查基本情况

核对委托方提供的图纸资料，现场对钢屋架的结构形式、结构布置、长宽尺寸、构件截面尺寸等进行核查，确定与原始资料相符合的程度，同时对有差异的结构部分进行记录，并最终反馈在鉴定报告书中。

- 勘查结构使用条件

核对建筑实际使用功能，记录钢屋架装修情况及附加承重其他管道线路等，以便确定结构复核计算时输入荷载数据，同时根据使用环境确定复核计算参数等。

- 主体结构勘查（焊缝检测、涂层检测、裂缝检测）

- 现场对钢结构焊缝进行外观检测，记录焊接质量有问题的构件节点部位；

- 现场对钢结构构件涂层进行外观检测，记录涂层破损或脱落的钢结构构件；

- 全面检查钢结构屋架裂缝情况，观查钢结构构件或构件节点焊缝处是否开裂、变形或断层等，记录裂缝的分布、形状、大小等；

- 对屋架钢结构现状进行整体现场检查。

- 结构复核计算（PKPM建模计算）

本工程钢屋架主要根据国家89系列规范标准进行设计，按现规范分类为B类建筑，本次鉴定根据国家现行规范标准，使用PKPM2010.3.16版本复核计算重做防水的钢屋架承载能力，以确定钢屋架在长期使用后的结构安全等级。