东莞理工学院开、评标室翻新询价通知书

兹有东莞理工学院开、评标室翻新项目，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、项目基本情况：

1.项目名称：东莞理工学院开、评标室翻新

2.项目内容：对东莞理工学院开、评标室翻新项目，包括但不限于：拆除工程：拆除原开花、铲除原墙面乳胶漆、垃圾清运；地面铺装部分工程：全屋地面铺地胶、订制木地脚线；天花部分制作工程：造型天花、软膜天花；立面造型部分工程：原铁栏杆翻新；墙面及天花批灰油漆工程部分：天花批灰油ICI、墙面批灰油ICI；强电工程等（详见附件中的工程量清单）。

3.项目地块及其规模：东莞理工学院松山湖校区行政楼1B211室。

4.项目工期：

（1）签定合同后15天内完成；

5. 质量和技术要求：合格标准，符合国家、省、市及行业现行的建设工程相关质量文件和规定执行，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按清单材料要求进行施工；

（2）有相关材料合格或检验报告。

6.承包方式：

（1）总价一次包干，按定标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全及文明施工费用。

（2）按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本项目造价内，由乙方向税收部门支付。

二、供应商要求

1. 供应商资格要求：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有建筑或装修类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须递交资料如下：

（1）资质证明材料（详见清单）：

①营业执照证书；②税务登记证书； ③组织机构代码证；④资质证明

（2）报价表（见附件，签名盖章）；

（3）清单报价表（见附件，签名盖章）。

三、项目报价：

本项目最高限价为62527.00元，符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，报价最低的原则确定供应商，超过最高限价作无效处理。

四、款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）乙方完成合同工作量且经甲方确认并经过验收合格后，15天内一次性支付100%款项。

五、提交报价日期及地点：

资料递交时间： 2018 年9月3日上午8：30时至2018年 9月7日下午12:00时

地点：东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院（行政楼1B209办公室）。

项目负责人：冀老师            联系电话：22862873

附件： 1、封面

2.报价表

3.工程量清单报价表

东莞理工学院资产后勤管理处

2018年9月3日

附件1：封面

东莞理工学院开、评标室翻新项目

投标报价文件

项  目  名  称：

招  标  单  位： 东莞理工学院

供应商名称：

供应商代表签字：

日期：

附件2：报价表

投标报价表

项目名称：东莞理工学院开、评标室翻新项目

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 东莞理工学院开标室翻新项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |  |

注：除该份投标报价表外，还要附招标人提供的综合工程量清单进行报价！

投标人代表签字：                              联系电话：

单位盖章：

日    期：

附件3：工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 价值 |  |  |  | 施工工艺及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 材料 |  | 人工 |  |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原天花 | 58.8 | m2 |  |  |  |  | 包拆除及清运，袋子。 |
| 2 | 铲除原墙面乳胶漆 | 69.4 | m2 |  |  |  |  | 铲原底灰及人工 |
| 3 | 垃圾清运 | 1 | 车 |  |  |  |  | 机械费及人工 |
|  | 小 计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 二 | 地面铺装部分工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全屋地面铺地胶 | 58.8 | m2 |  |  |  |  | 灰色地胶、自流平、胶水及人工 |
| 2 | 订制木地脚线 | 29 | 米 |  |  |  |  | 订做木地脚线及人工 |
|  | 小 计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 三 | 天花部分制作工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 造型天花 | 58.8 | m2 |  |  |  |  | 轻钢龙骨，12mm“可耐福”纸面防水石膏板封面，9mm“伟业”夹板灯槽。煽灰，刷乳胶漆另计。（按展开面积计算） |
| 2 | 软膜天花 | 8 | m2 |  |  |  |  | 软膜及人工 |
|  | 小 计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 四 | 立面造型部分工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原铁栏河翻新 | 1 | 项 |  |  |  |  | 材料及人工 |
|  | 小 计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 五 | 墙面及天花批灰油漆工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花批灰油ICI | 65 | m2 |  |  |  |  | 打底两遍、打磨平整至手感光滑，三底两面，多乐士无添加ICI乳胶漆 |
| 2 | 墙面批灰油ICI | 82 | m2 |  |  |  |  | 打底两遍、打磨平整至手感光滑，三底两面，多乐士无添加ICI乳胶漆 |
|  | 小 计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 六 | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电布线及安装（全层，套内面积，不含消防走火通道） | 58.8 | m2 |  |  |  |  | 含全屋强电电线、灯位、插座布线等，深圳产金龙羽BVV导线，镀锌金属辅料暗装 |
| 2 | 订做总电箱（55位）及接线安装 | 1 | 项 |  |  |  |  | 德国西门子电气空气漏电控制 |
| 3 | 开关面板 | 2 | 个 |  |  |  |  | 西门子远景系列 |
| 4 | 二三插面板 | 6 | 个 |  |  |  |  | 西门子远景系列 |
| 5 | 4寸LED暗装筒灯 | 20 | 盏 |  |  |  |  | 三雄牌 |
| 6 | LED灯带 | 22 | 米 |  |  |  |  | 三雄牌 |
| 7 | 安全出口 | 2 | 个 |  |  |  |  | 订购及安装 |
| 8 | 应急灯 | 2 | 个 |  |  |  |  | 订购及安装 |
| 9 | 灯具安装（全屋） | 1 | 项 |  |  |  |  | 人工 |
|  | 小 计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| A | 工程直接费合计 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| B | 材料搬运费及垂直搬运费(A*1%) |  |  |  | 0 |  | 0 | 包含材料运输及垂直搬运费 |
| C | 垃圾清理费及清运费(A*1%) |  |  |  | 0 |  | 0 | 包含垃圾清理及场地清理费 |
| D | 管理费（A*4%) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| E | 税费（7%） |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| F | 工程造价总计(A+B+C+D) | 1 | 项 | 0 |  |  |  |  |
|  | 总计 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |