东莞理工学院松山湖校区杨振宁教研楼项目用地现场围蔽

询价通知书

兹有东莞理工学院松山湖校区杨振宁教研楼项目用地现场围蔽，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、项目基本情况：

1.项目名称：东莞理工学院松山湖校区杨振宁教研楼项目用地现场围蔽

2.项目内容：对杨振宁教研楼项目用地现场进行围蔽工作，包括但不限于：开挖基坑土方，浇筑混凝土基础，安装轻钢临时围挡，制作围墙广告布等（详见附件中的工程量清单）。

3.项目地块及其规模：图书馆南面地块，面积约4950.6平方米。

4.项目工期：

（1）签定合同后15天内完成；

5. 质量和技术要求：合格标准，符合国家、省、市及行业现行的建设工程相关质量文件和规定执行，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按清单材料要求进行施工；

（2）有相关材料合格或检验报告。

6.承包方式：

（1）总价一次包干，按定标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全及文明施工费用。

（2）按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本项目造价内，由乙方向税收部门支付。

二、供应商要求

1. 供应商资格要求：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有建筑或装修类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须递交资料如下：

（1）资质证明材料（详见清单）：

①营业执照证书；②税务登记证书； ③组织机构代码证

（2）报价表（见附件，签名盖章）；

（3）清单报价表（见附件，签名盖章）。

三、项目报价：

本项目最高限价为147500.00元，符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，报价最低的原则确定供应商，超过最高限价作无效处理。

四、款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）乙方完成合同工作量且经甲方确认后，经过验收合格后，15天内一次性支付100%款项。

五、提交报价日期及地点：

资料递交时间： 2018 年 8月 16日上午8：30时至10:30时

地点：东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院（行政楼1B209办公室）。

项目负责人：冀老师            联系电话：22862873

附件： 1、封面

2.报价表

3.工程量清单报价表

东莞理工学院资产后勤管理处

2018年8月10日

附件1：封面

东莞理工学院松山湖校区杨振宁教研楼项目用地现场围蔽项目

投标报价文件

项  目  名  称：

招  标  单  位： 东莞理工学院

供应商名称：

供应商代表签字：

日期：

附件2：报价表

投标报价表

项目名称：东莞理工学院松山湖校区杨振宁教研楼项目用地现场围蔽

投标人名称：                                           采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 东莞理工学院松山湖校区杨振宁教研楼项目用地现场围蔽 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |  |

注：除该份投标报价表外，还要附招标人提供的综合工程量清单进行报价！

投标人代表签字：                              联系电话：

单位盖章：

日    期：

附件3：工程量清单报价表

| 工程量清单预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：东莞理工学院松山湖校区杨振宁教研楼项目用地现场围蔽 |  |  | (编制单位盖章)： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 1 | 开挖基坑土方 | 1、开挖基坑土方； 2、基坑尺寸：400*800*600mm，共116个； 3、开挖土方就近平整。 | m3 | 22.27 |  |  |  |  |
| 2 | 基础砼 | 1、基础砼：商品混凝土C25； 2、机械辅助人工浇筑； 3、浇水养护7天； 4、用途：安装大门立柱、围挡立柱和斜撑。 | m3 | 22.27 |  |  |  |  |
| 3 | 轻钢临时围挡 | 1、轻钢临时围挡：高度2m； 2、立柱型钢：H100*100*5mm，间距@2500mm； 3、立柱斜撑：L50m*50*3mm，间距@2500mm 4、围挡板材：夹心彩钢板，厚度50mm 5、立柱、斜撑，热镀锌型材，米白色板材； 6、含膨胀螺栓、自攻钉等辅材。 | m2 | 580.00 |  |  |  |  |
| 4 | 围墙广告布 | 1、围墙广告布：彩色喷绘； 2、具体内容由甲方选定； 3、按立柱计算，共计116段，按间隔2段贴一张广告布，共计贴58张； 4、广告布尺寸：2200*1600 5、刷万能胶粘贴 | 张 | 40.00 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢效果图牌 | 1、不锈钢效果图牌：3000*3000 2、含立柱土方开挖、柱墩C25混凝土 3、贴项目效果图，具体内容由甲方提供 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 措施项目费、其他项目费、规费及项目管理费 | 1、安全防护、文明施工措施等单列费； 2、其他措施项目费； 3、规费； 4、项目（企业）管理费； 5、按工程量清单项目费用的5%计取 | 项 | 0.05 |  |  |  |  |
| 7 | 税金 | 1、按<分部分项工程费+措施项目费+其他项目费、规费及项目管理费>的10%计取 | 项 | 0.10 |  |  |  |  |
|  | 费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.报价已包含方案设计费用； 2.报价含安全文明施工费用和项目措施费用； 3.甲方提供水电接驳点并承担水电费用。 |  |  |  |  |  |  |  |