询价通知书

兹有东莞理工学院新建健身房配套完善项目，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下：

一、工程基本情况：

1.项目名称：东莞理工学院新建健身房配套完善项目

2.项目内容：砌砖批荡、卫生间隔断、洁具、水电安装、铺装等。

3.项目投资规模：79000元。

4.项目工期：

（1）2017年 8 月 20 日前完成；

5. 质量和技术要求：合格标准，符合国家、省、市及行业现行的建设工程相关质量文件和规定执行，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按清单及图纸要求进行施工；

（2）有相关材料合格或检验报告：

6.承包方式：

（1）总价一次包干，按定标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。

（2）按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税收部门支付。

（3）项目除设计变更外，总造价、按定标价为准，一次包定，结算时不作调整。

7.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关竣工资料后，由学院相关部门组织验收小组进行资产验收与资产移交。

8.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，施工单位须在24小时或第一时间进行维护维修。

二、供应商要求

1. 供应商资格要求：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有建筑或装修类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

（1）资质证明材料（三种证书有可能是三合一的证件，所有复印件加盖公司公章）：

①营业执照证书；②税务登记证书； ③组织机构代码证

（2）报价表（见附件，签名盖章）；

（3）清单报价表（见附件，签名盖章）。

三、项目报价：

本项目最高限价为79000元，符合采购需求、质量和服务且相等的前提下，报价最低的原则确定供应商，超过最高限价作无效处理。

四、工程款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）工程乙方完成合同工程量超过70%经甲方确认后，甲方支付给乙方工程进度款50%，乙方全部完成工程并经过验收后，支付至工程总额的100%。

五、提交报价日期及地点：报名时间从 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 8  月

3  日，上午9：30分至11：30分，下午14：30时至16：30分（节假日除外）携带以上有关资料进行报价。报名地点：东莞理工学院（松山湖校区行政办公楼2楼208资产后勤管理处）；

联系人：许毅，  联系电话： 22861088

附件：1. 投标报价表

2.分部分项工程量与清单计价表

东莞理工学院资产后勤管理处基建办

2017年 8 月 1日

投标报价表

项目名称：东莞理工学院新建健身房配套完善项目

投标人名称：                                           采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 东莞理工学院新建健身房配套完善项目 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |  |

注：除该份投标报价表外，还要附招标人提供的综合工程量清单进行报价！

投标人代表签字：                              联系电话：

单位盖章：

日    期：

| 分部分项工程量与清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建健身房配套完善项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙【外墙】 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5 | m3 | 5.4 |  |  |  |  |
| 2 | 010401003003 | 实心砖墙【内墙】 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5 | m3 | 4.88 |  |  |  |  |
| 3 | 010401012001 | 零星砌砖【厕所蹲位】 | 1.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5、水泥砂浆1:2 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 010507002001 | 室外地坪【卫生间+健身房】 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 碎石粒径20石 2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 23.4 |  |  |  |  |
| 5 | 011001001001 | 保温隔热屋面【卫生间】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:无纺布 2.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 3.找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | m2 | 23.69 |  |  |  |  |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面【卫生间】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:4刚硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚300*300深灰色防滑地砖 | m2 | 22.73 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： 证号： 编制日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量与清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建健身房配套完善项目 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 7 | 011201001002 | 墙面一般抹灰【卫生间墙裙 】 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 9.23 |  |  |  |  |
| 8 | 011204003001 | 块料墙面【卫生间】 | 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚300*300瓷质白色、深灰色釉面砖 3.结合层:5厚聚合物水泥砂浆加水重20％108胶 | m2 | 92.94 |  |  |  |  |
| 9 | 011210005001 | 成品隔断【卫生间】 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:12厚抗倍特防水板 | m2 | 22.87 |  |  |  |  |
| 10 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:中国黑大理石 | m2 | 1.55 |  |  |  |  |
| 11 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:1.0厚沙面不锈钢框5厘银镜 | m2 | 2.16 |  |  |  |  |
| 12 | 011406001002 | 抹灰面油漆【卫生间】 | 1.腻子种类:刮腻子 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底二道 | m2 | 23.69 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： 证号： 编制日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量与清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新建健身房完善配套项目 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 13 | 010802001001 | 304不锈钢门【卫生间门】 | 1.门代号及洞口尺寸:G1 900*2200 2.门框、扇材质:304不锈钢门制作安装 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 010807001001 | 100系列深灰铝合金门窗【卫生间窗】 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC2 1200*1000 2.框、扇材质:100系列深灰铝合金门窗 3.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 【新建】分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 措施费 |  |  | 直接费*3.18% |  |  |  |  |  |
| 三 | 其它费用 |  |  | 直接费*3% |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  | （直接费+措施费+其它费用）*11% |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： 证号： 编制日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量与清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建健身房配套完善项目-安装部分 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 暂估价 （元） |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PPR给水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 | m | 8.44 |  |  |  |
| 2 | PPR给水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 | m | 10.00 |  |  |  |
| 3 | UPVC排水管 De110 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 | m | 9.83 |  |  |  |
| 4 | UPVC排水管 De75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De75 4.连接形式:粘接 | m | 11.05 |  |  |  |
| 5 | UPVC排水管 De160 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接 | m | 7.00 |  |  |  |
| 6 | 冷凝水管PVC DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC DN32 3.连接形式:粘接 4.保温要求:橡塑保温管 | m | 56.69 |  |  |  |
| 7 | 洗脸盆 | 1.组装形式:冷水 | 组 | 2 |  |  |  |
| 8 | 蹲便器 | 1.规格、类型:蹲式 | 组 | 6 |  |  |  |
| 9 | 小便器 | 1.规格、类型:自闭式冲洗 | 组 | 3 |  |  |  |
| 10 | 洗手盆拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手盆拆除 | 套 | 18 |  |  |  |
| 11 | 蹲式大便器拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲式大便器拆除 | 套 | 33 |  |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*25+1*16mm2 | m | 15 |  |  |  |
| 13 | 配线 BV-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-2.5 | m | 641.91 |  |  |  |
| 14 | 配线 BV-4 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV-4 | m | 962.31 |  |  |  |
| 15 | 配线 BV-6 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-6 | m | 428.73 |  |  |  |
| 16 | 配管 PC20 | 1.名称:电线管 2.材质:PC20 3.配置形式:明配 | m | 181.06 |  |  |  |
| 17 | 配管 PC25 | 1.名称:电线管 2.材质:PC25 3.配置形式:明配 | m | 28.95 |  |  |  |
| 18 | 配管 SC20 | 1.名称:电线管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 | m | 299.65 |  |  |  |
| 19 | 线槽 PR 80*40 | 1.名称:线槽 2.材质:PR 80*40 | m | 34.05 |  |  |  |
| 20 | 暗装开关 | 1.名称:暗装开关 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 21 | 安全型二、三极暗装插座（带安全门） | 1.名称:安全型二、三极暗装插座（带安全门） | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 防水灯具（节能灯）13W | 1.名称:防水灯具（节能灯）13W | 套 | 4 |  |  |  |
| 23 | 摇头扇 65W | 1.名称:摇头扇 65W | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 24 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 26 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 措施费 |  | 直接费*3.18% |  |  |  |  |
| 二 | 其它费用 |  | 直接费*3% |  |  |  |  |
| 三 | 税金 |  | （直接费+措施费+其它费用）*11% |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： 证号： 编制日期： |  |  |  |  |  |  |  |