东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）楼电梯加装项目

招  标  文  件

招标编号：DGUT-CG-1769

招标人：         东莞理工学院             （盖  章）

签发人：                              （签字或盖章）

招标代理机构：广州有德招标代理有限公司      （盖章）

招标代理机构编制人:                   （签字或盖章）

招标代理机构复核人:                   （签字或盖章）

二零一八年一月

目    录

第一章 招标公告（适用于公开招标）	2

1．招标条件	2

2．项目概况与招标范围	2

3．投标人资格要求	3

4．招标文件的获取	3

5．投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜	3

6．发布公告的媒介	4

7．其它说明	4

8．联系方式	4

第二章 投标人须知	5

第三章 投标须知	9

1.	总则	9

2.	招标文件	11

3.	投标文件	13

4.	投标	15

5.	开标	17

6.	合同授予	18

第四章合同条款及格式	21

第五章 工程量清单	35

工程量清单说明	35

第六章 投标文件格式	56

一、	法定代表人身份证明书	58

二、	法定代表人授权委托书	59

三、	投 标 函	60

四、	投标人资格证明文件	61

五、	主要人员简历表	62

六、	已标价的工程量清单	63

七、	投标保证金汇入情况说明	64

八、	技术部分	65

# 第一章 招标公告

东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）楼电梯加装项目

招标公告

招标编号: DGUT-CG-1769

### 1．招标条件

本招标项目东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）楼电梯加装项目已批准建设，项目业主为东莞理工学院，建设资金来自 财政资金 ，招标人为东莞理工学院。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的项目名称：东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）楼电梯加装项目。

2.2本次招标项目的建设地点：东莞理工学院莞城校区教职工宿舍。

2.3本次招标项目的规模： 本工程为造价约99.8万的电梯井工程项目。

2.4本次招标项目的投资金额：约 99.8 万。

2.5本次招标项目的招标控制价 ￥998,410.95 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币  ￥309,811.98 元，含安全防护、文明施工措施等单列费人民币 ￥92,852.5元）。

2.6本次招标项目的招标控制价编制单位： 珠海市公评工程造价咨询有限公司，招标控制价审核单位：东莞市财政投资审核办公室。

2.7本次招标项目的监督部门：/。

2.8本次招标项目的施工图设计单位: 广东省机电建筑设计研究院 ，审查单位： / ，勘察单位： / 。

2.9本次招标项目的招标范围：东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）楼电梯井工程项目（按招标图纸及工程量清单所含内容），包括不限于：土石方工程，桩基工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，保温、隔热、防腐工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊，拆除工程，植筋工程等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

2.10本次招标项目的计划工期：计划工期为 106 日历天。

2.11本次招标项目的质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

### 3．投标人资格要求

3.1资质要求：投标人须具有有特种工程（限结构补强）专业承包资质证书；

3.2本次招标项目 不接受  （接受/不接受）联合体投标。

3.3本次招标所要求具备的各项证件、证书、及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣留或吊销等情形。

### 4．招标文件的获取

4.1．获取招标文件时间：2018年 01月 03日至2018年 01 月 10 日，上午 09：00-12:00 ，下午14:00-17：00（公休节假日除外）。

4.2．获取招标文件地点及联系方式：广州有德招标代理有限公司，地址：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号，联系人：丁小姐，联系电话：（0769）23362836。

4.3. 获取招标文件方式：现场购买。

4.4．招标文件售价和形式：招标文件每套售价300.00元，售后不退。

4.5.购买标书需提供资料：

（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；

（2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；

（3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；

（4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；

（5）法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）；

（6）若为“三证合一”营业执照，则无需提供税务登记证（国、地税）和组织机构代码证，购买招标文件时只须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；

（7）购买标书的人员需提供投标人为其缴纳的近三个月的社保证明及身份证复印件加盖投标人公章，法定代表人除外）；

4.6．购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

### 5．投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

5.1．递交投标文件时间：2018年01月23日09:00 分（北京时间）。

5.2．投标截止及开标时间：2018年01月23 日09:30 分（北京时间）。

5.3．递交投标文件及开标地点：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1602号。

5.4．开标事宜：届时请投标人的法定代表人（持企业法定代表人证明书）或其授权代表（持法定代表人授权委托书及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明）、身份证、投标保证金汇入情况说明及汇款底单、行贿犯罪查询结果出席开标会。

### 6．发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）公布。

### 7．其它说明

7.1 投标担保金额：10,000.00元。

7.2 投标担保形式：转账（含电子转账）、电汇方式。

### 8．联系方式

| 招标人： | 东莞理工学院 | 招标代理机构： | 广州有德招标代理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 东莞松山湖大学路1号 | 地 址： | 东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号 |
| 邮 编： | 523000 | 邮 编： | 523000 |
| 联系人： | 冀老师 | 联系人： | 卓小姐 |
| 电 话： | 0769-22862873 | 电 话： | 0769-23362836 |
| 传 真： | / | 传 真： | 0769-23360860 |
| 电子邮件： | / | 电子邮件： | / |

2018年 01月 03日

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：东莞理工学院 地址：东莞市松山湖大学路1号 联系人：冀老师 电话： 0769-22862873 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：广州有德招标代理有限公司 地址：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号 联系人：卓小姐 电话：0769-23362836-807 传真：0769-23360860 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）楼电梯加装项目。 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 东莞理工学院莞城校区教职工宿舍 |  |
| 1.1.6 | 工程规模 |  | 本工程为造价￥998,410.95 元的电梯井工程项目。 |  |
| 1.1.7 | 承包方式 |  | ■采用合同总价包干的专业承包方式 |  |
| 1.1.8 | 招标方式 |  | ■公开招标 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | ■其它 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）楼电梯井工程项目（按招标图纸及工程量清单所含内容），包括不限于：土石方工程，桩基工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，保温、隔热、防腐工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊，拆除工程，植筋工程等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期： 106 日历天 |  |
|  | 标准工期 |  | 标准(定额)工期：92 日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 达到国家或行业质量检验评定的 合格 标准 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、项目负责人资格及其他要求 |  | 投标人须具有特种工程（限结构补强）专业承包资质证书 |  |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 |  | ■ 不接受 |  |
| 1.10 | 分包 |  | ■ 不允许（劳务分包除外） |  |
| 1.11 | 偏离 |  | ■不允许 |  |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间及问题送交地点 |  | 截止时间: 投标截止时间 10 天前 地点：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A（广州有德招标代理有限公司） |  |
| 2.3.1 | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间 15 天前 |  |
| 3.2.1 | 工程计价方式 |  | 采用工程量清单计价方式 |  |
| 3.2.10.1 | 工程招标控制价编制单位 |  | 珠海市公评工程造价咨询有限公司 |  |
|  | 招标控制价 |  | 招标控制价人民币￥998,410.95 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币￥309,811.98 元，含安全防护、文明施工措施等单列费人民币￥92,852.5元） |  |
|  | 最高限价 |  | ■采用无需评技术标的最低投标价法时的最高限价为： 人民币 ￥832,072.38 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币￥309,811.98 元；不含安全防护、文明施工措施等单列费人民币 ￥92,852.5 元） 注：上一年度同类招标工程中标价的平均下浮率为16.23%（东莞市公共资源交易中心2017年1月25日发布），本工程最高限价已按上一年度同类招标工程中标价的平均下浮率的50%下浮；即招标控制价扣除安全防护、文明施工措施等单列费后下浮8.115%。） |  |
| 3.2.11 | 安全防护、文明施工措施等单列费 |  | 人民币￥92,852.5 元 |  |
| 3.2.12 | 严重不平衡报价范围 |  | 根据东府[2006]118号文第六章“附则”第二十六条规定：投标报价小于施工图预算综合单价×(1-中标下浮率)×（1-10%），大于施工图预算综合单价×（1+10%）均视为严重不平衡报价。 注：中标下浮率=（1-中标报价/经审核的招标控制价）×100%。上式中中标价的招标控制价均不含单列部分的安全防护、文明施工费，施工升降机安全监控管理系统费，赶工措施费及额外增加的赶工措施费。施工图预算即与经审核的招标控制价相应的工程预算【财政投资项目适用，非财政投资项目可参考选用】 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 90 日历天（从投标文件提交截止之日起算） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的形式： ■其它： 银行转账 户名：广州有德招标代理有限公司东莞分公司 账号：106041516010003831 开户行：广发银行东莞分行大岭山支行 咨询电话：0769-23362836 投标保证金的金额： 10,000.00元 注：投标人办理上述款项转账后，应确保上述款项在投标截止时间前一天由投标人基本账户转出划拨到招标人指定的账号上；未到账的投标保证金其投标担保视为无效。 |  |
| 3.1 | 投标文件份数 |  | 投标文件壹正叁副（正本和副本一起密封）。 |  |
| 4.1.1 | 装订要求 |  | 投标文件应按其组成顺序装订成册（可分册），不得采用活页夹。招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明的内容 |  | 包装封套上应写明： （1）招标编号； （2）项目名称； （3）招标人名称； （4）投标人名称（加盖公司法人公章）； （5）采用 （投标文件对应的定标方式） 的商务部分； （6）在 2018年 01月23 日09时30分（即开标时间）前不得开封。 |  |
| 4.2.1 | 投标文件递交地点及递交截止时间 |  | 投标文件递交地点：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1602号（广州有德招标代理有限公司） 投标截止时间: 2018年 01月 23 日 09 时 30 分。 |  |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1602号（广州有德招标代理有限公司）。 |  |
| 6.1 | 定标方式 | 无需评技术标 | ■ 无需评技术标的最低投标价法 |  |
| 6.3.2 | 履约担保 | 履约担保的形式 | ■履约保证金 |  |
|  |  | 履约担保额度及有效期 | ■采用工程承包合同总价的5%作为承包商履约担保金额，合同签订前递交(合同签订日至工程竣工验收合格之日后首年质保期限内）。 |  |
| 6.3 | 履约保证金缴交帐号 |  | 户名：东莞理工学院 账号：2010027329200305274 开户行：工行大岭山支行 |  |
| 11.2.1 | 本工程的计价程序执行工程综合定额（2010）清单计价程序表（2014）等省市相关行业主管部门颁布的现行工程造价计价规定，预算包干费率采用清单计价程序表中相应项目费率上、下限的平均数，编制招标控制价及工程结算均按此规定执行。 |  |  |  |
| / | 付款说明 |  |  | 1.项目完成75%并提交支付资料证明后，支付合同价的30%； 2.项目完工后，工程进度款支付至合同总价的80%； 3.项目竣工验收合格并财政审核结算后，支付至工程结算总价的100%。 4.质保期满一年后，施工单位提交相关支付资料，学校15天内退回5%履约保证金。 |

# 第三章 投标须知

## 总则

- 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见本须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见本须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见本须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见本须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见本须知前附表。

1.1.7 本招标项目承包方式：见本须知前附表。

1.1.7.1 采用合同总价包干的总承包方式：

(1)采用总承包的方式，由中标人承担总承包的义务和责任；

(2)包工、包料、包质量、包工期、包安全；

(3)按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由中标人向税收部门支付；

(4)按本次招标范围及合同总价一次包干，结算时不作调整（变更设计、增减工程及本招标文件约定可调整的费用除外）。

1.1.7.2 采用合同总价包干的专业发包方式:

(1)包工、包料、包质量、包工期、包安全；

(2)按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由中标人向税收部门支付；

(3)按本次招标范围及合同总价一次包干，结算时不作调整（变更设计、增减工程及本招标文件约定可调整的费用除外）。

1.1.8本招标项目招标方式：见本须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见本须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见本须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见本须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期及标准工期：见本须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见本须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程或标段施工的企业资质条件、项目负责人资格及其他要求：

(l）资质条件：见本须知前附表；

(2）其他要求：见本须知前附表。

1.4.2本招标项目采用资格预审的审查方式。

（3）本须知前附表规定的其它要求。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1 本项目招标人不集合投标人共同踏勘现场，投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人进入现场踏勘时无须签到，也无须将单位名称、参与人员的姓名、联系电话等任何关于投标人的信息告知招标人。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本招标项目的有关现场的数据和资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.9.6投标人应到施工现场进行踏勘，根据踏勘情况，将施工过程中应涉及的项目所发生的费用计入投标报价。因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责。

1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合本须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11偏离

本须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（适用于公开招标）或投标邀请书（适用于邀请招标）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸及招标控制价内容；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）本须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件有任何疑问，应按本须知前附表所述限期前以书面形式向招标人提出澄清要求，送交地点详见本须知前附表。该澄清要求不得有任何泄露投标人身份（如投标人单位名称、经办人员签名、盖公章等）的字句或标记。

2.2.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于本须知2.3款所述时间前以有编号的补充通知予以澄清。补充通知在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）予以公告；采用邀请招标时，补充通知以书面形式发出。该补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3 投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自行负责。

2.3招标文件的修改

2.3.1在前附表所述招标人书面澄清的时间前，招标人可能会因任何原因，包括按本须知第2.2款投标人要求对招标文件进行的澄清和解答，以发出有编号的补充通知的形式对招标文件进行修改或补充。因此，投标人必须随时登陆中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/），在上述网站上下载补充通知及相关资料。如投标人未留意或下载相关资料，一切后果由投标人自负。采用邀请招标时，投标人持购买资料凭证原件自行前去领取补充通知及补充资料。如投标人未按公告的时间和地点前去领取补充通知或相关资料，一切后果由投标人自负。

2.3.2 补充通知中对招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以补充通知中明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补充通知为准。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在补充通知中予以明确。

## 投标文件

3.1投标文件的组成及编制

投标文件份数详投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件的副本可以是正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.1.1投标文件由以下内容组成：

（1）法定代表人身份证明书（如联合体参加投标时，联合体各方均须提交）；

（2）法定代表人授权委托书（投标文件由被授权人签署时，须提交授权书和近三个月投标人为其缴纳的社保证明加盖投标人公章）；

（3）投标函（须按本招标文件第七章规定对应的投标函格式提交）；

（4）投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、合格投标人特定资格要求的证明资料复印件；若为“三证合一”营业执照，则无需提供税务登记证（国、地税）和组织机构代码证）

（5）主要人员简历表；

（6）联合体各方签订的联合体协议书（仅组成联合体参加投标时需提交，并使用本招标文件第八章所提供的格式）；

（7）已标价工程量清单

（8）本须知前附表规定的其他投标资料；（如有）

（9）技术部分（包括但不限于组织机构、施工方案、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、机械设备、劳动力投入计划、施工平面布置和临时设施布置、安全、文明施工、环保措施、质量保证措施等）

3.1.2 当本须知第7.1款规定的定标方式为两种时，投标人可以选择响应上述两种中标方式中的一种或全部响应。并按本须知第3.1.1项要求内容编制投标文件，投标文件的技术部分在两种定标方式下可共用。

3.2投标报价

3.2.1本工程的投标报价采用本须知前附表所规定的方式。

3.2.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.3投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3款、第2.3款补充通知、合同条款上所列招标工程范围及工期的全部内容，作为投标人计算综合单价或总价的依据，投标人不得以任何理由重复报价。

3.2.4 投标人应按招标人提供的工程量清单综合单价报价表中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.2.5 投标报价由工程量清单综合单价报价、措施清单项目费、措施其它项目费、规费及税金等构成，结算时按合同规定调整。

3.2.6 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.7 若工程量清单综合单价报价表的项目、数量与招标图纸有出入，投标人应在本须知第2.2款所定的提出澄清要求的限期前向招标人（或招标代理机构）书面提出，否则招标人将视为投标人已认可工程量清单综合单价报价表的项目、数量，并按招标图纸内容一次包干，结算时不再调整（招标文件及合同条款约定可以调整的除外）。

3.2.8投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。

3.2.9投标人应充分考虑安全生产、文明施工所需的一切费用。

3.2.10 设立“招标控制价”的有关规定：

3.2.10.1本次招标设立 “投标最高限价”。投标人的投标报价不得高于投标最高限价。

3.2.10.2 投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在本须知2.2款所述的提出澄清要求的限期前向招标人（或招标代理机构）书面提出。调整后招标控制价将在本须知第2.3.1项所述时间前以补充通知的形式通知所有投标人，并报送项目所在地建设行政主管部门备案。告知投标人领取补充通知的方式、补充通知的领取时间和地点、领取补充通知的要求详见本须知第2.3款“招标文件的修改”。投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的，可在投标截止时间  5  天前向建设行政主管部门提交书面意见。

3.2.10.3 本须知第2.3.1项所述时间前，招标人可能会根据最新的材料价格等情况而调整本工程的投标最高限价，调整后的投标最高限价将以补充通知的形式通知所有投标人，并报送项目所在地建设行政主管部门备案。告知投标人领取补充通知的方式、补充通知的领取时间和地点、领取补充通知的要求详见本须知第2.3款“招标文件的修改”。

3.2.11 投标人必须认真计算、填写投标报价，并核对所有数据。若出现差错或工程量清单综合单价报价、措施清单项目费、措施其它项目费、规费及税金等分项报价总和与投标总报价不相等的投标人中标，招标人可要求中标人按本须知第6.4.2项要求进行修正、调整，或在工程结算时变更增减工程部分以最不利该投标人的情况进行结算。

3.2.12 投标人应对工程量清单的单价进行均衡报价，如出现本须知前附表所约定的严重不平衡报价，将按招标文件规定进行结算。

3.2.13投标人应按第五章工程量清单的要求填写。

3.3投标有效期

3.3.1 在本须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1所有投标人都必须按照投标须知前附表所述金额及规定时间递交投标保证金，投标保证金作为其投标文件的一部分。

3.4.2 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标代理机构、招标人在因为投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

3.4.3如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

3.4.3.1在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件的。

3.4.3.2中标人在规定期限内未能签订合同或未提交履约保证金。

3.4.3.3提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或经相关监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国投标投标法》等有关法规的行为。

3.4.4投标人必须采用银行转账、电汇形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明招标编号。

3.4.5提交保证金时应符合下列规定：

采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前一天必须付至广州有德招标代理有限公司东莞分公司账户上：

3.4.6 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标代理机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

3.4.7如无质疑或投诉，未中标的投标人的投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后，招标代理机构在5个工作日内按照相关规定办理投标保证金退还事宜；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。投标保证金将不计利息自动转帐退至投标人原汇入帐户。

3.4.8中标的投标人的投标保证金，将在其提交履约保证金、签署合同以及缴付中标服务费后，中标人应携带投标保证金支付凭证、合同原件一份（交招标代理机构备案）及履约保证金支付凭证到招标代理机构处。招标代理机构在5个工作日内按照相关规定办理投标保证金退还事宜（不计利息），投标保证金将自动转帐退至投标人原汇入帐户。逾期办理的，招标代理机构不承担迟延退款责任。

## 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1每份投标文件的正本或副本应按目录顺序要求排列并牢固装订成册。不能有脱页，不能使用活页夹装订。

4.1.2封套上应写明的内容详见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人必须在投标截止时间前于投标会上提交投标文件，投标会议时间及地点详见本须知第5.1.1项。此方式外提交的投标文件招标人将不予受理。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本须知第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第3.5款的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.4投标文件的退回

4.4.1投标会中（开标前），出现下列情形之一的投标文件，将被招标人拒绝并原封退回给投标人：

4.4.1.1 招标人在本须知第4.2.1项、第4.2.2项规定的投标截止时间以后或地点以外收到的投标文件；

4.4.1.2投标文件提交截止后，经招标人及其委托的招标代理机构按本须知1.4.1项规定对递交投标文件的投标人在公共资源交易企业库的信息进行核查，凡公共资源交易企业库内登记资质条件等信息不符合1.4.1项要求，或投标人未在公共资源交易企业库建档的，或市住建局信用档案（如有）与交易企业库的统一社会信用代码（组织机构代码）填写不一致的，或对应企业类型信用档案（如有）状态为“限制投标及承接工程”状态的投标人所递交的投标文件。

4.4.1.3 本招标项目需重新招标，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

4.4.1.4 按规定提交合格的撤回确认书的投标文件；

4.4.1.5 未密封的投标文件；

4.4.1.6 投标人无行贿犯罪查询结果、行贿犯罪查询结果已过期或经查询有行贿犯罪记录的，招标人将拒收其投标文件。

4.4.1.7根据《关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的通知（试行）》（东建函[2007]191号文）第九条的规定，对已被行政监督部门记录有不良行为或者涉嫌串通投标并正在接受有关部门调查的投标人，在资格审查委员会未取消其投标资格前，招标人可以拒收其投标文件。

## 开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在本须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和本须知前附表规定的地点召开投标会并公开开标，投标人应按规定的时间和地点参加投标会，在投标截止时间前于投标会上提交投标文件。（注：投标截止时间后将关闭投标会议室大门，投标人未经许可不能随便进出，迟到的投标文件将被拒绝）。

5.1.2投标人的法定代表人（持法定代表人身份证明）或授权委托人（持法人授权委托书）须准时出席投标会，并在投标截止时间前进入开标室递交投标文件。开标现场只允许法定代表人或被授权人在场。法定代表人身份证明书（仅法定代表人到会时提交）；法人授权委托书、身份证及近三个月投标人为其缴纳的社保证明材料（被授权人到场时提交）；加盖公章的投标保证金汇入情况说明和汇款底单复印件。

5.2开标程序

5.2.1 开标由招标人及其委托的招标代理机构主持。

5.2.2投标会召开后，招标人按本须知第4.4款规定拒绝不符合要求的投标文件。投标文件截止提交后，由投标人或者其推选的代表检查所有已递交的投标文件的密封情况（也可以由招标人委托的公证机构检查并公证）。按本须知第4.4款规定需退回的投标文件将原封退回给投标人。

5.2.3 由招标人或招标代理机构到本须知第3.4款所定的投标担保收取单位处核对各投标人的投标担保的缴交情况。

5.2.4 无需评技术标时的开标程序：评标委员会对通过符合性审查和详细评审的投标人的投标报价进行计算，按由低到高的顺序依次排出名次。当有效标个数五家或以上的，则去掉排名第一和排名最后的投标报价，取剩下的投标报价进行算术平均，计算出平均值，最接近平均值且低于平均值的报价人为中标人。当有效标个数少于五家的，将有效标的投标报价进行算术平均，计算出平均值，最接近平均值且低于平均值的报价人为中标人。

注：①当出现两个或两个以上的投标人以相同的报价最接近平均值且低于平均值时，由投标人现场抽签确定中标人。②当通过符合性审查的所有投标人的投标报价相同时，由投标人现场抽签确定中标人。

5.3记录存档

招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.4中标公示

中标结果将在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上予以公告，中标公示期不得少于3日。在公示期间内，如投标人或其他利益关系人对中标候选人资格、招标过程或中标结果等存在相关的投诉和质疑，须向建设行政主管部门提交书面投诉说明（或质疑说明）并附相关证明文件。

5.5废标规定

开标、评标过程中，若发现投标人或其投标文件出现以下任一情况，确认为废标：

5.5.1 本须知第5.1款要求出席投标会的人员未出席投标会或未能出示其要求的证件，或项目负责人未满足本须知1.4.1项第（2）目要求的；

5.5.2 投标文件未按本须知第4.1款的要求密封、标记和装订的；

5.5.3 未按本须知第3.4款规定提交投标担保的；

5.5.4 投标文件未按本须知第3.5款的要求编制、签字和盖章的；

5.5.5 投标文件字迹模糊、无法辨认的；

5.5.6 投标文件中的投标报价高于投标最高限价；采用经评审的抽签定标法时投标函中填报的招标控制价下浮百分率不等于固定下浮百分率（百分数）的；

5.5.7 投标文件中“投标函”的投标报价与“工程量清单报价汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

5.5.8 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效（“投标函”中投标报价或招标控制价下浮百分率的大写数额与小写数额不一致的除外，投标报价或招标控制价下浮百分率以大写数额为准）；

5.5.9 投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

5.5.10 投标会上签到的项目负责人姓名与投标文件中填报的不一致（法定代表人到会的除外）；

5.5.11 主要人员简历表中未包括拟投入本工程的项目负责人的；

5.5.12 投标文件上标明的投标人与通过资格预审的投标申请人发生实质性的改变；

5.5.13 招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

5.5.14不同投标人的已标价工程量清单填报人为同一人或注册在同一公司的；

5.5.15 经招标人确认，投标人在公共资源交易企业库填报的与本工程密切相关的信息与事实不相符的；

5.5.16 投标文件附有招标人不能接受的条件。

## 合同授予

6.1定标方式

本招标项目采用的定标方式：见本须知前附表，对应定标方式的定标原则如下：

- 6.1.1 无需评技术标的最低投标价法：

（1）公开商务部分（投标报价）报价，按由低到高的顺序依次排出名次；

（2）去掉一个排名最低和最高的投标报价（指不参与平均标价的计算，但保留中标资格）；

（3）将剩余的投标报价进行算术平均，计算出平均标价；

（4）最接近平均标价的下限投标报价人为中标人。

有关说明：当有效标个数只有三个或四个时，将有效标的投标报价进行算术平均，计算出平均标价。当出现两个或两个以上的投标人以相同的报价最接近平均标价的下限时，在最接近平均标价下限的投标报价人中通过现场抽签确定中标人。

6.2中标通知

6.2.1招标人应在中标公示期间对中标人的企业资质、企业安全生产许可、项目负责人安全生产考核合格证和资格证等进行核实，确认其真实有效后，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6.2.2 根据《关于建筑业施工、监理企业集中办理退回工程管理人员证件原件的通知》（东建市（2012）43号）的规定，企业中标后由交易中心锁定并核发中标通知书，中标人项目负责人的证件原件在办理业务登记时再提交，通过办结后，退回中标人。

6.3履约担保

6.3.1合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的30天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。招标文件约定履约担保，中标人应在上述期限前提交履约担保。

6.3.2履约担保的形式、额度及有效期要求:见本须知前附表。

6.3.3中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.4履约保证金在验收合格之日起一年后无息退还。但中标人如在首年质保期限内未能按照招标文件、投标文件和施工合同有关要求履行既定义务，或工程技术性能、稳定性达不到招标人使用要求，工程质量不达标，招标人将不予退还履约保证金或延迟退还，直至到合同约定的质保时间到期时，中标人仍然达不到要求，招标人有权全部或部分没收履约保证金。

6.4签订合同

6.4.1 在发出中标通知书前，招标人有权拒绝任何不合格的投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任。如中标人拒绝上述要求，招标人可认为中标人放弃其中标资格，同时其投标担保将被没收。

6.4.2在发出中标通知书前，招标人可对中标人的工程量清单报价表进行审查，并按总价不变的原则，对工程量清单报价表的算术性错误及严重不平衡报价进行修正、调整，调整后的工程量清单报价表经双方确认后，作为合同文件的组成部分，如果中标人拒绝修正、调整的要求，将被认为放弃中标资格，其投标保证金将被没收。

6.4.3自中标通知书发出之日起30 天内，招标人和中标人应根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.4.4 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿；招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.5招标代理服务费

6.5.1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标人授权招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

6.5.2、中标人须向招标代理机构按国家发展和改革委员会（计价格[2002]1980号）文规定交纳招标代理服务费（工程类）：

6.5.3、中标人须在领取中标通知书前，各须一次性向招标代理机构按招标代理合同约定：招标代理服务费低于4000.00元，招标代理服务费按4000.00元收取；如果招标代理服务费高于4000.00元，招标代理服务费按中标合同金额累计数为计费额按以下标准及方法计算支付

招标代理服务收费标准( 费率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——50000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 50000——100000 | 0.035％ | 0.035％ | 0.035％ |
| 100000——500000 | 0.008％ | 0.008％ | 0.008％ |
| 500000——1000000 | 0.006％ | 0.006％ | 0.006％ |
| 1000000以上 | 0.004％ | 0.004％ | 0.004％ |

# 第四章合同条款及格式

1、本工程使用《广东省建设工程标准施工合同2009年版》，依据国家、广东省、东莞市的相关法律、法规、规章和规范性文件编制相关条款。

2、《广东省建设工程标准施工合同2009年版》内编制的条款由招标人负责解释。

工

程

施

工

合

同

工程名称：

工程地点： 东莞理工学院

发包方：   东莞理工学院

承包方：

采购编号：

第一部分   协议书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

#### 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

#### 二、工程承包范围

承包范围:

#### 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：     天。

拟从      年     月     日开始施工，至      年     月    日竣工完成。

#### 四、质量标准

工程质量标准：

#### 五、合同价款

合同总价（大写）：                                 ；

（小写）：                                 。

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：             ，人民币（小写）：         元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费人民币（大写）：         ，人民币（小写）：      元；

#### 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

#### 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

#### 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

#### 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

#### 十、合同生效

订立合同时间：        年     月     日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于             生效。

发包人（公章）                         承包人（公章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

电话：                                 电话：

开户名称：                             开户名称：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分  竣工验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收申请。甲方收到竣工验收申请后7个工作日内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

3、工程未经验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任。

4、乙方在工程验收后20天内将工程结算资料送甲方签收，甲方签收后15个工作日内审核完毕或按规定报送市财局有关部门审核。

5、因特殊原因，甲方要求部分单位工程和工程部位甩项竣工的，双方协商签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

6、乙方在施工现场生产、生活临时设施，应在送交竣工报告后14天内全部撤离，做到工完场清，若工完不清场，甲方以每日      /㎡的标准向乙方收取地租费，此费用在工程结算款或余留款中扣留。

第三部分  工程款的结算、支付及保修金的约定

1、乙方须自行承担招标范围内的所有材料市场价格的浮动，在合同执行期间，材料市场价格出现变化，由此引发的费用，由乙方自行承担，甲方一概不再支付相关费用。

2.项目完成75%并提交支付资料证明后，支付合同价的30%；

3.项目完工后，工程进度款支付至合同总价的80%；

4.项目竣工验收合格并由财政审核结算后，支付至工程结算总价的100%。

5、履约保证金：

a、质保期满一年后，施工单位提交相关支付资料，学校15天内退回5%履约保证金。

b、但中标人如在首年质保期限内未能按照招标文件、投标文件和施工合同有关要求履行既定义务，或工程技术性能、稳定性达不到招标人使用要求，工程质量不达标，招标人将不予退还履约保证金或延迟退还，直至到合同约定的质保时间到期时，中标人仍然达不到要求，招标人有权全部或部分没收履约保证金。

第四部分  双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方现场联系人： 许毅          联系电话：13316620111

2、通知进场施工的日期及负责提供相关的技术资料及施工图纸。

3、协助乙方办理有关施工许可证和验收工程。

4、对隐蔽工程及增加工程进行验收确认，并应在约定的时间内支付工程结算款项。

5、承担因其自身的原因而导致工程延期的责任和费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方现场联系人：           联系电话：

2、保证在施工过程中具备符合其投标文件中承诺的相关的资质条件和技术条件。

3、保证依本合同的约定的条件、标准及要求完成相关之工程项目。

4、组织施工人员文明施工并保证施工安全；并严格遵守工商、环保、治安、路政、交通、邮政、水、电、煤气等部门的规定，办理相关的许可证及承担责任和费用。

5、自觉接受和服从甲方的监理，履行其职责的行为。

6、工程项目未经甲方书面同意不得转包、分包。

7、负责在施工过程中发生的工伤劳保、及对工程沿途道路、管、线毁坏之赔偿（含直接损失和间接损失）及修复等责任和费用。

8、承担因施工过程中非甲方原因而引起的延误的责任。

9、施工过程中如发现设计错误或严重不合理的，应立即以书面形式向甲方提现。

10、挖出的泥土必须用袋装好，当日清理，不能污染路面，负责工程竣工后的现场清理和费用。

11、承担在保修期内，因质量问题而引致的修复及费用。

12、发现施工定位处与地下结构物发生冲突时，应及时向甲方反映，由甲方协调解决。

第五部分  违约责任

1、因甲方原因导致工期延误的甲方应承担延误的责任和费用（除政府行为外）。

2、若甲方违约，导致本合同无法履行的，则甲方须承担乙方的实际损失。

3、因乙方原因，导致本合同无法履行的，则乙方必须支付总工程款3%给甲方作为违约金，并承担所造成的损失。

4、在施工过程中，乙方未按本合同要求进行施工，经甲方书面通知2日内仍未改正的，甲方即可在无须征得乙方同意的前提下解除合同，并另行委托施工队施工，因此而增加的费用或造成损失由乙方承担。

5、乙方使用不符合本合同约定的材料进行施工的，除须更换及重新施工外，还应承担所发生的费用。

6、非甲方原因，乙方施工工期延误，超过工期七天以上，甲方将对乙方执行1000元/天罚款（从超工期七天开始计算）；罚款总金额不超过工程总造价的10%。

第六部分  争端的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在的地方法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第七部分  税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

第八部分  其他

1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以文件排序在前或时间在后的文件为准。

2、在执行本合同的过程中，双方需遵守所有经甲乙双方签属确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、本合同正本一式柒份，甲方陆份，乙方壹份，具有同等效力。

发包方（公章）  东莞理工学院              承包方（公章）

地址：                               地址：

法定代表人：__________               法定代表人：___________

委托代理人：__________               委托代理人：_________          _

电话：________________               电话：

开户银行：__________                 开户银行：

帐号：_____________                  帐号：

邮政编码：____________               邮政编码：

签约时间：                           签约时间：

第九部分  附件

附件一：发包人供应材料和工程设备一览表格式

发包人供应材料和工程设备一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 投产日期 | 备注 |

填表：                        复核：                     批准：

单位（章）和日期：    年    月    日

附件二：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证               （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国合同法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 1．质量保修范围

质量保修范围包括                             。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1．

2．

3．

- 2. 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为    年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    年；

4．供热、供冷系统工程为    个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为     年；

6．其他项目             。

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。

6．其他

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章）                         承 包 人 ：（公章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

联系电话：                                 联系电话：

年   月   日                               年   月   日

附件三：廉政合同格式

廉 政 合 同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

- 2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1~3年内不得进入工程建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

- 5   双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

- 6   合同法律效力

本合同作为                      （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

- 7  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人： （公章）                    承 包 人： （公章）

法定代表人： （签字）                  法定代表人： （签字）

联系电话：                             联系电话：

上级部门：（公章）                      上级部门：（公章）

年    月    日                         年    月    日

# 第五章 工程量清单

### 工程量清单说明

1、本工程的工程量清单另册装订，其内容包括：东莞市建设工程项目工程量清单报价表1份共   页、由         编制的工程量清单综合单价报价表1份共    页，详见招标人发出的工程量清单。

2、投标人须知中第3.1款“投标文件的组成”中包含工程量清单时，投标文件商务部分中的工程量清单必须使用招标人或招标代理发出的工程量清单。投标人收到相应的清单报价表后，在打印件上填报报价等内容；或在招标人发出的原件上填报报价等内容。所填报的报价等内容要求手写，填报内容如出现修改，必须在改动处加盖投标人的公司法人公章。

3、工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量不得更改或删除，不能出现缺项、缺页。表中注明可复印填写的表格投标人根据需要自行复印后，作为工程量清单的一部分在其上填报内容。

4 、工程量清单须按其要求加盖投标人的公司法人公章、由法定代表人签名或盖私章，除此以外，还须按其要求由投标人本单位的造价执业从业人员（即注册造价工程师或造价员）填报和签署，由注册造价工程师签署时要求盖其注册章并签名，由造价员签署时要求盖其专用章并签名（投标人亦可委托具有相应资质的工程造价中介咨询机构的注册造价工程师代为填报和签署）。

5、同一工程造价中介咨询机构不能同时为两个或以上参加本工程投标的投标人填报和签署投标文件商务部分，否则，该工程造价中介咨询机构签署的投标文件商务部分无效。

6、联合体参加投标时，由联合体牵头人按本说明第4条编制。

附件一  教职工宿舍6栋电梯加装设计-建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 | 63.98 |
| 2 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 27.52 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 36.46 |
| 桩基工程 |  |  |  |  |
| 4 | 钢管桩 | 1.压钢管桩 Φ406.40 30m以内 2.钢管桩管内钻孔取土 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10 4.钢管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 5.压钢管桩 Φ406.40 30m以内 送桩 | t | 3.75 |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 5 | 砖基础【砖胎膜】 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 6.84 |
| 6 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.22 |
| 7 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 83.06 |
| 8 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 15.16 |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 9 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.12 |
| 10 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.15 |
| 11 | 满堂基础【电梯基坑】 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.94 |
| 12 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.34 |
| 13 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.66 |
| 14 | 直形墙 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.38 |
| 15 | 有梁板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 21.2 |
| 16 | 圈梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 3.46 |
| 17 | 栏板【女儿墙】 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.02 |
| 18 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.44 |
| 19 | 室内地坪 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m2 | 14.78 |
| 20 | 设备基础【钢梯基座】 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.168 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:圆钢Φ10内 | t | 1.53 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12~16 | t | 3.85 |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ16外 | t | 2.262 |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 1.904 |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ10内 | t | 0.15 |
| 26 | 预埋铁件 | 钢材种类:预埋铁件 | t | 0.064 |
| 27 | 电渣压力焊接 | 连接方式:电渣压力焊接 | 个 | 248 |
| 28 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:【16槽钢，5厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 | t | 0.3293 |
| 29 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 | m2 | 510.48 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |
| 30 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1222 2.门框或扇外围尺寸:1200x2200 3.门框、扇材质:钢质防火门 双扇（乙级） | 樘 | 2 |
| 31 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0822 2.门框或扇外围尺寸:800x2200 3.门框、扇材质:钢质防火门 单扇（丙级） | 樘 | 2 |
| 32 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1217、1200X1700 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗带上亮 3.玻璃品种、厚度:6mm厚高透光Low-E | 樘 | 2 |
| 33 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0612、600X1200 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗无带上亮 3.玻璃品种、厚度:6mm厚高透光Low-E | 樘 | 4 |
| 34 | 石材门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:900*2200 2.面层材料品种、规格:15厚花岗岩板门套 | m2 | 14.84 |
| 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 35 | 屋面卷材防水【含上翻300】 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚自贴式防水卷材 | m2 | 68.76 |
| 36 | 屋面涂膜防水【电梯基坑】 | 1.涂膜厚度、遍数:3厚聚合物水泥防水涂料三遍 | m2 | 8 |
| 37 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.混凝土种类:40mm厚C20细石砼保护层 | m2 | 51.26 |
| 38 | 墙面涂膜防水【外墙面】 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料两遍 | m2 | 634.36 |
| 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |
| 39 | 保温隔热屋面 | 1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温40mm | m2 | 51.26 |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 40 | 水泥砂浆楼地面【电梯基坑】 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.素水泥浆遍数:20厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 8 |
| 41 | 块料楼地面 | 1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 | m2 | 41.5 |
| 42 | 水泥砂浆楼地面【电梯机房】 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 8.28 |
| 43 | 石材楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩石板 | m2 | 3.76 |
| 44 | 垫层【门卫室地面】 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:50厚碎石垫层夯实 | m3 | 0.739 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 45 | 墙面一般抹灰【挂网处】 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 135.06 |
| 46 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 113.4 |
| 47 | 墙面一般抹灰【电梯机房内墙面】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆 | m2 | 37.27 |
| 48 | 墙面一般抹灰【挂网处】 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 375.42 |
| 49 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 241.42 |
| 50 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:女儿墙内侧 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 17.54 |
| 51 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:电梯井内壁 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆 | m2 | 432.86 |
| 52 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600抛光砖 | m2 | 168.3 |
| 53 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光砖 | m2 | 80.16 |
| 54 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:4~5厚玻璃马赛克(颜色由采购人定) 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝。 4.结合层:3~4厚水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 | m2 | 616.84 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |
| 55 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 74.12 |
| 56 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢骨架 2.面层材料品种、规格:铝合金扣板 | m2 | 8.68 |
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 57 | 抹灰面油漆【天棚】 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):3 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 74.12 |
| 58 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:Φ50不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:Φ50不锈钢横管，DN32立柱 | m | 7.5 |
| 59 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖墙 2.废料外运:投标人自行考虑 | m3 | 14.63 |
| 60 | 植筋 | 1.材料规格:植筋 直径φ8 | 根 | 195 |
| 61 | 植筋 | 1.材料种类:植筋 直径φ16 | 根 | 261 |

附件二  教职工宿舍7栋电梯加装设计-建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 | 29.45 |
| 2 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 10.07 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 19.38 |
| 桩基工程 |  |  |  |  |
| 4 | 钢管桩 | 1.桩长:22米 2.材质:钢管桩直径为150mm 3.管径、壁厚:6mm 4.废料外:投标人自行考虑 5.桩芯回填:C30砼 | t | 1.875 |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 5 | 砖基础【砖胎膜】 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.43 |
| 6 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.25 |
| 7 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 47.26 |
| 8 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 6.08 |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 9 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.02 |
| 10 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.075 |
| 11 | 满堂基础【电梯基坑】 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.46 |
| 12 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.75 |
| 13 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.4 |
| 14 | 直形墙 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.66 |
| 15 | 有梁板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.9 |
| 16 | 圈梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 3.88 |
| 17 | 栏板【女儿墙】 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.93 |
| 18 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.351 |
| 19 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:120厚 2.混凝土强度等级:C20商品砼 | m2 | 9.27 |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10内 | t | 0.881 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12~16 | t | 2.387 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ16外 | t | 1.413 |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 1.054 |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ10内 | t | 0.072 |
| 25 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.101 |
| 26 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 | 个 | 160 |
| 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 27 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:16槽钢，5厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 | t | 0.1592 |
| 28 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 | m2 | 320.576 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |
| 29 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1222 2.门框或扇外围尺寸:1200x2200 3.门框、扇材质:钢质防火门 双扇（乙级） | 樘 | 1 |
| 30 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0822 2.门框或扇外围尺寸:800x2200 3.门框、扇材质:钢质防火门 单扇（丙级） | 樘 | 1 |
| 31 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1217、1200X1700 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗带上亮 3.玻璃品种、厚度:6mm厚高透光Low-E | 樘 | 14 |
| 32 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0612、600X1200 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗无带上亮 3.玻璃品种、厚度:6mm厚高透光Low-E | 樘 | 2 |
| 33 | 石材门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:900*2200 2.面层材料品种、规格:15厚花岗岩板门套 | m2 | 7.42 |
| 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 34 | 屋面卷材防水【含上翻300】 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚自贴式防水卷材 | m2 | 28.96 |
| 35 | 屋面涂膜防水【电梯基坑】 | 1.涂膜厚度、遍数:3厚聚合物水泥防水涂料三遍 | m2 | 4 |
| 36 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.混凝土种类:40mm厚C20细石砼保护层 | m2 | 21.4 |
| 37 | 墙面涂膜防水【外墙面】 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料两遍 | m2 | 362.6 |
| 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |
| 38 | 保温隔热屋面 | 保温隔热材料品种、规格、厚度:40mm厚苯稀挤塑板隔垫层 | m2 | 21.4 |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 39 | 水泥砂浆楼地面【电梯基坑】 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.素水泥浆遍数:20厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 4 |
| 40 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M7.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 | m2 | 40.27 |
| 41 | 水泥砂浆楼地面【电梯机房】 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 7.23 |
| 42 | 石材楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩石板 | m2 | 1 |
| 43 | 垫层【门卫室地面】 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:50厚碎石垫层夯实 | m3 | 0.4635 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 44 | 墙面一般抹灰【挂网处】 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 48.411 |
| 45 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 87.779 |
| 46 | 墙面一般抹灰【电梯机房内墙面】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆 | m2 | 25.93 |
| 47 | 墙面一般抹灰【挂网处】 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 272.466 |
| 48 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 82.154 |
| 49 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:女儿墙内侧 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 7.98 |
| 50 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:电梯井内壁 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆 | m2 | 221.85 |
| 51 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600抛光砖 | m2 | 107.86 |
| 52 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光砖 | m2 | 28.34 |
| 53 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:1~2厚玻璃马赛克(颜色由采购人定) 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝。 4.结合层:3~4厚水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 | m2 | 354.62 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |
| 54 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 61.37 |
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 55 | 抹灰面油漆【天棚】 | 1.腻子种类:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍 | m2 | 61.37 |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 56 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:Φ50不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:Φ50不锈钢横管，DN32立柱 | m | 2.06 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 57 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖墙 2.废料外运:投标人自行考虑 | m3 | 2.97 |
| 58 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土楼板拆除 2.废料外运:投标人自行考虑 | m3 | 1.19 |
| 59 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:门窗拆除 金属 2.废料外运:投标人自行考虑 | m2 | 17.64 |
| 植筋工程 |  |  |  |  |
| 60 | 植筋 | 1.材料规格:植筋 直径φ8 | 根 | 188 |

附件三  教职工宿舍8栋电梯加装设计-建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 | 29.23 |
| 2 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 10.32 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 | 18.91 |
| 桩基工程 |  |  |  |  |
| 4 | 钢管桩 | 1.桩长:22米 2.材质:钢管桩直径为150mm 3.管径、壁厚:6mm 4.废料外:投标人自行考虑 5.桩芯回填:C30砼 | t | 1.875 |
| 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 5 | 砖基础【砖胎膜】 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.94 |
| 6 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.23 |
| 7 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚外墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 45.49 |
| 8 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.77 |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 9 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.99 |
| 10 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.075 |
| 11 | 满堂基础【电梯基坑】 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.46 |
| 12 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.85 |
| 13 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.37 |
| 14 | 直形墙 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.76 |
| 15 | 有梁板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.52 |
| 16 | 圈梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 4.93 |
| 17 | 栏板【女儿墙】 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.05 |
| 18 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.53 |
| 19 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:120厚 2.混凝土强度等级:C20商品砼 | m2 | 8.5 |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10内 | t | 1.149 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12~16 | t | 2.735 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ16外 | t | 1.296 |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 1.254 |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 φ10内 | t | 0.079 |
| 25 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.024 |
| 26 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 | 个 | 164 |
| 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 27 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:【16槽钢，5厚花纹钢板 2.钢梯形式:踏步式 | t | 0.1592 |
| 28 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 | m2 | 349.25 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |
| 29 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1222 2.门框或扇外围尺寸:1200x2200 3.门框、扇材质:钢质防火门 双扇（乙级） | 樘 | 1 |
| 30 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0822 2.门框或扇外围尺寸:800x2200 3.门框、扇材质:钢质防火门 单扇（丙级） | 樘 | 1 |
| 31 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1217、1200X1700 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗带上亮 3.玻璃品种、厚度:6mm厚高透光Low-E | 樘 | 14 |
| 32 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0612、600X1200 2.框、扇材质:铝合金双扇平开窗无带上亮 3.玻璃品种、厚度:6mm厚高透光Low-E | 樘 | 2 |
| 33 | 石材门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:900*2200 2.面层材料品种、规格:15厚花岗岩板门套 | m2 | 7.42 |
| 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 34 | 屋面卷材防水【含上翻300】 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚自贴式防水卷材 | m2 | 28.54 |
| 35 | 屋面涂膜防水【电梯基坑】 | 1.涂膜厚度、遍数:3厚聚合物水泥防水涂料三遍 | m2 | 4 |
| 36 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.混凝土种类:40mm厚C20细石砼保护层 | m2 | 20.82 |
| 37 | 墙面涂膜防水【外墙面】 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料两遍 | m2 | 341.73 |
| 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |
| 38 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40mm厚苯稀挤塑板隔垫层 | m2 | 20.82 |
| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 39 | 水泥砂浆楼地面【电梯基坑】 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.素水泥浆遍数:20厚1:3水泥砂浆保护层 | m2 | 4 |
| 40 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M7.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 | m2 | 26.62 |
| 41 | 水泥砂浆楼地面【电梯机房】 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 7.12 |
| 42 | 石材楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩石板 | m2 | 1 |
| 43 | 垫层【门卫室地面】 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:50厚碎石垫层夯实 | m3 | 0.4255 |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 44 | 墙面一般抹灰【挂网处】 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 66.354 |
| 45 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 56.406 |
| 46 | 墙面一般抹灰【电梯机房内墙面】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆 | m2 | 28.02 |
| 47 | 墙面一般抹灰【挂网处】 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 282.9 |
| 48 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 50.33 |
| 49 | 墙面一般抹灰【非挂网处】 | 1.墙体类型:女儿墙内侧 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 8.5 |
| 50 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:电梯井内壁 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:3水泥砂浆 | m2 | 227.65 |
| 51 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600抛光砖 | m2 | 97.75 |
| 52 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600抛光砖 | m2 | 25.01 |
| 53 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:1~2厚玻璃马赛克(颜色由采购人定) 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝。 4.结合层:3~4厚水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 | m2 | 333.23 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |
| 54 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 62.57 |
| 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 55 | 抹灰面油漆【天棚】 | 1.腻子种类:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍 | m2 | 62.57 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 56 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:Φ50不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:Φ50不锈钢横管，DN32立柱 | m | 2.06 |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 57 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖墙 2.废料外运:投标人自行考虑 | m3 | 4.87 |
| 58 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:门窗拆除 金属 2.废料外运:投标人自行考虑 | m2 | 17.64 |
|  | 植筋工程 |  |  |  |
| 59 | 植筋 | 1.材料规格:植筋 直径φ8 | 根 | 198 |

图纸目录

东莞理工学院莞城校区教职工宿舍（6、7、8栋）电梯加装设计项目图纸目录

| 序号 | 图号 | 图名 | 图幅 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TM-00 | 图纸目录 | A3 | 1 |
| 2 | JG-01 | 设计总说明 | A2 | 1 |
| 3 | JG-02 | 6栋首层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 4 | JG-03 | 6栋标准层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 5 | JG-04 | 6栋屋面层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 6 | JG-05 | 7栋首层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 7 | JG-06 | 7栋标准层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 8 | JG-07 | 7栋屋面层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 9 | JG-08 | 8栋首层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 10 | JG-09 | 8栋标准层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 11 | JG-10 | 8栋屋面层增设电梯改造平面图 | A2 | 1 |
| 12 | JG-11 | 6栋电梯基坑定位图、基坑大样图一、钢管桩平面布置图 | A2 | 1 |
| 13 | JG-12 | 6栋电梯基坑大样图二 | A3 | 1 |
| 14 | JG-13 | 6栋电梯标准层结构图、+24.30标高结构图 | A3 | 1 |
| 15 | JG-14 | 6栋电梯机房楼板结构图、屋面结构图 | A3 | 1 |
| 16 | JG-15 | 6栋电梯梯井结构剖面图 | A3 | 1 |
| 17 | JG-16 | 6栋新增门卫室结构图 | A3 | 1 |
| 18 | JG-17 | 7栋电梯基坑定位图、基坑大样图一、钢管桩平面布置图 | A3 | 1 |
| 19 | JG-18 | 7栋电梯标准层结构图、电梯机房楼板结构图 | A3 | 1 |
| 20 | JG-19 | 7栋电梯机房屋面结构图 | A3 | 1 |
| 21 | JG-20 | 7栋电梯井结构剖面图 | A3 | 1 |
| 22 | JG-21 | 7栋新增门卫室结构图 | A3 | 1 |
| 23 | JG-22 | 8栋电梯基坑定位图、基坑大样图一、钢管桩平面布置图 | A3 | 1 |
| 24 | JG-23 | 8栋电梯标准层结构图、电梯机房楼板结构图 | A3 | 1 |
| 25 | JG-24 | 8栋电梯机房屋面结构图 | A3 | 1 |
| 26 | JG-25 | 8栋电梯井结构剖面图 | A3 | 1 |
| 27 | JG-26 | 8栋新增门卫室结构图 | A3 | 1 |
| 28 | JG-27 | 6栋屋顶新增钢梯大样图、门窗大样图 | A3 | 1 |
| 29 | JG-28 | 附：6栋电梯大堂立面图 | A3 | 1 |

# 第六章 投标文件格式

投

标

文

件

| 招标编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 招 标 人： |  |
| 投 标 人： |  |

日期：二零一七年   月   日

目  录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书
    三、投标函

四、投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、合格投标人特定资格要求的证明资料复印件；若为“三证合一”营业执照，则无需提供税务登记证（国、地税）和组织机构代码证）；

五、主要人员简历表；

六、联合体各方签订的联合体协议书（仅组成联合体参加投标时需提交）；

七、已标价工程量清单填报人资料（定标方式为经评审的抽签定标法时不需要提交）；

八、本须知前附表规定的其他投标资料；（如有）

九、技术部分（包括但不限于组织机构、施工方案、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、机械设备、劳动力投入计划、施工平面布置和临时设施布置、安全、文明施工、环保措施、质量保证措施等）。

注：投标人应按招标文件第二章投标人须知第3.1款“投标文件的组成及编制”的要求，根据实际内容编写本目录。

## 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

须附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

## 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改                （招标编号）                 （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

投标人：                       （盖公司法人公章）

法定代表人：                     （签字或盖私章）

身份证号码：

被授权人：                     （签字或盖私章）

身份证号码：

年        月          日

须附：被授权人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

（注：1、如法定代表人参与投标，则无需填写本授权委托书；2、如本授权委托书未按规定填写、签字或盖章，为无效授权委托书，此时，投标文件必须由法定代表人签署，否则作废标处理；3、被授权人需提供投标人为其缴纳的近三个月的社保证明复印件加盖投标人公章） ；4、被授权人即为参与投标的人员。）

## 投 标 函

投 标 函

致：广州有德招标代理有限公司

1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以人民币  （RMB{小写金额}     元）的投标报价（不含安全防护、文明施工措施等单列费）按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

4、我方已按照招标文件的规定提交金额为人民币        元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受依据投标人须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或自中标通知书发出之日起30日内未能或拒绝签订工程施工合同；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，取消我单位中标资格。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中3.3款规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                            （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。)

## 投标人资格证明文件

投标人资格证明文件

投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、合格投标人特定资格要求的证明资料复印件；若为“三证合一”营业执照，则无需提供税务登记证（国、地税）和组织机构代码证）

## 主要人员简历表

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

投标人：                                (盖公司法人章)

（注：1、拟投入本工程的项目负责人必须填写本表。2、按表中要求填写各项,如无相关信息填写“无”。）

## 已标价的工程量清单

## 投标保证金汇入情况说明

投标保证金汇入情况说明

致：广州有德招标代理有限公司

本单位已按     （项目名称）     项目（项目编号：             ）的招标文件要求，于   年   月   日前以       （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                  ，帐号：                  ，开户银行：                 ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：             年                      月                       日；

汇款金额：（大写）人民币                    元（小写：￥                    元），

汇款帐户名称：         （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：              （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：            省             市           银行           支行

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年     月    日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：  （投标单位财务）

单位电话：                          联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖投标人公章）

## 技术部分

技术部分

技术部分（包括但不限于组织机构、施工方案、施工进度计划和各阶段进度的保证措施、机械设备、劳动力投入计划、施工平面布置和临时设施布置、安全、文明施工、环保措施、质量保证措施等）