学生处学生活动中心智能化设备项目

公开招标文件

| 项目编号： | 441900-201807-0003001001-0037 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 东莞理工学院 |
| 采购代理机构： | 广东中凯工程管理咨询有限公司 |

二〇一八 年 七 月

目 录

第一部分  投标邀请	4

一、投标邀请函	5

第二部分  投标人须知	7

一、说明	8

1．适用范围及资金来源	8

2．定义	8

3．投标人的资格条件	8

4．合格的货物和服务	9

5．投标费用	10

6. 踏勘现场及答疑会	10

二、招标文件	10

7．招标文件的组成	10

8．招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	11

9．投标文件的语言及度量衡单位	11

10．投标文件的组成	11

11．投标文件格式	11

12．投标文件的编制、数量和签署	11

13．投标报价说明	12

14．投标货币	12

15．投标有效期	13

16．投标保证金	13

四、投标文件的提交	14

17．投标文件的标记和密封	14

18．投标截止时间	14

19．迟交的投标文件	15

20．投标文件的补充、修改与撤回	15

五、开标与评标及定标	15

21．开标	15

22．评标委员会与评标方法	16

23．投标文件的评审	17

六、合同授予	23

24．合同授予标准	23

25．发布中标结果	23

26．合同的签订	23

27．履约保证金	23

29.中标服务费	24

七、询问、质疑、投诉	25

30.询问	25

31.质疑	25

33.投诉	26

八、其他	26

34.适用法律	26

35.招标文件解释权	26

第三部分   用户需求书	27

第四部分  合同书格式	50

第五部分  投标文件格式	59

一、价格文件（独立成册）	60

二、商务技术文件	63

第一章   商务文件	64

第二章   技术文件	76

三、唱标信封	88

## 第一部分  投标邀请

### 一、投标邀请函

广东中凯工程管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞理工学院（以下简称“采购人”）的委托，现就学生处学生活动中心智能化设备项目进行公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内投标人参加投标。

1.项目名称：学生处学生活动中心智能化设备项目

2.采购编号：441900-201807-0003001001-0037

3.采购内容及要求：

| 序号 | 采购项目(品目)名称 | 完工期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生处学生活动中心智能化设备项目 | 合同签订后60天内完成项目交货、安装及验收 | 验收合格后一年 | 采购人指定的地点 |

本项目的服务范围及服务要求详见招标文件《用户需求书》。

4. 投标人的资格条件

1)投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2)投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3)投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。

4）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

注：本项目不接受联合体投标。

5.招标文件公示

该项目招标文件公示期为：2018年07月19日至2018年07月26日共五个工作日。

6.报名事宜

1)	符合资格的投标人应当在2018年07月19日至2018年07月26日期间（法定节假日除外）每日上午09:00时至12:00时；下午14:00时至17:00时，按下述地址洽购。本招标文件每本售价¥150元，售后不退，（自带U盘拷贝招标文件电子文档）。

2)	投标人在购买采购文件时须提供《营业执照》或其他主体证书复印件（加盖公章）；

3）投标人报名成功后，请在项目结果公示前自行完成东莞市政府采购网或东莞市公共资源交易网建档入库及在广东省政府采购网上的供应商注册，否则因投标人未完成注册而造成的所有后果由投标人自行承担。

4)拟参加本项目的投标人须在规定的时间内按要求报名后方可参与本项目的投标。报名后而不参加投标的投标人，请在开标日期三日前以书面形式通知招标代理机构。

7.投标文件递交截止时间

投标文件递交开始时间：2018年08月14日上午14时00分（北京时间）

投标文件递交截止时间：2018年08月14日上午14时30分（北京时间）

8.开标时间

2018年08月14日上午14时30分（北京时间）

9.开标地址（即：投标文件递交地址）

地址：广东省东莞市南城区西平社区东六路东莞市公共资源交易中心开标6室。

开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

10.本项目公告在以下媒体发布：

东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(http://www.gdgpo.gov.cn/）

11.有关本次招标之事宜，可按下列形式查询：

单位名称：广东中凯工程管理咨询有限公司

地址：广东省东莞市体育路2号鸿禧中心五层A区A501室

邮政编码：523000

联系人：李小姐

联系电话：0769－22331990

传    真：0769-21666806

公司邮箱：gdzk66@163.com

## 第二部分  投标人须知

### 一、说明

1．适用范围及资金来源

1.1本次招标标的为学生处学生活动中心智能化设备项目，详细要求见《用户需求书》。

1.2资金来源：已批复的财政性资金。

2．定义

2.1采购人：东莞理工学院。

2.2投标人：指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

2.4日期：指公历日。

2.5时间: 指北京时间。

2.6合同:指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

3．投标人的资格条件

3.1投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

3.4投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3.5本项目不接受联合体投标。

4．合格的货物和服务

4.1投标人提供的货物必须是合法生产的、全新的、符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务等要求。投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

4.2进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。

4.3属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请供应商打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

4.4服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

4.6验收。

4.6.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与中标人共同进行。

4.6.2在验收时，中标人应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

4.6.3由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

4.7知识产权

4.7.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

4.7.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

4.7.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4.7.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5．投标费用

5.1 采购代理机构、采购人不负责投标人准备投标文件和提交投标文件所发生的任何成本或费用。

5.2采购代理机构向中标人收取中标服务费，按国家有关规定执行。

6. 踏勘现场及答疑会

该项目不组织集中踏勘现场和答疑会

### 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.1招标文件包括：

7.1.1 投标邀请函；

7.1.2 投标人须知；

7.1.3 用户需求书；

7.1.4 拟签订合同文本；

7.1.5 投标文件格式。

7.1.6在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

8．招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于

收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

8.3招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### 三、投标文件的编制

9．投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．投标文件的组成

10.1 投标人编写的投标文件应包括价格文件、商务技术文件和唱标信封。

10.2投标人应如实详细提供第12.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

11．投标文件格式

投标人提交的投标文件应当按照招标文件的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

12．投标文件的编制、数量和签署

12.1投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、五套副本（包括价格文件、商务文件和技术文件）、一份唱标信封的投标文件。

| 序号 | 投标文件类型 | 投标文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 5 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 5 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 | 单独密封包装(内附电子光盘) |  |

12.2投标文件正本均需打印或用不褪色墨水书写，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。若正本与副本不符，以正本为准。

12.3投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订），如投标人对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

12.4电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

12.5 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章才有效。

12.6投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

12.7传真或电传的投标文件将拒绝接收。

12.8投标文件要求盖章的需加盖投标人公章，投标文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人公章。

13．投标报价说明

13.1本次招标投标人必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

13.2本项目财政预算为¥1,661,837.83元（大写人民币：壹佰陆拾陆万壹仟捌佰叁拾柒元捌角叁分），投标人报价超出财政预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

13.3投标报价应包含购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

13.4投标报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13.5若投标报价小写金额与大写金额存在差异，以大写金额为准。

13.6投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.7中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

14．投标货币

投标人所提供的货物或服务均以人民币报价。

15．投标有效期

15.1 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

15.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16．投标保证金

16.1投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证

金的金额：（如投标人参与多个子包的投标，须按包号分别提交投标保证金。

| 包号 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| A | 学生处学生活动中心智能化设备项目 | ¥20000.00元 （大写人民币：贰万元整） |

16.2提交投标保证金办法：投标人应采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式提交，且提交人与投标投标人名称必须一致。投标人可以按下列任何一种方式提交投标保证金。

1）采用银行转账、电汇方式提交的，投标人在转账或电汇时须在用途栏上写明采购编号。投标保证金缴纳时间：自招标公告发出之日起，至开标截止时间止。（以投标保证金到账时间为准）。

收款单位名称：广东中凯工程管理咨询有限公司

收款单位开户行：东莞农村商业银行东联支行营业部

收款单位账号：3100 1019 0010 0379 96

说明：投标保证金未按规定时间到达指定账户或者交纳金额不足的，将被认定为无效投标。

2）采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定。

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具，东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://czj.dg.gov.cn/dggp）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

④投标担保函在提交投标文件截止时间同时必须交给代理机构处，以采购代理机构收到

投标担保函的签收时间为准。

16.3投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采

购代理机构、采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

16.4未投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

16.5中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

16.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

16.6.1在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件的；

16.6.2中标供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

16.6.3提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

### 四、投标文件的提交

17．投标文件的标记和密封

17.1投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

17.2在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)采购编号： 441900-201807-0003001001-0037；

(2)项目名称：学生处学生活动中心智能化设备项目；

(3)2018年08月14日上午14时30分开标，此时间之前不得启封；

(4)投标人名称:              ；

（5）联系人：                ；

（6）联系电话：              ；

17.3如投标人的投标文件未按照招标文件规定标记和密封的，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17.4投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按17.2款要求标记。

18．投标截止时间

18.1投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

18.2采购代理机构可按照招标文件规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的提交投标文件截止时间为准。

18.3 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购人及采购代理机构将依法重新采购或依据《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

19．迟交的投标文件

投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20．投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作出任何的补充和修改。

20.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标及定标

21．开标

21.1采购代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

21.2按招标文件规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

21.3 开标程序

21.3.1 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

21.3.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3.3 投标人不足3家的，不得开标。

21.3.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

21.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.5开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投

标文件退回：

21.5.1投标文件未按照本须知第12款的要求密封和标记的；

21.5.2未按招标文件要求提交投标保证金的；

21.5.3未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

22．评标委员会与评标方法

22.1评标委员会。

22.1.1本次招标依法组建评标委员会。

22.1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

22.1.3评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

22.1.3.1三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

22.1.3.2配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

22.1.3.3与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

22.1.3.4就该采购项目招标文件征询过意见的。

22.2评标原则和评标方法

22.2.1评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。

22.2.2评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分方法。按照评标程序的规定和依据评分标准,各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.2.3评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

23．投标文件的评审

23.1 投标文件初步评审。

23.1.1资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

23.1.2符合性检查。评标委员会依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行

符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

23.1.3投标人有下列情形之一的，被认定为无效投标:

（1）投标保证金未按照招标文件要求提交的；

（2）提交投标文件数量不足的;

（3）投标报价超过了采购预算（或最高限价）的；

（4）未按照招标文件规定要求制作、签署、盖章的；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）投标有效期及供货期（或完成期）不符合要求的；

（7）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；

（8）投标报价不是固定价或者投标方案是可选择的；

（9）主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留。

（9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标条款的。

23.2 投标文件的澄清。

23.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人。

23.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.2.2．4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知23.2.1的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

23.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.3投标文件的比较与评价。

评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.3.1商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

23.3.2技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

23.3.3价格评估：本项目价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：进入价格评比的投标人的报价；

评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

23.3.4对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

23.3.4.1符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

23.3.4.2符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

23.3.4.3投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型或监狱企业产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×6%。

23.3.4.4大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照23.3.4.3条规定给予其价格扣除。

23.3.5评分标准

（1）价格分值（满分30分）

（2）商务分值（满分25分）

（3）技术分值（满分45分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（30%）×100。 |
| 商务评分（25分） |  |  |  |
| 1 | 财务状况 | 3分 | 根据2015年以来财务状况进行评价，连续三年都盈利的得3分，两年盈利的得2分，一年盈利的得1分，其它情况不得分。（以会计师事务所出具的审计报告为准） |
| 2 | 认证情况 | 5分 | 具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的： ①环境管理体系认证的得1分； ②质量管理体系认证的得1分； ③职业健康安全管理体系认证的得1分； ④信息技术服务管理体系认证的得1分； ⑤信息安全管理体系认证的得1分； （须提供有效期内证书复印件） |
| 3 | 专业技术能力 | 7分 | ①投标人具有电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质（或工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成资质）叁级或以上的得2分； ②投标人具有科技部门、财政部门及税务部门联合颁发高新技术企业认证证书的得2分； ③投标人具有CMMI3或以上证书的得3分； （须提供以上有效证书复印件） |
| 4 | 荣誉与诚信等情况 | 2分 | ①投标人连续4年或以上获得行政部门颁发的“守合同重信用”或“重合同守信用”证书的得1分； ②投标人获得行业协会颁发的AAA级企业信用等级证书的得1分； (须提供相关证书的证明材料复印件) |
| 5 | 项目服务团队 | 3分 | 投标人拟派本项目服务团队具有： ①1个或以上信息系统项目管理师认证证书，得1分，没有不得分。 ②1个或以上PMP项目管理专业人员资格认证证书，得1分，没有不得分。 ③2个或以上IT服务项目经理认证证书，得1分，没有不得分。 以上人员可重复计分，须提供证以上人员资质书复印件，以及最近六个月（开标当月除外）投标人为其缴纳的社保有效证明材料（《投保单》或《社会保险参保人员证明》）。 |
| 6 | 项目经验 | 5分 | 提供2015年1月1日（以合同签订时间为准）起至今教育行业智能化或系统集成项目业绩，每提供1个得1分，最高得5分（须提供中标通知书、合同复印件和验收报告复印件） |
| 技术评分（45分） |  |  |  |
| 1 | 技术指标响应情况 | 30分 | 对用户需求中“▲”条款全部满足或优于的得30分。其中，用户需求“▲”参数指标不满足或者不响应的每一项扣1分；扣完为止，本项最低得0分。 - ①用户需求书带“▲”号条款，用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品原厂商提供参数的证明资料。 ②对用户需求书带“▲”号条款，用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明或其他权威证明资料。不提供不得分。 |
| 2 | 整体技术方案 | 5分 | 根据投标人整体技术方案设计的科学性、合理性、扩展性，对用户需求的了解程度及方案的准确性进行对比评分。 优：方案设计（包括工作内容和技术方案）完全符合本项目实际需求，方案完全可行、科学得5分； 良：方案设计（包括工作内容和技术方案）基本符合本项目实际，方案较好、较科学得3分； 差：方案设计（包括工作内容和技术路线）与本项目实际有一定偏差，可行性差，科学性较差得1分。 没有提供不得分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 5分 | 考查、对比投标人的项目实施方案情况： 优：对本项目了解充分，方案具体可行、详细，针对性强，得5分； 良：对本项目较为了解充分，方案较具体可行、较详细，针对性较强，得3分； 差：对本项目不了解，方案差、不具体详细，针对性差，得1分； 不提供组织实施方案的，得0分 |
| 4 | 售后服务方案 | 5分 | 横向比较各投标人的售后服务方案，包括但不限于后续的功能维护、售后服务承诺等方面： 优：售后服务承诺非常完整合理，非常充分考虑到采购人迫切需求的，得5分； 良：售后服务承诺较完整合理，较能充分考虑到采购人迫切需求的，得3分； 差：售后服务承诺差，不能考虑到采购人迫切需求的，得1分； 不提供售后服务承诺的，得0分。 |

23.4推荐中标候选人

评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐3名中标候选人，并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

### 六、合同授予

24．合同授予标准

根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

25．发布中标结果

26.1评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在

东莞市政府采购网等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

26.2采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知

书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

26．合同的签订

26.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和采购代理机构备案。

26.3除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目分包给其他单位实施。

27．履约保证金

27.1中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额为中标金额的 5% ，否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。提交方式可按照下述方式提交：

27.1.1银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

- 27.1.2政府采购信用担保： 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企

- 业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://czj.dg.gov.cn/dggp）

- 27.1.3采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在

- 发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。

- 履约保证金账户名称：东莞理工学院

- 履约保证金账户账号：2010027329200305274

- 履约保证金账户支行：中国工商银行大岭山支行

- 27.1.4中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采

- 购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

- 27.1.5履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约

- 保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

- 27.2发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

- 28.2.1中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将

- 中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

- 28.2.2中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害

- 了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

29.中标服务费

- 中标人应在领取《中标通知书》原件时向招标代理机构一次性支付招标代理服务费(按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行)。

- 招标代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- 招标代理服务费币种为人民币。

- 中标人收到中标通知后，须在5个工作日内向招标代理机构缴纳招标代理服务费及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务。

- 中标服务费只收现金、银行转账或电汇。

- 中标人如未按上述条款规定办理，招标代理机构将没收其投标保证金。

- 招标代理服务费不在投标报价中单列。

- 招标代理服务费收取账户：

收款单位名称：广东中凯工程管理咨询有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司东莞松山湖支行

收款账号：1060 1651 6010 0023 51

### 七、询问、质疑、投诉

30.询问

30.1投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

31.质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

32.2招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

32.3投标人认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

- 32.4投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑。

- 32.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

33.投诉

投标人对采购代理机构或采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

### 八、其他

34.适用法律

采购代理机构、采购人及供应商进行的本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

35.招标文件解释权

本招标文件解释权属广东中凯工程管理咨询有限公司。

## 第三部分   用户需求书

用户需求书

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格投标人 | 1)投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2)投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3)投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） 4)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 5）本项目不接受联合体投标。 |
| 2 | 完工期 | 合同签订后60天内完成项目交货、安装及验收 |
| 3 | 质保期 | 验收合格后一年。 |
| 4 | - 付款 | - 货物安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续并收到项目全额发票后，在20个工作日内向中标供应商支付合同总价的100%款项。 |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 报价内容 | - 报价包含（人民币报价）： - 招标范围内的所有货物。 - 货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 - 安装调试、验收、培训费以及质保期内的保修费等。 - 设备含关税、商检、增值税等通关费用。 - 应纳的税金。 |
| 8 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

第二部分 技术需求书

注：用户需求书中标注“●”号的内容为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“标的名称、规格型号（适用货物）、数量、单价。

在《用户需求书》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束；投标人所投货物参数应不低于《用户需求书》中的要求。

一、采购项目内容

### （1）采购项目概况简介

我国《信息化十年发展规划（2011-2020）》中明确提出“制定学校数字校园建设标准，实现基础设施、教学资源、应用能力等全面达标”的要求。东莞理工学生活动中心营造空间作为开展学校教育的主要教学场所和构成学校的基本组成单位，其基础设施、教学资源的配置情况能更具体细致地反映出学校信息化建设的状况，所以本次项目需要规范信息化的建设、引导师生的信息化应用。

针对东莞理工学生活动中心营造空间信息化建设的需求，本次建设包括：

- 音响系统；

- 多媒体系统；

- 排队叫号系统；

- 物联网智能控制系统；

- 网络系统；

- 综合布线系统；

- 门禁系统；

- 系统集成服务；

### （2）采购清单和技术要求

用户需求书技术要求中带“★”号条款为关键性条款，必须响应（必须提供设备原厂家提供的彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料），否则将导致废标。带“▲”号条款为重要性条款，每负偏离一项将导致扣分。如用户需求中“▲”参数指标有要求提供其它相关证明资料的，要一并提供，否则视为负偏离。投标人提供的相关证明资料必须是真实有效的，如发现提供虚假资料，或虚假应标，将导致废标，并报市政府采购监管部门进行处理。

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高保真专业音箱 | 1、▲扬声器组合：1×6.5″LF+1×3″HF； 2、▲最大声压级：117dB；功率（AES/Peak）：100W/200W；阻抗：8Ω 3、频率响应：40-20KHz±3dB；特性灵敏度级(1m,1W)：93dB； | 34 | 只 |  |
| 2 | 数字功放（4通道） | 1、性能稳定出色,声音还原度高。在1U空间中输出功率可达到2000W； 2、准确、低失真及无染色的音质，先进及周密的电路保护设计，可确保短路、开路、直流电冲击，误区匹配，机器温度过热，高频信号过载及内部元器件损坏等故障； 3、性能优越的散热设计； 4、▲8Ω 负载:4×150W; 4×250W; 4×350W;4Ω 负载:4×250W; 4×400W; 4×550W; 5、频率响应：19Hz-20KHz THD：＜0.025%； IMD： ＜0.075%； 信噪比：＞110dB； 阻尼系数：＞1500； 转换速度：＞100V/us； 输入灵敏度：1.09V； 输入阻抗：20KΩ（balance）/10kΩ（unbalance） 6、高度：1U 。 7、▲投标时提供国家认监委网站可查询强制性认证证书（即CCC认证）。 | 5 | 台 |  |
| 3 | 数字功放（6通道） | 1、频率响应:20Hz～20kHz ±3dB ； 2、▲8Ω 负载:6×100W; 6×150W; 3、总失真:1%(8Ω、150W时) / 1%(8Ω、150W时) / 1%(8Ω、250W时) 输入灵敏度:+4dB * (1.23V) 输入阻抗:10kΩ(电子平衡式/Balanced) 信噪比:≥80dB 连接端子:输入(CH1-2):XLR输入连接器;输出(CH1-2):SPEAKON输出端;电源: AC电源； 4、显示灯:电源显示灯x1(绿色); 输入显示灯x 2(黄色); 峰值显示灯x 2(红色); 保护回路动作显示灯 电源电压:AC110～120V、50/60Hz AC220～240V、50/60Hz (利用内部跳线切换/Via inside jumping switch)； 5、▲1/8 额定动作时消耗功率:100W / 150W / 250W； 6、使用环境的温度范围:0～50℃ 使用环境的湿度范围:90%RH以下/Under 90% RH （但不可结露/But it can not be condensation ）； 7、高度：1U； 8、▲投标时提供国家认监委网站可查询强制性认证证书（即CCC认证）。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字功放（8通道） | 1、▲8Ω 负载:8×100W; 8×150W; 4Ω 负载:8×160W; 8×250W; 2、频率响应：19Hz-20KHz THD：＜0.025%； IMD： ＜0.075%； 信噪比：＞110dB； 阻尼系数：＞1500； 转换速度：＞100V/us； 输入灵敏度：1.09V； 输入阻抗：20KΩ（balance）/10kΩ（unbalance） 3、高度：1U； 4、▲投标时提供国家认监委网站可查询强制性认证证书。（即CCC认证） | 1 | 台 |  |
| 3 | 机柜式调音台 | 1、▲6路MIC，独立幻象电源开关；2组立体声； 2、内置DSP效果器；过栽显示灯；单声道及主输出配有信号插入点；2段均衡(高频12KHz，低频100Hz)；4组母线(立体声+2编组)2个辅助发送，1个立体声返送； 3、真正的卡侬平衡输出接口；耳机和控制室输出；RCA磁带输入和录音输出； 4、2组AUX(AUX1为摧子前，AUX2为摧子后)；高精度3色电平拄；60MM行程高分析度摧子； 5、内置式静噪开关电源器； 6、▲机柜式调音台，标准3U机箱。 | 7 | 台 |  |
| 4 | 无线话筒 | 1、▲须配备手持及头戴话筒各一支，选配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰； 2、▲采用最新红外线自动对频（ACT）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 3、2支话筒可互换使用，话筒使用铝合金外壳（下管使用高密度型塑料），可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；理想环境中，可叠用超过4台主机同时使用； 4、稳定度: +-0.005%；灵敏度: 12dB(80dB S/N) ；分集方式： 一拖二接收 最大频偏: 50KHz；信噪比: >105dB；失真度: <0.5% @ 1KHz；镜像干扰: 大于85 dB (典型)；邻频干扰: 大于75 dB (典型)；频响范围:50Hz～18KHz； 5、静噪控制方式:多重静噪电路；最大输出电平:平衡输出:0—400mv；不平衡输出:0—200mv； 6、电源: 外部直流电源, 12V-DC；电池电压: 1.5V碱性电池；电池寿命:正常功率发射时，可使用超过10小时。 | 7 | 套 |  |
| 5 | 音频跳线及接插件 | 包含音箱插头和音频跳线等辅材 | 1 | 项 |  |
| 6 | 机柜 | 19"32U，600mm×600 mm,优质冷轧板材料 | 9 | 个 |  |
| 二、多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清工程投影机1 | 1、标准亮度≥5500流明（非叠加方式，符合ISO21118标准）； 2、标准分辨率≥1280×800（即WXGA，仅指物理分辨率，非兼容分辨率）； 3、▲投影系统成像技术：DLP（含3DLP和1DLP）或3片LCD（3LCD）； 4、对比度≥15000:1（符合ISO21118标准），镜头光圈F的最小值≤1.65； 5、HD-BaseT输入接口支持Extron XTP信号输入； 6、▲支持WiDi/Micracast无线投影，支持网络传输四画面分割投影； 7、支持应急广播强切显示（如消防等）和非紧急消息计划显示功能并可强制启动未开机投影机显示强切内容； 8、灯泡典型寿命标准（或高亮）模式≥5000小时且节能模式≥10000小时； 9、通过国家强制检验并取得《中国国家强制性产品认证证书》（即CCC认证）； | 1 | 台 |  |
| 2 | 高清工程投影机2 | 1、▲标准亮度≥5500流明（非叠加方式，符合ISO21118标准）； 2、标准分辨率≥1920×1200（即WUXGA，仅指物理分辨率，非兼容分辨率）； 3、投影系统成像技术：DLP（含3DLP和1DLP）或3片LCD（3LCD）； 4、▲对比度≥15000:1（符合ISO21118标准），镜头光圈F的最小值≤1.65； 5、HD-BaseT输入接口支持Extron XTP信号输入； 6、▲支持WiDi/Micracast无线投影；支持网络传输四画面分割投影； 7、支持应急广播强切显示（如消防等）和非紧急消息计划显示功能并可强制启动未开机投影机显示强切内容； 8、灯泡典型寿命标准（或高亮）模式≥5000小时且节能模式≥10000小时； 9、典型运行噪声≤28dB； 10、▲通过国家强制检验并取得《中国国家强制性产品认证证书》（即CCC认证）。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 短焦互动投影机 | 国际知名品牌，3LCD液晶技术； 1、标准分辨率：≥1280X800； 2、白色亮度（流明）：≥3500ANSI (ISO21118标准)； 3、▲色彩亮度（流明）：≥3500ANSI（须IDMS标准）； 4、对比度：≥10000：1； 5、成像系统：≥液晶板0.59英寸含微透镜（长寿命抗老化型）； 6、投影机镜头：1.35倍数字变焦F=1.60,f=3.7mm； 7、投射比：0.28（Zoom：wide）, 0.37（Zoom：tele）； 8、▲具有避免投影机图像桶型失真的短焦技术，使图像的边角更锐利，演示效果更好； 9、▲具备桌面水平放置和垂直放置投影功能，支持快速四角调节功能； 10、灯泡：≤250W，寿命≥5000小时（标准亮度模式）；ECO模式下灯泡寿命≥10000小时； 11、无线投影和支持远程互动教学功能：投影机具有无线网络插槽，可实现带声音的无线投影和轻松实现远程互动教学； 12、高效静电防尘过滤网，防尘过滤网可重复更换使用，RJ45接口可以远程对投影机进行网络管理和网络远程投影。支持MHL功能，通过MHL 连接Andriod 系统的智能手机和平板电脑，轻松实现高清视频的传输；并且可以通过本投影机的遥控器来控制图像的界面； 13、★灯泡亮度自动调节功能，可以根据环境光亮度而自动调节，省电的同时也降低了灯泡的负荷； 14、具备直接开机，以及0秒关机功能（即关机后风扇即时停止运转，非由内置电容技术提供额外散热）； 15、自带白板功能，有图像底部菜单的节能A/V mute和背景画面放大操作功能，可以随时进行节能以及画面缩放处理； 16、新型的电子互动笔，支持两个人同步互动操作：实现老师与学生之间的同步书写或标注，彼此不会产生干扰或延迟；具有侧面按钮人性化功能，轻按按钮，即可快速实现写字和橡皮擦模式的切换； 17、遥控器一键设计自动校准：全新的自动校准功能（墙面、黑板、普通白板，精确定位），使用互动功能更方便； 安全三重保险：防盗杆，密码保护，Kensington锁； 18、输入/输出端口：模拟信号RGB:D-Sub 15-pin×1、复合视频：RCA×1、S-Video×1；数字信号HDMI×2（其中1个适用MHL）； USB 显示：Type A×1，USB Type B×1； 音频输入信号stereo mini×3;音频输出信号stereo mini×1 麦克风输入信号stereo mini×1 网络输入/输出：USB Type Ax1 ( 用于选配无线网卡) RJ45网络接口,RS-232控制接口； 19、▲提供产品质量认证：CCID证书、环保认证、节能认证、3C认证、所投产品制造商的ISO9001和ISO140001等证书复印件。 | 12 | 台 |  |
| 4 | 电视 | 屏幕尺寸：65英寸，屏幕分辨率超高清：4K（3840x2160），屏幕比例：16:9，背光源：LED，操作系统：安卓5.1，内部存储空间：4GB，多声道功能：立体声，扬声器数量：2个，含支架。 | 7 | 台 |  |
| 5 | 投影幕布 | 120英寸16:9电动投影幕布（玻珠幕），投影画面尺寸：2660mmx1490mm;幕面总尺寸：2470mmx1890mm（含黑边）；同步电机；高亮度，增益大于2.4倍，有效折射角大于32度；分辨率高，色彩还原度好；白昼成像清晰 | 1 | 个 |  |
| 6 | 投影配件 | 吊架等 | 1 | 套 |  |
| 三、排队叫号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线取号机 | 1、显示部分： 17”显示器； 亮度≥400cd ，对比度≥ 5000：1； 平均故障间隔时间：40.000工业标准； 最大分辨率：≥1280*1024(1024*768)； 2、▲触摸部分： 17”声波触摸屏； 感应时间：<16ms 透光率：> 92 %, 最高可达 100%； 触摸分辨率：≥4096×4096； 扫描速率：50scans/s； 耐久性：承受超过60,000,000次以上的单点触摸； 防暴性：直径为65.5mm（质量约为1040g）表面光滑的钢球，1米的高度自由落下试样不破； 3、▲主机配置： 主板：≥D425 ； CPU: ≥双核1.8G； 硬盘: ≥32G 固态硬盘； 内存：≥1G内存； 集成声卡、网卡、显卡、USB、串口； 4、接口：后面板1个网线接口；1个总电源接口；1个开机接口； 5、机体：冷轧钢,豪华金属烤漆,颜色可根据客户要求更改，电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ，功率：<200W开机瞬时电流3A，内置控制板、音箱、排风扇； | 1 | 台 |  |
| 2 | 呼叫器 | 无线中文呼叫器包括： 内置无线发射、接收模块，中文液晶显示、21功能按键 | 16 | 个 |  |
| 3 | 智能液晶电视机 | 55英寸，超高清4K（3840x2160），16:9屏幕比例，CPU：四核 1.8GHz，GPU：750MHz，内存（RAM）：2GB DDR3 双通道；存储（ROM）8GB eMMC 5.0，杜比音效技术 －虚拟环绕声 －低音增强 －对白增强 －自动音量调节，2个8W立体声扬声器，HDMI2.0接口2个，功率：整机功率180W，待机功率（w）< 0.5W，尺寸：1345.5mm*787.2mm*244.1mm，支持：无线/网线；多屏互动：DLNA、AirPlay，含支架 | 8 | 台 |  |
| 4 | 网络机顶盒 | 对接排队软件、控制电视显示排队信息。 | 8 | 个 |  |
| 5 | 高保真专业音箱 | 1、▲扬声器组合：1×6.5″LF+1×3″HF； 2、频率响应：40-20KHz±3dB；特性灵敏度级(1m,1W)：93dB； 3、▲最大声压级：117dB；功率（AES/Peak）：100W/200W；阻抗：8Ω。 | 4 | 只 |  |
| 6 | 数字功放（4通道） | 1、性能稳定出色,声音还原度高。在1U空间中输出功率可达到2000W, 几乎是在同等体积和重量的条件下提供双倍的功率； 2、准确、低失真及无染色的音质，先进及周密的电路保护设计，可确保短路、开路、直流电冲击，误区匹配，机器温度过热，高频信号过载及内部元器件损坏等故障； 3、性能优越的散热设计,极大的提高了散热效率,提升了功放的稳定性； 4、▲8Ω 负载:4×150W; 4×250W; 4×350W;4Ω 负载:4×250W; 4×400W; 4×550W; 5、频率响应：19Hz-20KHz THD：＜0.025%； IMD： ＜0.075%； 信噪比：＞110dB； 阻尼系数：＞1500； 转换速度：＞100V/us； 输入灵敏度：1.09V； 输入阻抗：20KΩ（balance）/10kΩ（unbalance） 6、高度：1U ； 7、▲投标时提供国家认监委网站可查询强制性认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 音频跳线及接插件 | 音箱插头、音频跳线等辅材 | 1 | 项 |  |
| 8 | 机柜 | 19"32U，600mm×600 mm | 1 | 个 |  |
| 四、物联网智能控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网智能控制系统软件平台 | 1、▲平台集中统一管理、含信息发布、课表管理、用户管理等系统功能，可支持电控、温控、光控等自动化控制，音视频控制，设备电源管理(手动、课程自动），环境联动自动调节、课室管理,设备自检告警、功耗统计等功能，资产管理、报表系统、视频监控、单点登录等功能，构建统一的管理平台。提供对应的功能截图证明文件； 2、★控制台功能：控制台对学生活动中心所有活动室或教室进行集中统一管理，包括多媒体设备管理，环境控制管理，同时也可选择性的管理。学校可根据学校时间安排，实现统一开启和关闭，也可开启智能环境模式，根据事先设置好的环境，通过感知教室的温度和湿度来自动调节空调的温度，合理的策略配置，可避免资源的浪费，从而达到节能环保的效果。通过感知温度信息自动开启空调；通过感知亮度信息自动开/关灯或窗帘；通过感知CO2浓度和CO浓度，来自动控制通风设备；通过感知PM2.5值来自动控制空气净化设备，使教室保持清洁，良好的空气质量，舒服的环境，让学生快速的进入学习状态。提供对应的功能截图证明文件； 3、▲教室/实训室管理功能：对空闲教室的管理，用于学校老师对空闲教室的申请使用。教室管理包含了教室申请与教室审批，增加教室利用率。提供对应的功能截图证明文件； 4、▲能耗监测与管理：对可监测区域的能源使用实时监测，可查看整个活动中心的能耗数据，也可查看已划分的区域的数据，查看某栋楼的数据，查看某一层楼的数据还可以查看某间教室的数据。在这些数据中以top的形式用三种不同的展示方式来展示——数据表、饼状图、柱状图； 提供对应的功能截图证明文件； 5、课表管理：对活动中心现有排课系统中的数据导入以及查看,课表管理包含班级课表、课表导入两个模块； 6、故障处理：故障处理包括教师报障和故障查询功能，管理人员可以清晰的看到系统的状态，同时系统也会对各个教学设备自动采集，设备健康自检，定时控制等，老师也可对教室各个设备，进行人为报障； 7、▲信息发布：通过信息编辑模块，可对信息背景、布局、内容编辑，推送相关信息到活动室或教室门口的电子班牌或其他LED屏等显示设备，用来显示活动中心活动、课程、学校通知等信息以及学校的通知信息，班级风采，考场公示等，为学生和老师提供了便利。提供对应的功能截图证明文件； 8、▲统计分析：包括设备故障率、教室利用率、设备使用时长三个功能。统计分析为管理者提供了一目了然的报表数据，可以清楚直观地知道设备的故障率，使用率，教室使用率情况等，根据自动采集的数据生成报表、历史的数据统计和一些趋势的分析，根据报表视图，可对学校的人力物力财力进行合理调配。 提供对应的功能截图证明文件并； 9、系统设置：配置学校的教室、教学设备、用户管理和权限管理。对教师基本数据、楼层信息、教学设备信息录入和管理，教学设备主要包括网关、电脑、投影机、幕布、灯光、空调、窗帘、录播服务器、矩阵、视频监控等基础信息。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电子班牌 | 一、▲显示参数： 尺寸：15.6英寸；显示区域：476.44mm(H)x268.11mm(V)；点距：0.08275mmx0.24825mm；最佳分辨率：1920x1080RGB；显示比例：16：9；亮度≥450cd/m2;对比度：1000:1；亮度均匀性：＞70%；响应时间：6.0ms；显示色彩：8 bit/16.7 Billion；背光源：LED；屏寿命：≥50000小时； 二、主板参数： 1、▲系统：CPU：四核；RAM：2G；内存：8G；WIFI：可选；接口：USBx2，RJ45x1，SDx1，VGAx1，HDMIx1；OS：Android 4.4.2； 2、电气：喇叭：2x5W；供电：DC12V2.5A（电源内置）；工作温度：0～50℃；看门狗：死机自动重启；读卡器：频率13.56Mhz，支持IC射频卡； 三、外观： 表面钢化玻璃处理，边框型材，标准壁挂架带防盗、后壳散热设计，正面防水设计（IP45） 四、★含信息发布APP，支持接入学校原有校园门禁系统，支持电子学生证扫描，预约开门时间，扫预约二维码开门禁系统。 | 49 | 个 |  |
| 3 | ●智能网关 | 1、▲ARM工业架构，四核1.2G，BCM2837 64位CPU 2、板载BCM43143 WIFI，板载低功耗蓝牙（BLE） 3、▲1G RAM，16G内存 4、40引脚GPIO，1x10/100M以太网接口； 5、★支持Z-WAVE，频率：868.42MHz,蓝牙IOT协议 | 6 | 个 |  |
| 4 | 场景控制中控键盘 | - ★支持Z-wave无线协议； - ▲支持单击8个，双击16个场景配置与控制； - 2节5号电池1年以上供电； | 6 | 个 |  |
| 5 | PAD中控系统 | 1、7.9英寸视网膜屏幕白色； 2、▲6核64位CPU，4G+64G； 3、分辨率：2048x1536； 4、▲APP支持：设备（灯光、交互式大屏、窗帘、多媒体设备）的单独控制及智能场景控制； 5、6600mAh电池； | 1 | 套 |  |
| 6 | 空调控制器 | 1、★支持Z-Wave无线协议； 2、支持5个方向红外发射； 3、▲支持1个3.5mm红外发射插孔控制扩展的红外设备；内置主流国内外空调厂家的红外控制码，并能学习其他的非内置红外码； 4、能屏蔽学生手机控制空调功能。 5、提供USB供电及电池供电； | 11 | 个 |  |
| 7 | 智能灯光触控面板1 | 1、双路，110V-220V AC，50/60Hz，最大负载10A； 2、★支持Z-Wave无线协议； 3、▲支持单火线或零火线环境。如果用户环境中只有单火线的灯光，无需敷设零线，确保不破坏原有装修。 4、钢化玻璃面板，电容式触摸按键； | 5 | 个 |  |
| 8 | 智能灯光触控面板2 | 1、四路，110V-220V AC，50/60Hz，最大负载10A； 2、★支持Z-Wave无线协议； 3、▲支持单火线或零火线环境。如果用户环境中只有单火线的灯光，无需敷设零线，确保不破坏原有装修； 4、钢化玻璃面板，电容式触摸按键； | 6 | 个 |  |
| 9 | 视频会议主机电源控制及能耗监测器 | 1、220V AC，50/60Hz，最大负载10A； 2、★支持Z-Wave无线协议，内置情景激活机制，内置电源通断LED指示灯； 3、支持AES-128位安全等级编码； 4、可独立连接设备电源； 5、▲支持实时能耗统计； | 1 | 个 |  |
| 10 | 液晶拼接屏控制器电源控制及能耗监测器 | 1、220V AC，50/60Hz，最大负载10A； 2、★支持Z-Wave无线协议，内置情景激活机制，内置电源通断LED指示灯； 3、支持AES-128位安全等级编码； 4、可独立连接设备电源； 5、▲支持实时能耗统计； | 1 | 个 |  |
| 11 | 时序电源 | 智能8路电源时序器，带RS232，可连电脑/中控/音响等设备 | 3 | 台 |  |
| 12 | 时序电源控制器 | 1、通过TCP/IP协议实现设备的通信； 2、工业标准的以太网标准，支持wireless LAN, adhoc (for setup) and Infrastructure modes Compatible to 802.11b； 3、RS232接口： DB9，支持1200 baud to 115 Kbaud Data Rates，Odd, Even, and None Parity Settings，Bi-directional hardware RTS/CTS Flow Control； | 3 | 个 |  |
| 13 | 大屏矩阵控制器 | 1、通过TCP/IP协议实现设备的通信； 2、工业标准的以太网标准，支持wireless LAN, adhoc (for setup) and Infrastructure modes Compatible to 802.11b； 3、RS232接口： DB9，支持1200 baud to 115 Kbaud Data Rates，Odd, Even, and None Parity Settings，Bi-directional hardware RTS/CTS Flow Control； | 1 | 个 |  |
| 14 | 投影控制器 | 1、通过TCP/IP协议实现设备的通信； 2、工业标准的以太网标准，支持wireless LAN, adhoc (for setup) and Infrastructure modes Compatible to 802.11b； 3、RS232接口： DB9，支持1200 baud to 115 Kbaud Data Rates，Odd, Even, and None Parity Settings，Bi-directional hardware RTS/CTS Flow Control； | 5 | 个 |  |
| 15 | 投影幕布控制器 | ▲支持Z-Wave无线协议； | 1 | 个 |  |
| 16 | 投影机电源控制及能耗监测器 | 1、220V AC，50/60Hz，最大负载10A； 2、★支持Z-Wave无线协议，内置情景激活机制，内置电源通断LED指示灯； 3、支持AES-128位安全等级编码； 4、可独立连接设备电源； 5、▲支持实时能耗统计； | 5 | 个 |  |
| 五、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、▲固化端口：≥28个100/1000Mbps光口，≥8个复用的电口，≥4个SFP+光口，设备可提供2个扩展槽，配置电源≥XX； 2、★交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps； 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤56W，要求提供官网截图； 4、▲所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，提供证明材料； 5、要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K，需提供证明材料； 6、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 7、要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； 8、▲支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，不会相互冲突、制约； 9、▲支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1x和WEB认证的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC地址的绑定；支持认证通过后，防IP源地址欺骗功能，支持认证通过后，防止非法组播源; 10、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口交换机 | 1、★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 2、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥28； 3、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500； 4、▲要求所投产品支持防雷等级10KV; 5、要求设备采用静音无风扇节能设计； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行; 8、▲支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约； 9、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 10、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 | 4 | 台 |  |
| 3 | 48口交换机 | 1、★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥166Mpps； 2、▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52； 3、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500； 4、要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能,提供官网截图； 5、▲要求所投产品支持防雷等级10KV; 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、▲支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约； 8、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。提供证明材料； 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 | 12 | 台 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 24 | 个 |  |
| 六、综合布线及施工 |  |  |  |  |  |
| （1）计算机网络综合布线部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超五类双绞线 | 超五类UTP/24AWG/4对 | 49 | 箱 |  |
| 2 | 24口配线架 | 超五类非屏蔽24口固定端口配线架 | 8 | 个 |  |
| 3 | 48口配线架 | 超五类非屏蔽48口固定端口配线架 | 24 | 个 |  |
| 4 | 理线器 | 高度1U | 32 | 个 |  |
| 5 | 信息点面板 | 86型双口面板 | 500 | 个 |  |
| 6 | 面板底盒 | 86型 | 500 | 个 |  |
| 7 | 超五类信息模块 | 超五类UTP 信息模块（免打） | 500 | 个 |  |
| 8 | 跳线 | 超五类非屏蔽/24AWG/4对，1米 | 500 | 条 |  |
| 9 | 跳线 | 超五类非屏蔽/24AWG/4对，3米 | 300 | 条 |  |
| 10 | 跳线 | 超五类非屏蔽/24AWG/4对，5米 | 300 | 条 |  |
| （2）计算机网络光纤部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 19寸ST光纤配线架 72口 | 1 | 个 |  |
| 2 | 光纤配线架 | 19寸ST光纤配线架 12口 | 10 | 个 |  |
| 3 | 耦合器 | ST耦合器 （铜） | 132 | 个 |  |
| 4 | 法兰盘 | 12口 | 16 | 个 |  |
| 5 | 尾纤 | 6芯 | 22 | 条 |  |
| 6 | 熔接 | 6芯 | 132 | 芯 |  |
| 7 | 光纤跳线 | ST-LC，双芯单模3米光跳线 | 21 | 条 |  |
| 8 | 6芯单模光缆 | 6芯单模束状光缆（室外） | 2500 | 米 |  |
| （3）电话部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超五类双绞线 | 超五类UTP/24AWG/4对 | 19 | 箱 |  |
| 2 | 超五类信息模块 | 超五类UTP 信息模块（免打） | 230 | 个 |  |
| 3 | 24口配线架 | 超五类非屏蔽24口固定端口配线架 | 20 | 个 |  |
| 4 | 48口配线架 | 超五类非屏蔽48口固定端口配线架 | 7 | 个 |  |
| 5 | 跳线 | 超五类非屏蔽/24AWG/4对，1米 | 500 | 条 |  |
| 6 | 电话跳线 | RJ45转RJ11，3米 | 150 | 条 |  |
| 7 | 电话跳线 | RJ45转RJ11，5米 | 50 | 条 |  |
| （4）门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号线缆 | 超五类UTP/24AWG/4对 | 12 | 箱 |  |
| （5）机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房内机柜 | 42U，采用优质冷轧板材料 | 3 | 个 |  |
| 2 | PDU | 8位，16A | 6 | 个 |  |
| 3 | 挂墙机柜 | 12U壁挂式机柜，采用优质冷轧板材料 | 12 | 个 |  |
| 4 | 落地式机柜 | 22U，采用优质冷轧板材料 | 1 | 个 |  |
| 5 | 挂墙机柜 | 6U壁挂式机柜。采用优质冷轧板材料 | 2 | 个 |  |
| （6）多媒体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | VGA | 5米，采用纯铜24K镀金插头，超屏蔽无磁性端子，有限降低接触阻抗和信号衰减。金属外壳有效屏蔽，保护插头连接处免受外界电磁干扰。优质PVC护套，具有耐磨，耐酸碱，环保，使用寿命长等特点 | 13 | 条 |  |
| 2 | VGA | 15米，采用纯铜24K镀金插头，超屏蔽无磁性端子，有限降低接触阻抗和信号衰减。金属外壳有效屏蔽，保护插头连接处免受外界电磁干扰。优质PVC护套，具有耐磨，耐酸碱，环保，使用寿命长等特点 | 1 | 条 |  |
| 3 | VGA | 20米，采用纯铜24K镀金插头，超屏蔽无磁性端子，有限降低接触阻抗和信号衰减。金属外壳有效屏蔽，保护插头连接处免受外界电磁干扰。优质PVC护套，具有耐磨，耐酸碱，环保，使用寿命长等特点 | 2 | 条 |  |
| 4 | VGA | 30米，采用纯铜24K镀金插头，超屏蔽无磁性端子，有限降低接触阻抗和信号衰减。金属外壳有效屏蔽，保护插头连接处免受外界电磁干扰。优质PVC护套，具有耐磨，耐酸碱，环保，使用寿命长等特点 | 2 | 条 |  |
| 5 | HDMI | 1.5米，2.0版本，工艺：镀金，材质：高纯度无氧铜，分辨率：4k*2k，屏蔽：镀锡铜编织屏蔽。 | 6 | 条 |  |
| 6 | HDMI | 5米，2.0版本，工艺：镀金，材质：高纯度无氧铜，分辨率：4k*2k，屏蔽：镀锡铜编织屏蔽。 | 13 | 条 |  |
| 7 | HDMI | 10米，2.0版本，工艺：镀金，材质：高纯度无氧铜，分辨率：4k*2k，屏蔽：镀锡铜编织屏蔽。 | 1 | 条 |  |
| 8 | HDMI | 15米，2.0版本，工艺：镀金，材质：高纯度无氧铜，分辨率：4k*2k，屏蔽：镀锡铜编织屏蔽。 | 1 | 条 |  |
| 9 | HDMI | 20米，2.0版本，工艺：镀金，材质：高纯度无氧铜，分辨率：4k*2k，屏蔽：镀锡铜编织屏蔽。 | 2 | 条 |  |
| 10 | HDMI | 30米，2.0版本，工艺：镀金，材质：高纯度无氧铜，分辨率：4k*2k，屏蔽：镀锡铜编织屏蔽。 | 2 | 条 |  |
| 11 | 音频线 | RVVP2*1.0 | 350 | 米 |  |
| 12 | 音箱线 | 200支金银线 | 1100 | 米 |  |
| 13 | DVI | 30米, 高纯度镀金插头，有效保证信号传输稳定，耐磨耐腐蚀，铜芯+3层屏蔽，画面清晰，视效流畅。 | 18 | 条 |  |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 1、 支持HTTP/HTTPS网络通讯，支持TCP/IP协议通讯，并且数据内容加密。 2、远程开门控制，远程更新用户授权库。 3、 网络不通情况下，自动进入脱机模式。并且记录脱机日志，待网络恢复畅通后，自动上传。 4、八路门独立双向通讯，每路有独自的开门时间组和用户授权库，可设置不同的开门方式。 5、★支持刷非接触IC卡开门；扫描用户二维码开门（微信支付码、电子校园码）；用户扫描屏幕微信动态二维码开门；支持密码输入开门。 6、支持通讯协议：ISO 14443 TypeA/MIFARE。感应距离：1cm～10cm 7、▲支持卡片：支持校园一卡通，并能读取卡内扇区数据，能与现有校园卡无缝对接。 | 117 | 个 |  |
| 2 | 锁 | 电插锁或磁力锁配套 | 117 | 把 |  |
| 3 | 开门按钮 | 白色，自动复位开门按钮 | 117 | 个 |  |
| 八、系统集成服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 包含整体项目集成（包含综合布线服务<含所有线路入槽、RJ45网络电缆头制作、端接、测试、标签等>、本次项目所有设备安装调试、本次新建系统与学校原有系统对接)、培训等服务费用； ★本项目已经做好设备的暗埋线管，要求所有产品安装时充分利用暗埋线管，不得破坏原有装修。 | 1 | 项 |  |

二、完工期

1、售后服务及其它要求

整个项目由中标人提供壹年的质保服务，质保期内产生的一切费用由中标人承担，包括维修、保养、巡检、设备更换等；

项目质保期内要求中标人提供设备报修服务、保养服务、定期巡检、重大事件时的应急保障服务等；

服务响应时间为：7×24，每周7 天，每天24 小时(包括公众节假日)，立即电话响应，2小时内到达现场，24小时内必须保证故障排除，若24小时内不能排除故障，则必须提供备用产品替换故障设备，确保系统正常工作，备用产品性能不低于故障产品；

2、交货及其它

本次招标的项目及范围为：项目的供货、运输、仓储、安装、调试、验收及相关服务等；

项目完工验收交付使用时间：合同签订后60天内完成项目交货、安装及验收；

交货地点：东莞市东莞理工学院松山湖校区

中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括产品供货、配套备品备件提供、运输、安装、施工、调试、验收、质保期保障等相关服务以及投标人认为必要的其他服务；投标人应自行增加设备正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用；

采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改或对产品数量作适当增加或减少；

除招标文件明确外，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

## 三、培训要求

1、现场培训，指在整个施工过程中，用户单位的施工管理及相关人员可以全程参与，中标供应商现场负责人员有责任向其解释所有的施工细节；

2、技术培训，对系统的结构及原理进行详细的培训；

3、使用培训，对用户单位的所有使用人员进行详细的专门培训，直到所有的使用人员可以熟练使用系统的所有功能为止；

4、要求提供详细的培训计划，准备详细的培训资料及专职的培训人员。

四、验收

1、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

2、验收的项目指标、方法和检测仪器等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。

3、验收以采购人技术人员为主，中标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

4、在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

5、由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

## 第四部分  合同书格式

项目

合

同

项目名称：

交货地点：东莞理工学院松山湖校区

甲    方：东莞理工学院

乙    方：(  中标供应商  )

合   同

合同编号：

甲方：(采购人) 东莞理工学院

乙方：(中标供应商)

本合同签订是根据   年  月  日公开招标确定，项目名称：                  （采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

交货期：  天                                   单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写          元（¥          元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备商检局的检验证明或合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

2、交货地点： 东莞理工学院松山湖校区

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备（采购软件时设备修改成货物）在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、付款

1、货物安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续并收到项目全额发票后，在20个工作日内向中标供应商支付合同总价的100%款项。

2、乙方在签定合同前须提交中标金额的5%作为项目履约保证金。履约保证金汇入账户情况：户名：东莞理工学院,账号：2010027329200305274，开户行：工行大岭山支行。汇款时请注明用途， (项目名称)（采购编号：        ）履约保证金。

3、履约保证金在验收合格之日起一年后无息退还。如乙方在质保期限内未能按照招标文件、投标文件和采购合同有关要求履行既定义务，或所提供的货物技术性能、稳定性达不到采购人使用要求，服务不达标，采购人将不予退还履约保证金或延迟退还，直至到合同约定的质保时间到期时，中标人仍然达不到要求，采购人有权全部或部分没收履约保证金。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对本项目提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包换、包修或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回该设备100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件: （1）详细技术参数表

（2）履约保证金支付凭证

甲方（盖章）：东莞理工学院          乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

经办人：                           经办人：

地址：东莞市松山湖大学路1号       地址：

电话：22861688                     电话：

传真：                             传真：

开户银行：

账号：

签约时间：                         签约时间：

合同附件

（1）详细技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

（2）履约保证金支付凭证

## 第五部分  投标文件格式

### 一、价格文件（独立成册）

正本/副本

学生处学生活动中心智能化设备项目

（项目编号：            ）

价格文件

（封面格式仅供参考）

| 投标单位全称： |  |
| --- | --- |
| 投标单位地址： |  |
| 投标单位联系人： |  |
| 投标单位固话： |  |
| 投标单位传真： |  |

日期：二〇一八年   月   日

（一）开标一览表（报价总表）

开标一览表（报价总表）

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标总价 （单位：元） | 完工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金： |  | 投标总价（大写）： |  |  |  |

注明：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价

必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（二）投标分项报价表

报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

货物明细表：                                          单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 厂商产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装费 |  |  | 如需报价，请列明详细内容和价格执行标准。（价格可参考行业标准） |
| 2 | 运输费 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 保险费 |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |
| 6 | 各种税费（须分别列出） |  |  |  |
| 7 | 资料费 |  |  |  |
| 8 | 售后服务费 |  |  |  |
| 9 | 不可预见费 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1. 此表为报价总表的明细表，投标人应列明按“用户需求书”所提供的货物的价格明细，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人所投产品报价可以为人民币免税价格，投标文件上必须注明为免税价格，中标后需负责办理免税设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），采购人负责协助中标人办理免税手续。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

### 二、商务技术文件

正本/副本

学生处学生活动中心智能化设备项目

（项目编号：            ）

商务技术文件

（封面格式仅供参考）

| 投标单位全称： |  |
| --- | --- |
| 投标单位地址： |  |
| 投标单位联系人： |  |
| 投标单位固话： |  |
| 投标单位传真： |  |

日期：二〇一八年   月   日

### 第一章   商务文件

（一）投标函

致：广东中凯工程管理咨询有限公司

本公司确认收到贵公司提供的　　     采购项目 （采购编号：　　） 招标的货物及相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本   套、副本   套和唱标信封   份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵公司将不予退还投标保证金。

4、本公司同意按照贵公司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵公司不一定接受最低投标价或贵公司可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司依法注册，在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

11、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（二）资格证明文件

1.法定代表人身份证明书

致：广东中凯工程管理咨询有限公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：            年      月      日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

2.法定代表人授权委托书

致：广东中凯工程管理咨询有限公司

本人   （姓名）  系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）        （项目编号：　　     　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

受委托人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：          年       月       日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

3.投标人基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如有） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |

备注：需提供证明资料内容详见（招标文件第二部分23.3.5评分标准相对应条款）。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：需提供证明资料内容详见（招标文件第二部分23.3.5评分标准相对应条款）。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

4. 供应商资格证明文件

4.1提供《营业执照》或《其他主体证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件。如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

4.2提供自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

5.供应商特定资格条件的证明材料

5.1提供供应商特定资格条件的证明材料复印件（如供应商资格条件要求有的话）。

6.供应商资格声明函

致：广东中凯工程管理咨询有限公司

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

7.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东中凯工程管理咨询有限公司

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（三）业绩表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人及联系方式 | 完成情况 | 备注 |

注：根据评分标准要求提供相关的业绩等证明材料。（如有的话）

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（四）商务差异表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 商务条款内容包括但不限于合格投标人条件、供货期限、付款方式、投标有效期、投标报价、质保期、合同条款内容等要求。

- 不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（五）供应商认为有必要的其他证明文件

### 第二章   技术文件

（一）投标货物说明

供应商应按照用户需求书的要求，详细列出投标货物的各项技术要求、技术措施或处理，并提供相关货物的实物图片及产品彩页或者说明书。

1.货物技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，供应商还应对所投标货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

货物配置一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号规格 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（二）政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布；3.最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（三）小型或微型企业声明函（供应商为小型或微型企业时适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件]

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（四）投标技术服务方案

供应商应按照用户需求书的要求提供详细的投标技术、服务方案（格式自定）。

（五）技术差异表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 响应情况 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实质响应的具体内容 |  |  |

注：1)	偏离情况项填写“正”、“负”或“无”。

2）供应商应按照招标文件要求，对用户需求书的内容作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。须提供用户需求书中要求的相关证明资料，否则视为负偏离。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（六）带“★”号条款响应情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 招标文件要求 |  | 响应文件内容 |  | 响应情况 | 证明资料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实质响应的具体内容 |  |  |

注：1）供应商应按照用户需求书带“★”号条款要求内容作全面响应，不响应作废标处理。

2）用户需求有特别要求提供证明资料的须填写证明资料所对应的响应文件页码。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（七）带“▲”号条款响应情况表

项目名称：                                  项目编号：

| 招标文件要求 |  | 响应文件内容 |  | 响应情况 | 证明资料对应响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实质响应的具体内容 |  |  |

注：1）供应商应按照用户需求书带“▲”号条款要求内容作响应，响应情况填写“响应”或“不响应”。

2）用户需求或评分标准中有特别要求提供证明资料的须填写证明资料所对应的响应文件页码，否则视为不响应。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（八）拟安排本项目技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间及部门 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：需提供证明资料内容详见（招标文件第二部分评标标准相对应条款）。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（九）拟担任本项目主要负责人简历表格式

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

注明：需提供证明资料内容详见（招标文件第二部分评标标准相对应条款）。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

（十）交货事项

供应商应按照招标文件要求的交货事项相关内容作出全面响应。包括但不限于以下内容：

1.交货时间：

2.交货地点：

3.验收：

（1）验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

（2）在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

（3）由采购人对货物或服务的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

（十一） 残疾人福利性单位声明函（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                __单位的__                    ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、非残疾人福利性单位投标时不需要填写此声明函。

2、此函随同价格文件和商务技术文件一起装订。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

### 三、唱标信封

唱标信封内装：

- 投标函复印件加盖公章；

- 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书复印件加盖公章（法人投标除外）；

- 开标一览表（报价总表）复印件加盖公章；

- 投标保证金汇入情况说明或政府采购投标保函加盖公章；

- 银行汇款凭证复印件加盖公章；

- 电子文件（CD-R光盘或U盘）；

- 《联合投标协议》及《投标联合体授权主体方协议书》原件（非联合体投标除外）；

- 其他格式（如有）。

1、投标保证金汇入情况说明（可根据需要选用）

致：广东中凯工程管理咨询有限公司

本单位已按     （项目名称）     项目（项目编号：             ）的招标文件要求，于   年   月   日前以       （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：                  ，账号：                  ，开户银行：                 ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：               年            月            日；

汇款金额：（大写）人民币                元（小写：¥                 元），

汇款账户名称：         （必须是投标时使用的账户名）

账    号：              （必须是投标时使用的账号）

开户银行：          省             市             银行             支行

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年     月    日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：  （投标单位财务）

单位电话：                          联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖投标人公章）

注：本情况说明手写无效。

2.政府采购投标保函（可根据需要选用）

致：广东中凯工程管理咨询有限公司

鉴于            （以下简称“供应商”）拟参加采购编号为                  的             采购项目（以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标保证金。应供应商的申请，本公司以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，本公司承担保证责任：

1.中标后供应商无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的供应商应当缴纳投标保证金的其他情形。

（二）本公司承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

本公司保证的方式为：连带责任保证。

本公司的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求本公司承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向本公司发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生本公司应承担保责任情形的事实材料。

2.本公司在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，本公司应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向本公司书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，本公司保证责任自动终止。

2.本公司按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自本公司向你贵方支付款项（支付款项从本公司账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现本公司保证责任终止的其它情形的，本公司在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商人投标保证金义务时，本公司亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，本公司不承担保证责任。

3.因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，本公司不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重本公司保证责任的，本公司对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经本公司事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自本公司加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年   月   日

3.政府采购履约担保函（本履约保函在中标后使用，投标时无须提供）（如适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

4.详细评审索引表

（此表可放入商务技术文件目录前）

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件响应页码 |
| 技术评审细则 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 投标文件响应页码 |

注明：需提供证明资料内容详见（招标文件第二部分评标标准相对应条款）。

| 投标人名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |